Hodnoticí standard

Instruktor/instruktorka lešenářské techniky (kód: 36-083-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Instruktor lešenářské techniky

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Zpracovávání základní dokumentace pro lešení

4

Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí

4

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

4

Stanovení postupu práce pro montáž a demontáž různých druhů lešení a pravidel pro jejich užívání

4

Provádění jednoduchých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace

4

Příprava a výběr potřebného množství lešenářských prvků pro stavbu lešení

4

Orientace v bezpečnosti práce ve stavebnictví

4

Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách

4

Orientace v technických parametrech lešení

4

Zajišťování vzdělávání lešenářů

4

Platnost standardu

Standard je platný od:

21.10.2022

Instruktor/instruktorka lešenářské techniky, 27.4.2024 9:19:52

Strana 1 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Zpracovávání základní dokumentace pro lešení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zpracovat návrh jednoduché lešeňové konstrukce formou nákresu, včetně potřebných technických informací, podle zadání (dále jen návrh)

Praktické předvedení s písemnou přípravou a ústním zdůvodněním

b) Uvést požadavky na technickou a technologickou dokumentaci lešení

Ústní ověření

c) Prezentovat zpracovaný návrh technologické dokumentace lešení a práce s ní pro školicí aktivity

Praktické ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit strukturu norem pro dočasné stavební konstrukce, jejich závaznost, výběr a používání

Ústní ověření

b) Prokázat znalost názvosloví pro dočasné stavební konstrukce

Písemné ověření

c) Prokázat znalost obecných požadavků na lešení

Písemné ověření

d) Prokázat znalost normových požadavků pro lešení trubková, dílcová, podpěrná a pojízdná

Písemné ověření

e) Prokázat znalost normových požadavků pro ostatní konstrukce sestavené z lešenářských prvků

Písemné ověření

f) Popsat ostatní technické podklady (materiálový rozpis, technologický postup, bezpečnostní požadavky) pro dočasné stavební konstrukce

Ústní ověření

g) Vybrat vhodný soubor norem a dalších podkladů pro školení o montáži určeného druhu lešení

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Získat potřebné informace z předložených stavebních výkresů

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

b) Stanovit minimální rozsah vstupních požadavků na lešení ze zadávací dokumentace

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

c) Vysvětlit obsah prováděcí dokumentace pro lešení

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Instruktor/instruktorka lešenářské techniky, 27.4.2024 9:19:52

Strana 2 z 11

Hodnoticí standard

Stanovení postupu práce pro montáž a demontáž různých druhů lešení a pravidel pro jejich užívání

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat obecné požadavky na montáž a demontáž lešení

Ústní ověření s písemnou přípravou

b) Vysvětlit podstatu technologických postupů a návodů pro konkrétní typy lešení

Ústní ověření s písemnou přípravou

c) Vysvětlit způsoby kotvení v různých stavebních materiálech a ověření jejich únosnosti

Ústní ověření s písemnou přípravou

d) Vytvořit pravidla pro užívání lešení (předávací protokol, instrukce pro uživatele)

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním nad zpracovaným návrhem

e) Prezentovat stanovený postup práce a pravidla užívání konkrétního druhu lešení pro školení lešenářů

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění jednoduchých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v jednotkách SI, používaných pro výpočty lešení (délka, hmotnost, síla, moment síly, napětí)

Písemné ověření

b) Vyjmenovat druhy zatížení, třídy zatížení, součinitele zatížení

Písemné ověření

c) Vysvětlit vzájemnou závislost zatížení do sloupku a kotvení

Ústní ověření s písemnou přípravou

d) Vysvětlit problematiku zakrývání lešení, a to včetně vlivu otevřené nebo uzavřené fasády

Ústní ověření s písemnou přípravou

e) Vysvětlit postup výpočtu stálého a proměnného zatížení lešení

Ústní ověření nad zpracovaným návrhem

f) Popsat vstupní parametry ovlivňující způsob založení lešení

Ústní ověření nad zpracovaným návrhem

g) Používat technické podklady výrobce při zpracování projektové dokumentace

Ústní ověření nad zpracovaným návrhem

Je třeba splnit všechna kritéria.

Příprava a výběr potřebného množství lešenářských prvků pro stavbu lešení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vybrat vhodný typ lešení pro konkrétní zadání

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním nad zpracovaným návrhem

b) Zpracovat materiálové specifikace trubkového lešení

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním nad zpracovaným návrhem

c) Zpracovat materiálové specifikace dílcového lešení

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním nad zpracovaným návrhem

Je třeba splnit kritérium a) + b), nebo a) + c).

Instruktor/instruktorka lešenářské techniky, 27.4.2024 9:19:52

Strana 3 z 11

Hodnoticí standard

Orientace v bezpečnosti práce ve stavebnictví

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit odpovědnosti osob na staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ústní ověření s písemnou přípravou

b) Vysvětlit principy plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Ústní ověření s písemnou přípravou

c) Vysvětlit problematiku hodnocení rizik

Ústní ověření s písemnou přípravou

d) Vysvětlit správný výběr a používání osobních ochranných pracovních prostředků

Ústní ověření s písemnou přípravou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést obecné požadavky na zajištění pracovníka při práci ve výškách

Písemné ověření

b) Vysvětlit způsoby osobního zajištění proti pádu

Ústní ověření s písemnou přípravou

c) Vysvětlit způsoby kolektivního zajištění

Ústní ověření s písemnou přípravou

d) Popsat požadavky na zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

Ústní ověření s písemnou přípravou

e) Popsat obecné požadavky na používání žebříků

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v technických parametrech lešení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Prokázat znalost technických parametrů lešení trubkových, dílcových, podpěrných a pojízdných

Ústní ověření

b) Identifikovat a popsat dílce a spoje různých typů lešení

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

c) Vyhledat chyby a nedostatky v provedení konstrukce lešení - podle obrázků

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

d) Připravit prezentaci k bodu b) (identifikace a popis dílců, spoje různých lešení s poukazem na jejich správné, nevhodné a nepřípustné použití)

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Instruktor/instruktorka lešenářské techniky, 27.4.2024 9:19:52

Strana 4 z 11

Hodnoticí standard

Zajišťování vzdělávání lešenářů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout osnovu školení lešenářů pro zadaný druh lešení

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

b) Provést instruktáž k získání odborné kompetence Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí v rozsahu jednoho kritéria z této kompetence, které vybere komise

Praktické předvedení – simulace

Je třeba splnit obě kritéria.

Instruktor/instruktorka lešenářské techniky, 27.4.2024 9:19:52

Strana 5 z 11

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotovený

a

uchazečem

podepsaný

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://nsp.cz/jednotka

-

prace/instruktor

-

lesenarske

-

tec

-

fe91#zdravotni

-

zpusobilost).

Veškeré

zkoušky

znalostí

a

dovedností

se

provádějí

na

reálných

dílcích

a

sestavách

konkrétních

typů

lešení

(viz

kapitola

MTZ).

Rovněž

se

používají

návody

na

montáž,

demontáž

a

používání

určené

pro

jednotlivé

typy

lešení.

Autorizovaná

osoba

na

základě

pohovoru

s

uchazečem

zvolí

druh

lešení,

k

němuž

se

uchazeč

v

jednotlivých

kompetencích

vyjadřuje.

Mělo

by

to

být

lešení,

které

je

uchazeči

známé.

Ověřování

kompetence

Zpracování

základní

dokumentace

pro

lešení

kritérium

a)

spočívá

ve

vypracování

nákresu

vhodné

lešeňové

konstrukce,

včetně

ztužení,

kotvení,

případně

vzepření.

Jako

podklad

plnění

kritéria

předá

autorizovaná

osoba

uchazeči

při

zadání

úkolu

základní

výkresovou

dokumentaci

stavebního

objektu

(minimální

výška

24

m,

pohledy

na

fasády,

rozměry,

fasádní

materiály,…),

požadavky

na

užitné

zatížení

a

další

požadavky

vymezující

tvar

lešení

(otvory

ve

fasádě,

překlenutí

vchodů,

výkopů,

prostupy

technologií

atd.).

Rozhodujícím

kritériem

hodnocení

zpracovaného

návrhu

je

dodržení

všech

podmínek

bezpečnosti

navrženého

řešení.

Kompetence

Zpracovávání

základní

dokumentace

pro

lešení

kritérium

c)

ověřuje

schopnost

prezentovat

svůj

návrh

při

školení

lešenářů.

Při

ověřování

kompetence

Orientace

v

normách,

v

technických

podkladech

a

projektech

pro

montáž

a

demontáž

dočasných

stavebních

konstrukcí

kritérium

g)

uchazeč

sestaví

soubor

podkladů

potřebných

pro

použití

při

školení

pro

montáž

konkrétního

druhu

lešení.

U

kompetence

Příprava

a

výběr

potřebného

množství

lešenářských

prvků

pro

stavbu

lešení

je

kombinace

povinně

plněných

kritérií

odvislá

od

určení

druhu

lešení.

Ověřování

kompetence

Orientace

v

technických

parametrech

lešení

kritérium

b)

je

založeno

na

přezkoušení

uchazeče

s

použitím

konkrétních

dílců

a

sestav

lešení.

Ověřování

kompetence

Orientace

v

technických

parametrech

lešení

kritérium

c)

je

založeno

na

posouzení

dvaceti

fotografií

různých

lešení

(vybraných

ze

150

připravených)

a

určení

odchylek

a

rozporů

s

normovými

požadavky

a

požadavky

správné

praxe.

Součástí

stvrzení

kompetence

je

ověření

schopnosti

vhodné

i

nevhodné

příklady

prezentovat

při

školících

aktivitách.

V

rámci

ověřování

kompetence

Zajišťování

vzdělávání

lešenářů

kritérium

a)

uchazeč

zpracuje

osnovu

školení

k

určenému

druhu

lešení

o

minimálním

rozsahu

1x

A4

(použité

normy,

návody

a

další

technické

podklady

a

právní

předpisy,

stanovení

rizik

vztahujících

se

k

danému

druhu

lešení,

bezpečnost

práce

ve

výškách,

montážní

postup,

apod.).

V

rámci

ověřování

kompetence

Zajišťování

vzdělávání

lešenářů

kritérium

b)

se

simuluje

školení

lešenářů,

kdy

lešenáře

zastupuje

zkušební

komise.

Školení

se

prezentuje

na

jednom

kritériu,

které

komise

vybere

z

kompetence

Orientovat

se

v

normách,

v

technických

podkladech

a

projektech

pro

montáž

a

demontáž

dočasných

stavebních

konstrukcí,

kritérium

a)

až

f).

Lešenář

je

povolání

uvedené

v

Národní

soustavě

povolání.

Písemné

ověřování

kritérií

s

písemným

ověřením

se

provádí

prostřednictvím

písemného

testu.

Pravidla

pro

aplikaci

písemných

testů

jako

způsobu

ověřování

Soubor

otázek

pro

testy

stanovuje

autorizovaná

osoba

podle

požadavků

hodnoticího

standardu.

Musí

přitom

splňovat

následující

pravidla:

Instruktor/instruktorka lešenářské techniky, 27.4.2024 9:19:52

Strana 6 z 11

Hodnoticí standard

A.

Testy

pro

jednotlivé

uchazeče

musí

být

generovány

ze

souboru

200

otázek,

aby

bylo

možné

vytvořit

několik

desítek

různě

sestavených

testů.

B.

Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

To

znamená,

že

v

případě,

kdy

se

některé

kompetence

nebo

kritéria

ověřují

pomocí

testů,

musí

být

splněné

následující

dvě

podmínky:

B1.

Pro

celkový

soubor

otázek,

z

něhož

se

generují

jednotlivé

testy:

Pro

každé

kritérium

existuje

níže

uvedený

počet

otázek.

B2.

Pro

jednotlivé

vygenerované

testy:

Každý

uchazeč

má

ve

svém

testu

pro

každé

kritérium

(u

něhož

je

test

způsobem

ověření)

alespoň

jednu

otázku.

B3.

Pro

úspěšné

hodnocení

testu:

je

třeba

dosáhnout

alespoň

75%

úspěšnosti

zodpovězení

otázek

za

každou

oblast

a

zároveň

80%

úspěšnosti

v

testu

jako

celku.

Autorizovaná

osoba

vypracuje

soubor

testových

otázek

zaměřených

na

ověření

znalostní

složky

vybraných

způsobilostí

popsaných

kritérii

hodnocení

následovně:

Orientace

v

normách,

v

technických

podkladech

a

projektech

pro

montáž

a

demontáž

dočasných

stavebních

konstrukcí100

otázek

Provádění

jednoduchých

výpočtů

souvisejících

se

zpracováním

projektové

dokumentace

50

otázek

Bezpečnost

práce

ve

výškách

50

otázek

Testové

otázky

budou

uzavřené,

sestavené

ze

tří

odpovědí,

z

nichž

jedna

je

správná.

Všechny

otázky

jsou

bodově

rovnocenné.

Autorizovaná

osoba

zajistí

vygenerování

náhodného

testu

pro

každého

uchazeče,

sestaveného

ze

40

otázek

s

následujícím

zastoupením

jednotlivých

oblastí:

Orientace

v

normách,

v

technických

podkladech

a

projektech

pro

montáž

a

demontáž

dočasných

stavebních

konstrukcí20

otázek

Provádění

jednoduchých

výpočtů

souvisejících

se

zpracováním

projektové

dokumentace10

otázek

Bezpečnost

práce

ve

výškách

10

otázek

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Instruktor/instruktorka lešenářské techniky, 27.4.2024 9:19:52

Strana 7 z 11

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém oboru a alespoň 5 let odborné praxe v povolání instruktor lešenářské techniky nebo lešenář šéfmontér nebo projektant lešení nebo obdobného povolání v oblasti dočasných stavebních konstrukcí.

Vysokoškolské vzdělání v technickém oboru a alespoň 5 let odborné praxe v povolání instruktor lešenářské techniky nebo lešenář šéfmontér nebo projektant lešení nebo obdobného povolání v oblasti dočasných stavebních konstrukcí.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná

osoba

musí

disponovat

těmito

předpisy

a

podklady:

Zákony,

právní

a

technické

předpisy

·

zákon

č.

22/1997

Sb.,

o

technických

požadavcích

na

výrobky

a

o

změně

a

doplnění

některých

zákonů,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

nařízení

vlády

č.

173/1997

Sb.,

kterým

se

stanoví

vybrané

výrobky

k

posuzování

shody,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

nařízení

vlády

č.

362/2005

Sb.,

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

na

pracovištích

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky

·

nařízení

vlády

č.

495/2001

Sb.,

kterým

se

stanoví

rozsah

a

bližší

podmínky

poskytování

osobních

ochranných

pracovních

prostředků,

mycích,

čisticích

a

dezinfekčních

prostředků

České

technické

normy

·

ČSN

73

8101

Lešení

‒

Společná

ustanovení

(738101)

·

ČSN

73

8102

Pojízdná

a

volně

stojící

lešení

(738102)

·

ČSN

73

8106

Ochranné

a

záchytné

konstrukce

(738106)

·

ČSN

73

8107

Trubková

lešení

(738107)

·

ČSN

EN

74

-

1

Spojky,

středicí

trny

a

nánožky

pro

pracovní

a

podpěrná

lešení

-

Část

1:

Spojky

trubek

‒

Požadavky

a

zkušební

postupy

(738109)

·

ČSN

EN

74

-

2

Spojky,

středicí

trny

a

nánožky

pro

pracovní

a

podpěrná

lešení

-

Část

2:

Speciální

spojky

-

Požadavky

a

zkušební

postupy

(738109)

·

ČSN

EN

74

-

3

Spojky,

středicí

trny

a

nánožky

pro

pracovní

a

podpěrná

lešení

-

Část

3:

Ploché

nánožky

a

středicí

trny

‒

Požadavky

a

zkušební

postupy

(738109)

·

ČSN

EN

12810

-

1

Fasádní

dílcová

lešení

-

Část

1:

Požadavky

na

výrobky

(738111)

·

ČSN

EN

12810

-

2

Fasádní

dílcová

lešení

-

Část

2:

Zvláštní

postupy

při

navrhování

konstrukce

(738111)

Instruktor/instruktorka lešenářské techniky, 27.4.2024 9:19:52

Strana 8 z 11

Hodnoticí standard

·

ČSN

EN

12811

-

1

Dočasné

stavební

konstrukce

-

Část

1:

Pracovní

lešení

‒

Požadavky

na

provedení

a

obecný

návrh

(738123)

·

ČSN

EN

12811

-

2

Dočasné

stavební

konstrukce

-

Část

2:

Informace

o

materiálech

(738123)

·

ČSN

EN

12811

-

3

Dočasné

stavební

konstrukce

-

Část

3:

Zatěžovací

zkoušky

(738123)

·

ČSN

EN

1004

Pojízdná

pracovní

dílcová

lešení

-

Materiály,

rozměry,

návrhová

zatížení,

požadavky

na

provedení

a

bezpečnost

(738112)

·

ČSN

EN

1298

Pojízdná

pracovní

lešení

-

Pravidla

a

zásady

pro

vypracování

návodu

na

montáž

a

používání

(738113)

·

ČSN

EN

12812

Podpěrná

lešení

-

Požadavky

na

provedení

a

obecný

návrh

(738108)

·

ČSN

EN

12813

Dočasné

stavební

konstrukce

-

Podpěrné

dílcové

věže

-

Zvláštní

postupy

při

navrhování

(738124)

·

ČSN

EN

13374

Systémy

dočasné

ochrany

volného

okraje

-

Specifikace

výrobku,

zkušební

metody

(738125)

·

ČSN

EN

1263

-

2

Záchytné

sítě

-

Část

2:

Bezpečnostní

požadavky

pro

osazování

záchytných

sítí

(738114)

·

ČSN

P

CEN/TR

15563

Dočasné

stavební

konstrukce

-

Doporučení

pro

zajištění

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

(738127)

Další

textové

podklady

·

DOLEJŠ

J.;

ILČÍK

J.;

Kunst

I.;

PICEK

Z.;

ŠKRÉTA

K.;

VLASÁK

S.

Lešení

v

zrcadle

norem,

České

vysoké

učení

technické,

Fakulta

stavební,

katedra

ocelových

a

dřevěných

konstrukcí,

Thákurova

7,

Praha

6,

Prosinec

2015,

ISBN

978

-

80

-

01

-

05706

-

3.

·

Návod

na

montáž

a

používání

trubkového

lešení

FKK,

návod

na

montáž

a

používání

trubkového

lešení

HESCO

·

Nejméně

pět

návodů

na

montáž,

demontáž

a

používání

z

následující

skupiny

rámových

lešení:

ALFIX,

ALTRAD

Bauman

–

ProfiTech;

ALTRAD

plettac

assco

–

SL

70,

assco

quadro

70,

assco

quadro

70V;

CK;

Czechwood

Trading

–

MPI

-

CW;

EKRO

-

EURO

-

SYSTÉM;

GET

–

PLATINO;

Graf;

Hünnebeck

(Harsco)

-

BOSTA;

Layher

Blitz;

MJ

–

UNI

70,

UNI

CONNECT

70,

UNI

TOP

65;

Müba

–

FIX;

Officine

Villalta

–

MERCURY;

PERI

UP

T

70;

RINGER

-

Doppelgeländergerüst

DG

0,65;

Scafom

-

rux

-

RUX

Super;

SCASERV

(Harsco

-

SGB)

-

Sprint;

Termosprzęt;

ULMA

–

DORPA

·

Nejméně

pět

návodů

na

montáž,

demontáž

a

používání

z

následující

skupiny

modulových

lešení:

ALFIX

MODUL

plus;

ALTRAD

Bauman

–

VarioTech;

ALTRAD

plettac

assco

–

assco

futuro,

assco

futuro

V;

BODIS;

HAKI

IV;

HARSCO

-

SGB

-

CUPLOK;

Hünnebeck

(Harsco)

–

Modex;

JEKA;

Layher

Allround,

Allround

STAR;

PERI

UP

Rosett,

PERI

UP

Rosett

Flex;

Scafom

-

rux

–

RUX

-

Variant,

RINGSCAFF;

ULMA

–

BRIO

·

Nejméně

pět

návodů

na

montáž,

demontáž

a

používání

z

následující

skupiny

pojízdných

lešení:

ALFIX

–

ALUFIX;

ALBERT;

Alfeko

(Saleko)

–

FLIS;

ALTRAD

Bauman

–

RapidTech;

ALTRAD

plettac

assco

–

Alu

Quick,

Alu

Star,

Alu

Treppen;

Altrex;

ALVE;

AMICHA;

AXIAL;

BOSS;

CUSTERS

-

Handy,

Handy

Treppen,

Handy

Chico;

Dovín

–

DoMini;

EKRO

-

Montage

-

gerüstturm;

FARAONE

Modello,

MT;

HAILO

-

ProfiStep

multi;

HAKI

UNI,

MIDI;

HORA

MONT

-

HM

1000;

Hünnebeck

(Harsco)

–

Alu

-

Mobilgerüst,

Alu

-

Faltgerüst;

HYMER,

Kleingerüst,

Euroform;

ISG,

FC,

ECL;

KRAUSE

–

RollTec,

ClimTecMobilGerüst,

ProTec

-

Standard,

STABILO;

LAMA

DUE

–

BLIZ,

SEMPLICE;

Layher

–

UniStandard,

UniBreit,

StaroRollbock,

Zifa;

Müba

–

Fahrgerüst,

Rollgerüst

typ

Boy;

Scafom

-

rux

–

Rux

-

Mobilo;

SDM

-

Pedal

Lift,

PL;

Termosprzęt;

UpRight

International

-

SPAN,

TREPPEN,

SNAP

-

OUT

(KASSEL),

SNAPPY;

ZARGES

-

Professional,

Favorit;

ZIG

-

ZAG

·

Nejméně

tři

návody

na

montáž,

demontáž

a

používání

z

následující

skupiny

podpěrných

lešení:

HARSCO

-

SGB

CUPLOK,

DOKA

-

STAXO,

LAYHER,

MODEX,

PERI,

RUX,

ULMA

–

BRIO,

věž

T60

a)

Požadavky

na

prostory

k

vykonání

zkoušky

profesní

kvalifikace:

Autorizovaná

osoba

musí

disponovat

prostory

pro

vykonání

praktické

zkoušky

s

možností

manipulace

s

lešeňovým

materiálem

a

prostory

pro

vykonání

teoretické

části

zkoušky,

splňující

odpovídající

bezpečnostní

a

hygienické

předpisy

spolu

se

zajištěním

potřebné

energie.

a)

Požadavky

na

materiálně

-

technické

vybavení:

Autorizovaná

osoba

musí

mít

pro

zkoušku

k

dispozici

následující

lešeňový

materiál:

·

Trubkové

lešení

podle

ČSN

73

8107:

modelová

stavebnice,

vývojové

typy

hákových

a

nastavovacích

segmentových

spojek,

nánožky,

výřezy

ocelových

trubek

bez

povrchové

ochrany

o

délce

asi

0,3

m

–

0,5

m

·

Lešení

sestavené

ze

spojek

podle

ČSN

EN

74:

10

druhů

upínacích

a

nastavovacích

spojek,

výřezy

ocelových

pozinkovaných

a

hliníkových

trubek

o

délce

asi

0,3

m

–

0,5

m

·

Dílcové

rámové

lešení:

vzorky

minimálně

tří

systémů

–

západoevropský

(min.

5

variant),

rakouský

(min.

2

varianty)

a

švýcarsko

-

italský

(min.

2

varianty)

·

Dílcové

modulové

lešení:

vzorky

minimálně

dvou

provedení

–

s

kotouči

(min.

5

variant)

s

třmínky

(min.

2

varianty)

·

Podpěrné

lešení

speciální:

(min.

2

varianty),

aplikace

modulového

systému

(min.

3

varianty)

·

Pojízdné

lešení:

vzorky

spojů

(min.

5

variant),

pojezdová

kola

(min.

3

varianty)

Instruktor/instruktorka lešenářské techniky, 27.4.2024 9:19:52

Strana 9 z 11

Hodnoticí standard

·

Tahoměr

pro

ověřování

kotevních

sil

·

Nejméně

150

fotografií

(v

elektronické

podobě,

formát

*.jpg)

různých

realizací

lešení

s

chybami

(musí

zahrnovat

všechny

druhy

lešení

–

trubková,

rámová,

modulová,

pojízdná,

podpěrná)

·

Nejméně

tři

různé

soubory

zadávací

dokumentace

pro

lešení

(základní

výkresová

dokumentace

stavebního

objektu

o

minimální

výšce

24

m,

pohledy

na

fasády,

rozměry

objektu,

fasádní

materiály,

požadavky

na

užitné

zatížení

podlah

a

další

požadavky

vymezující

tvar

lešení

-

otvory

ve

fasádě,

překlenutí

vchodů,

výkopů,

prostupy

technologií

atd.)

·

Tabule

s

příslušenstvím

(flipchart)

·

Dataprojektor

a

promítací

plátno

·

Počítač

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda)

umožňujícím

jejich

užívání

po

dobu

platnosti

autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Z toho je uvažována 1 hodina na písemnou část a 3 hodiny na zpracování základní dokumentace pro lešení kritérium a). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Instruktor/instruktorka lešenářské techniky, 27.4.2024 9:19:52

Strana 10 z 11

Hodnoticí standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

doplnit podílející se subjekty v PS

Ing. Karel Škréta, VÚB v. v. i. Praha

Ing. Svatopluk Vlasák, OSVČ

doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, ČVUT - fakulta stavebni

Ing. Petr Veverka, PROVE servis, s. r. o.

Instruktor/instruktorka lešenářské techniky, 27.4.2024 9:19:52

Strana 11 z 11