Hodnoticí standard

Provozní montér/montérka kanalizací (kód: 36-166-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Provozní montér vodovodů a kanalizací
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v legislativě související s provozem kanalizací
3
Orientace v technickoprovozní dokumentaci a normách spojených s provozem kanalizací
3
Orientace v základním popisu kanalizace
3
Ruční obrábění a zpracovávání kanalizačních materiálů
3
Údržba, opravy a montáž kanalizace
3
Měření na kanalizaci
3
Provádění zkoušek na kanalizaci
3
Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizací
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Provozní montér/montérka kanalizací, 11.5.2024 23:40:20
Strana 1 z 8

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v legislativě související s provozem kanalizací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění - jednotná kanalizace, oddílná kanalizace, vnitřní kanalizace, kanalizační přípojka, neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace, měření odváděných odpadních vod, stočné, ochranná pásma kanalizačních stok a přeložky kanalizací
Ústní ověření
b) Vysvětlit obsah a pojmy vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích - kanalizační stoka, přiváděcí kanalizační stoka, stoková síť a přílohu č. 12 v platném znění
Ústní ověření
c) Definovat druhy odpadních vod podle § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v technickoprovozní dokumentaci a normách spojených s provozem kanalizací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat a vysvětlit typy provozní a technické dokumentace a možnosti jejího využití
Ústní ověření
b) Objasnit náležitosti kanalizačního řádu
Ústní ověření
c) Popsat výstup z geografického informačního systému (GIS) o stavu a parametrech kanalizací
Ústní ověření
d) Číst zadané výkresy kanalizace (situace kanalizace, podélný profil, kladečské schéma, technologické schéma); orientovat se v ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - výkresy kanalizace
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Vyjmenovat zásady obsluhy a údržby stok podle TNV 75 6925
Ústní ověření
f) Uvést nejmenší dovolené svislé a vodorovné vzdálenosti při křížení podzemních sítí podle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí
Ústní ověření
g) Objasnit pravidla pro provádění výkopů; orientovat se v ČSN 73 3050 Zemní práce
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Orientovat se v terénu podle provozní dokumentace a mapových podkladů
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provozní montér/montérka kanalizací, 11.5.2024 23:40:20
Strana 2 z 8

Hodnoticí standard

Orientace v základním popisu kanalizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Definovat druhy odpadních vod
Ústní ověření
b) Popsat druhy kanalizačních soustav a transportních systémů odpadních vod
Ústní ověření
c) Popsat konstrukční typy a materiály stok a navrhnout podle zadání sestavení dílů potrubí, armatur a ventilů do montážního celku
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Popsat způsoby uložení kanalizace a pažení výkopů
Ústní ověření
e) Na obdrženém výkrese stokové sítě popsat a vysvětlit funkci jednotlivých objektů
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Popsat způsoby čištění kanalizace
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ruční obrábění a zpracovávání kanalizačních materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Opracovat nepoddajný materiál kanalizace podle zadání (kameninové nebo betonové trouby)
Praktické předvedení
b) Opracovat poddajný materiál kanalizace podle zadání (plastové trouby)
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Údržba, opravy a montáž kanalizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat materiály, nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže, opravy a údržby kanalizace
Ústní ověření
b) Popsat podmínky provedení a zabezpečení výkopu, včetně uvedení do původního stavu, BOZP
Ústní ověření
c) Zpracovat montážní schématický nákres údržby či opravy kanalizace podle zadání
Praktické předvedení
d) Navrhnout opravu kanalizační přípojky podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Provést napojení/zrušení kanalizační přípojky podle zadání
Praktické předvedení
f) Navrhnout technologický postup opravy úseku kanalizace pro veřejnou potřebu podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Navrhnout technologický postup montáže/údržby kanalizace a kanalizačního zařízení podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Navrhnout odstranění ucpané kanalizace podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
i) Navrhnout osazení kanalizačního poklopu do nivelety vozovky
Praktické předvedení a ústní ověření
j) Nastavit pomocí laseru sklon potrubí podle projektové dokumentace
Praktické předvedení
k) Provést montáž části kanalizace podle zadání
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provozní montér/montérka kanalizací, 11.5.2024 23:40:20
Strana 3 z 8

Hodnoticí standard

Měření na kanalizaci
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Identifikovat materiál potrubí a jeho rozměry podle zadání
Praktické předvedení
b) Zaměřit objekt kanalizace podle zadání
Praktické předvedení
c) Provést měření sedimentu podle zadání
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění zkoušek na kanalizaci
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v zadaném protokolu o kontrole (optické, TIS) stavu kanalizace, protokolu o odběru vzorků, protokolu z měření na stokové síti
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Orientovat se v zadaném výkresu skutečného provedení stavby, mapovém podkladu GIS
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat druhy zkoušek na kanalizaci
Ústní ověření
d) Popsat přípravu kanalizace pro zkoušky
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na kanalizaci
Ústní ověření
b) Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka na kanalizaci, vybavení ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití
Ústní ověření
c) Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci (dopravní značení, zabezpečení výkopu, oděv)
Ústní ověření
d) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při otevírání poklopů na kanalizaci
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci kvality ovzduší ve stokách, vysvětlit rizika při překročení limitních hodnot detekovaných plynů
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Předvést poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem, zasažení chemikálií a úrazu podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při sestupu, výstupu a záchrany z podzemí
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provozní montér/montérka kanalizací, 11.5.2024 23:40:20
Strana 4 z 8

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
není
vyžadována.
 
Při
ověřování
kritérií
formou
praktického
předvedení
je
třeba
přihlížet
zejména
k
přesnosti,
kvalitě
a
dodržování
platných
zákonů
a
norem.
Je
nutné
posuzovat
rovněž
samostatnost
při
rozhodování
o
nejvhodnějším
postupu
řešení
zadaného
úkolu
podle
platných
podmínek
pracoviště
či
daných
obecných
zákonných
předpisů
a
norem.
Podkladem
pro
modelové
situace
jsou
různé
výstupy
z
geografického
informačního
systému.
Uchazeč
obdrží
výsledky
ze
systému,
na
nichž
mohou
být
zjištěny
poruchy
na
kanalizaci.
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
pracovních
činností
je
nutné
při
ověřování
způsobilosti
zajistit
uchazeči
pomoc
další
osoby
(např.
při
manipulaci
s
materiálem).
Autorizovaná
osoba
připraví
ke
zkoušce
minimálně
2
modelové
situace,
na
kterých
odzkouší
některá
hodnoticí
kritéria:
Kompetence:
"Orientace
v
technickoprovozní
dokumentaci
a
normách
spojených
s
provozem
kanalizac
í"
-
kritérium
c),
h)
AOs
připraví
minimálně
2
výstupy
z
geografického
informačního
systému
(ke
zkoušce
vybere
1)
-
kritérium
d)
AOs
připraví
minimálně
2
výkresy
(ke
zkoušce
vybere
1)
 
Kompetence:
"Ruční
obrábění
a
zpracovávání
kanalizačních
materiálů"
-
kritérium
a)
resp.
b)
AOs
připraví
1
vzorek
nepoddajného
resp.
poddajného
materiálu
a
veškeré
pracovní
náčiní,
ze
kterého
si
uchazeč
vybere
vhodné
pracovní
náčiní
pro
obrábění
daného
materiálu
 
Kompetence:
"Údržba,
opravy
a
montáž
kanalizace"
-
kritérium
c)
AOs
připraví
minimálně
2
schématické
nákresy
(ke
zkoušce
vybere
1)
-
kritérium
d)
AOs
přiraví
vzorový
případ
pro
opravu
kanalizační
přípojky
-
kritérium
e)
AOs
připraví
vzorový
případ
pro
připojení
přípojky
na
veřejnou
kanalizaci
-
realizace
výsekem
nebo
vývrtem
se
sedlovou
odbočkou
a
zrušení
(odpojení)
přípojky,
včetně
zakreslení
do
schématu
-
kritérium
f),
g)
AOs
připraví
pro
každé
kritérium
vzorový
případ
pro
provedení
montáže,
opravy
a
údržby,
např.
provedení
montáže
zařízení
typu
uzávěr,
zpětná
klapka,
oprava
přelivné
hrany
odlehčovací
komory,
oprava
poklopu
vstupní
šachty,
drobná
oprava
vyzdívky
zděné
stoky
nebo
objektu,
údržba
strojních
zařízení
(šoupě,
klapka,
česle,
čerpadla)
-
kritérium
h)
AOs
připraví
vzorový
případ
pro
možnost
návrhu
odstranění
ucpané
kanalizace
-
kritérium
i)
AOs
připraví
vzorový
případ
pro
možnost
návrhu
osazení
kanalizačního
poklopu
do
nivelety
vozovky
-
kritérium
j)
AOs
připraví
vzorovou
dokumentaci
se
zadaným
sklonem
potrubí
pro
možnost
nastavení
sklonu
pomocí
laseru
 
Kompetence:
"Měření
na
kanalizaci"
-
kritérium
a)
AOs
připraví
vzorky
trubního
materiálu
kanalizace
pro
provedení
identifikace
typu
materiálu
a
ověření
rozměrových
charakteristik
potrubí
.
kritérium
b),
c)
AOs
připraví
vzorový
případ
pro
provedení
zaměření
např.
objektu
odlehčovací
komory,
vstupní
šachty
včetně
mocnosti
sedimentu
 
Kompetence:
"Provádění
zkoušek
na
kanalizaci"
-
kritérium
a)
AOs
připraví
vzorový
protokol
o
kontrole
stavu
kanalizace
(optické,
TIS),
protokol
o
odběru
vzorků,
protokol
z
měření
na
stokové
síti
-
kritérium
b)
AOs
připraví
vzorový
výkres
skutečného
provedení
stavby
a
mapový
podklad
GIS
 
Provozní montér/montérka kanalizací, 11.5.2024 23:40:20
Strana 5 z 8

Hodnoticí standard

Kompetence:
"Dodržování
zásad
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci,
požární
ochrany
při
provozu
kanalizací"
-
kritérium
f)
AOs
připraví
modelovou
situaci
-
kritérium
d),
e),
g)
AOs
připraví
zachycovací
postroj,
detektor
stavu
ovzduší
a
modelovou
situaci

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání se zaměřením na stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti provozování kanalizací nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství.
b)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti provozování kanalizací nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.
Provozní montér/montérka kanalizací, 11.5.2024 23:40:20
Strana 6 z 8

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
·	Vhodný prostor s PC s připojením na internet pro ústní zkoušení
·	Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., v platném znění
·	Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
·	ČSN 01 3463 - výkresy inženýrských staveb
·	ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí
·	ČSN 73 3050 - zemní práce
·	TNV 75 6925 - zásady obsluhy a údržby stok
·	Vzory modelových situací a zadání pro jednotlivé kompetence
·	2 x kompletní výkresová dokumentace kanalizace
·	2 x výstup z geografického informačního systému
·	1 x výkres skutečného provedení stavby
·	1 x kanalizační řád
·	Protokol o kontrole stavu kanalizace (optické, TIS), protokol o odběru vzorků, protokol z měření na stokové síti
·	Projektová dokumentace modelového záměru opravy kanalizace
·	Vzorky trubního materiálu kanalizace - min.1 nepoddajný a 1 poddajný materiál
·	Tvarovky, armatury, navrtávací pasy, opravné pasy
·	Detektor stavu ovzduší
·	Pracovní celotělový zachycovací postroj včetně příslušenství
·	Lopata, krumpáč, kladivo, montážní klíče
·	Motorová pila s kotoučem na řezání betonu, zednické potřeby
·	Motorová pila na řezání trubek, svářečka na polyetylen
·	Navrtávací souprava (ruční a motorová)
·	Laser
·	Měřidlo na zaměření objektu kanalizace
·	Měřidlo na měření sedimentu
·	Figurant/figurína pro poskytnutí první pomoci
·	Pitná voda, lékárnička
·	Pomůcky pro sestup do podzemí (trojnožka, naviják, úvazy, přilba, ochranný oděv, pracovní obud, svítilna)
·	Technika pro čištění a monitoring kanalizace
·	Nivelační souprava
·	Čistá voda na oplachy
·	Pomocník pro manipulaci s potrubím.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 10 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Provozní montér/montérka kanalizací, 11.5.2024 23:40:20
Strana 7 z 8

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Vodárenská společnost Chrudim, a. s.
AQUA SERVIS, a. s.
Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.
Provozní montér/montérka kanalizací, 11.5.2024 23:40:20
Strana 8 z 8