			Kvalifikační standard

Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody (kód: 36-029-H)

Autorizující orgán:	Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů:	Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:	Strojník vodárenských zařízení

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody					3
Orientace v procesech úpravy pitné vody					3
Odběr vzorků a jednoduché provozní laboratorní rozbory jakosti vody					3
Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na úpravně pitné vody					3
Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k úpravě pitné vody					3
Obsluha strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody					3
Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody					3
Dodržování BOZP při obsluze zařízení k úpravě pitné vody					3

Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody, 18.04.2024 10:29:31				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 27.08.2012

Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody, 18.04.2024 10:29:31				Strana 2 z 2