Hodnoticí standard

Metrolog/metroložka (kód: 39-007-R)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39)
Týká se povolání:
Metrolog
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
6

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Provádění kalibrace a uživatelské údržby složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů
6
Zpracování složitých metrologických posudků či expertíz
6
Komplexní koordinace metrologických činností v organizaci
6
Aplikace požadavků norem ISO a odvětvových standardů
7
Řízení tvorby dokumentace dle požadavků norem ISO
7
Schvalování protokolů o výsledcích zkoušek výrobků
6
Provádění kontroly a evidence měřidel
5
Vedení požadovaných evidencí o metrologické činnosti
5
Provádění kontrolní a dozorčí činnosti v oblasti metrologických činností organizace
7
Zpracovávání návrhů kalibračních postupů
6
Provádění zaškolování v používání měřidel
6
Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018
6
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Metrolog/metroložka, 2.5.2024 2:47:26
Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Provádění kalibrace a uživatelské údržby složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat znalost charakteristiky metody kalibrace, podmínky a lhůty kalibrace, volbu třídy přesnosti měřidel a poruchy měřidel
Písemné ověření
b) Prokázat znalost pomůcek potřebných pro úspěšné provedení kalibrace, případně ověřování měřidel
Písemné ověření
c) Prokázat znalost podmínek za jakých může být prováděna kalibrace, případně ověřování měřidel
Písemné ověření
d) Předvést postup kalibrace případně ověřování měřicích přístrojů a zařízení
Praktické předvedení
e) Prokázat znalost náležitostí záznamu o provedené kalibraci či ověření
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zpracování složitých metrologických posudků či expertíz
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat znalost povinných náležitostí výstupů z metrologických posudků či expertíz
Písemné ověření
b) Zpracovat posudek na základě zadaných dat
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Komplexní koordinace metrologických činností v organizaci
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat procesy, v nichž se vyskytují metrologické činnosti
Ústní ověření
b) Popsat řízení metrologických činností v organizaci
Ústní ověření
c) Vysvětlit dělení měřidel podle metrologické klasifikace a zákona o metrologii
Ústní ověření
d) Vypracovat seznam metrologického vybavení
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Stanovit lhůty kalibrací jednotlivých typů měřidel
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Navrhnout postup činností při nákupu nového měřidla
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Vyjmenovat povinnosti metrologa v organizaci
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Metrolog/metroložka, 2.5.2024 2:47:26
Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Aplikace požadavků norem ISO a odvětvových standardů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat základní právní předpisy pro metrologii, včetně zákona č. 85/2015 Sb., o metrologii, v platném znění
Ústní ověření
b) Orientovat se v odvětvových standardech (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - ÚNMZ, Český metrologický institut - ČMI, Český institut pro akreditaci - ČIA apod.)
Ústní ověření
c) Popsat principy a požadavky systému managementu měření podle normy ČSN EN ISO 10012
Ústní ověření
d) Vypracovat část metrologického řádu pro konkrétní případ a odprezentovat jej
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Definovat požadavky a náležitosti "Ověřovacího listu"
Ústní ověření
f) Orientovat se v základních měřicích jednotkách
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Řízení tvorby dokumentace dle požadavků norem ISO
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat systém řízení dokumentovaných informací
Ústní ověření
b) Vysvětlit rozdíly mezi interní a externí dokumentací, určit odpovědnosti pracovníků
Ústní ověření
c) Vysvětlit proces tvorby dokumentace podle ISO (od požadavku na vznik dokumentace přes návrh dokumentace, zatřídění, až po jeho vydání, včetně změnového řízení a archivaci)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Schvalování protokolů o výsledcích zkoušek výrobků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit principy schvalování protokolu o výsledcích zkoušek výrobku
Ústní ověření
b) Vysvětlit pojmy atest, výkres, protokol
Ústní ověření
c) Vysvětlit pojmy tolerance, nejistota, odchylka, nepřesnost, statistické vyhodnocení variability měřicího systému
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Metrolog/metroložka, 2.5.2024 2:47:26
Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Provádění kontroly a evidence měřidel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit označení druhů měřidel ve společnosti (etalony, pracovní měřidla stanovená, pracovní měřidla nestanovená, certifikované a ostatní referenční materiály); Vysvětlit návaznost měřidel
Ústní ověření
b) Charakterizovat základní předpisy organizace v oblasti metrologie a způsoby evidence lhůt pro ověření stanovených měřidel, kalibraci etalonů a pracovních měřidel
Ústní ověření
c) Orientovat se v typech měřidel používaných pro různá měření
Ústní ověření
d) Předvést kontrolní proceduru pro vybrané typy stanovených měřidel (váha, závaží, měřidla délky, úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin)
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Vedení požadovaných evidencí o metrologické činnosti
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit právní požadavky a požadavky organizace na nutnost a rozsah evidence a uchovávání záznamů
Ústní ověření
b) Sestavit návrh databáze měřidel v příslušném počítačovém software
Praktické předvedení
c) Vypracovat návrh systému evidence zkušebního a měřicího zařízení a lhůt kalibrací pro konkrétní případ (váha, závaží, měřidla délky a úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin) a odprezentovat jej
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění kontrolní a dozorčí činnosti v oblasti metrologických činností organizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v příslušných právních předpisech (Metrologický zákon), vysvětlit pojmy správnost a přesnost měření
Ústní ověření
b) Orientovat se v provozních a laboratorních (příp. i jiných) předpisech se zaměřením na metrologii
Ústní ověření
c) Vypracovat návrh na způsob provádění auditů dodržování metrologického pořádku
Praktické předvedení
d) Popsat principy metrologické kontroly v oblasti metrologie v organizaci - vymezení pojmů a definic (např. návaznost, kalibrace, ověření, etalon, řetězec návazností atd.)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zpracovávání návrhů kalibračních postupů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat principy kalibračních postupů
Ústní s písemnou přípravou
b) Zpracovat návrh kalibračního postupu pro zadané měřidlo (váha, závaží, měřidla délky a úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin)
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Metrolog/metroložka, 2.5.2024 2:47:26
Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Provádění zaškolování v používání měřidel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat znalost principů školení pracovníků v oblasti metrologie
Písemné ověření
b) Zpracovat návrh programu zaškolování uživatelů v používání měřidel
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat znalost normy ISO 19011
Písemné ověření
b) Prokázat znalost normy  ISO 9001
Písemné ověření
c) Prokázat znalost normy ISO 14001
Písemné ověření
d) Prokázat znalost normy  ISO 45001
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Metrolog/metroložka, 2.5.2024 2:47:26
Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
není
vyžadována.
 
Doporučení
k
průběhu
zkoušky:
 
Na
počátku
zkoušky
předseda
zkušební
komise
seznámí
uchazeče
s
průběhem
zkoušky.
 
Zkouška
se
skládá
z:
•
písemné
části,
která
u
kompetencí
•
Provádění
kalibrace
a
uživatelské
údržby
složitých,
technicky
náročných
a
vysoce
přesných
přístrojů
•
Zpracování
složitých
metrologických
posudků
či
expertíz
•
Provádění
zaškolování
v
používání
měřidel
•
Orientace
v
normách
ISO
19011,
ISO
9001,
ISO
14001,
ISO
45001:2018
 
musí
mít
formu
testu,
přičemž
každá
testová
otázka
má
4
varianty
odpovědí,
z
nichž
vždy
jen
jedna
je
správná
 
•
ústní
části
(autorizovaná
osoba
může
povolit
písemnou
přípravu
k
ústním
otázkám)
•
praktického
předvedení
na
konkrétním
případu
s
ústní
obhajobou
 
Písemné
ověření
 
Soubor
otázek
pro
testy
musí
mít
minimálně
60
otázek
-
minimálně
6
otázek
pro
každé
kritérium
 
Pravidla
pro
aplikaci
testů
jako
způsobu
ověřování
Soubor
otázek
pro
testy
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
A.
Testy
pro
jednotlivé
uchazeče
musí
být
generovány
z
dostatečně
velkého
souboru
otázek,
aby
bylo
umožněno
řádově
několik
desítek
různě
sestavených
testů.
B.
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu.
To
znamená,
že
v
případě,
kdy
se
některé
kompetence
nebo
kritéria
ověřují
pomocí
testů,
musí
být
splněny
následující
dvě
podmínky:
B1.
Pro
celkový
soubor
otázek,
z
něhož
se
generují
jednotlivé
testy:
Pro
každé
kritérium
existuje
několik
otázek.
B2.
Pro
jednotlivé
vygenerované
testy:
 
Test
pro
jednotlivého
uchazeče
•
musí
mít
30
otázek
(každé
kritérium
musí
být
ověřeno
alespoň
3
otázkami)
•
za
úspěšné
splnění
testu
se
považuje
70
%
správně
zodpovězených
otázek
s
tím,
že
pro
každé
kritérium
musí
být
správně
zodpovězeno
alespoň
50
%
otázek
•
uchazeč
má
na
vypracování
60
minut.
 
Praktické
předvedení
 
U
kritérií,
u
nichž
je
uvedeno
"Praktické
předvedení",
předvede
uchazeč
návrh
evidence,
ověřování
a
postup
kalibrace
u
předložených
měřidel
(váha,
závaží,
měřidla
délky
a
úhlu,
teploty,
tlaku,
vlhkosti,
elektrických
veličin).
Metrolog/metroložka, 2.5.2024 2:47:26
Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

 
U
kritérií,
u
nichž
je
uvedeno
"Praktické
předevedení
a
ústní
ověření",
uchazeč
vypracuje
odpověď
podle
konkrétního
zadání
modelové
situace,
kterou
poté
ústně
obhájí.
Jedna
modelová
situace
může
ověřit
více
kritérií
z
několika
kompetencí.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Vysokoškolské vzdělání v technických, příp. interdisciplinárních oborech a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti metrologie. 
b)	Vyšší odborné vzdělání v technických, příp. interdisciplinárních oborech a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti metrologie.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Metrolog/metroložka, 2.5.2024 2:47:26
Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici toto materiálně-technické zázemí:
·	Prostory odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
·	Pracovní stoly a židle pro písemnou i ústní část zkoušky
·	Zpětný projektor pro prezentaci výsledků písemné přípravy
·	Flip-chart
·	Měřicí přístroje (váha, závaží, měřidla délky a úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin)
·	PC s programem na zpracování databází
·	Sada vybraných státních etalonů ČR (hmotnost, tlak, síla, délka, teplota, elektrické veličiny) ke kalibraci měřicích přístrojů
·	Sada nejméně 5 modelových příkladů (případových studií) pro kritéria, jejichž znalost se ověřuje na zadaném příkladu
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut), z toho doba na vykonání písemné zkoušky je 60 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.
 
Metrolog/metroložka, 2.5.2024 2:47:26
Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
AVIA MOTORS s. r. o.
OSVČ - konzultant v oboru kvality
OSVČ - konzultant v oboru lidských zdrojů
Metrolog/metroložka, 2.5.2024 2:47:26
Strana 9 z 9