Hodnotící standard

Technik/technička čištění odpadních vod (kód: 36-124-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Vodárenský technik čištění odpadních vod

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v základních pojmech a činnostech při čištění odpadních vod

4

Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu čistírny odpadních vod

4

Provoz technologické linky čistírny odpadních vod

4

Organizace práce a operativní řízení provozu čistírny odpadních vod

4

Vedení provozní a technické dokumentace čistírny odpadních vod

4

Kontrolní činnosti při dodržování kvality vyčištěné vody na čistírně odpadních vod

4

Zpracování a zneškodňování kalů a odpadů z čistírny odpadních vod

4

Zpracování plánu údržby a oprav čistírny odpadních vod

4

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při čištění odpadních vod

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Technik/technička čištění odpadních vod, 28.7.2026 12:51:27

Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v základních pojmech a činnostech při čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit základní pojmy - odpadní voda, splašky, městské odpadní vody, průmyslové odpadní vody, jejich složení a množství

Ústní ověření

b) Vysvětlit význam zkratek: EO, pH, NL, Namon, Nanorg, Ncelk, BSK, CHSK, Pcelk na konkrétním protokolu o analýze

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vysvětlit pojmy: nitrifikace, denitrifikace, aktivovaný kal, zbytnělý kal, vratný kal; vyjmenovat fyzikální, chemické a biochemické procesy probíhající při čištění odpadních vod

Ústní ověření

d) Vysvětlit pojem "účinnost čištění" včetně ukázky příkladu výpočtu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu čistírny odpadních vod

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, (nakládání s vodami, povolení, vodní díla, vodoprávní úřady, vypouštění odpadních vod do vod povrchových, povolení k vypouštění, ochranná pásma)

Ústní ověření

b) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, (terminologie, evidence kanalizací, vlastník a provozovatel a jejich povinnosti, stočné, ochranná pásma apod.)

Ústní ověření

c) Na podkladech konkrétní čistírny odpadních vod objasnit působnost a strukturu kanalizačního řádu a provozního řádu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, týkajících se provozu čistírny odpadních vod (hiearchie nakládání s odpady, povinnosti producentů odpadů, kategorizacce odpadů)

Ústní ověření

e) Vysvětlit základní pojmy norem ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500, ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička čištění odpadních vod, 28.7.2026 12:51:27

Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Provoz technologické linky čistírny odpadních vod

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Objasnit procesy předčištění a mechanického čištění odpadních vod

Ústní ověření

b) Objasnit procesy biologického a terciárního čištění odpadnich vod

Ústní ověření

c) Objasnit způsoby zpracování čistírenského kalu, vysvětlit rozdíly mezi aerobním a anaerobním způsobem zpracování, popsat nejčastěji používané technologie zpracování kalu

Ústní ověření

d) Objasnit způsoby energetického využití kalového plynu (výroba tepla, výroba elektrické energie)

Ústní ověření

e) Vysvětlit schéma technologické linky konkrétní čistírny odpadních vod podle vizualizace pro dispečerské pracoviště

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Navrhnout nezbytnou úpravu provozu vodní linky čistírny odpadních vod v případě maximálního dešťového přítoku

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Organizace práce a operativní řízení provozu čistírny odpadních vod

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat a objasnit provozní řád čistírny odpadních vod

Ústní ověření

b) Z podkladů konkrétní čistírny odpadních vod vyčíst a popsat běžné úkony obsluhy čistírny odpadních vod

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Navrhnout a popsat princip plánování využití lidských a materiálních zdrojů při provozu čistírny odpadních vod

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Navrhnout postup při řešení havarijních, resp. mimořádných situací (výpadek el. proudu, povodeň, havarijní zhoršení kvality přítoku, selhání techniky)

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vedení provozní a technické dokumentace čistírny odpadních vod

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat dokumentaci potřebnou pro provoz čistírny odpadních vod (provozní řád, manipulační řády, havarijní plán, povodňový plán, povolení k nakládání s vodami)

Ústní ověření

b) Vypracovat konkrétní denní záznam do provozního deníku čistírny odpadních vod (např. průtoky odpadní vody a kalů, kvalita odpadních vod na přítoku a odtoku, spotřeba chemikálií a elektrické energie, produkce odpadů)

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Číst a vysvětlit stavební výkresy kanalizací a dokumentace skutečného provedení stavby, obsah mapového podkladu GIS (geografického informačního systému), výškové systémy

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička čištění odpadních vod, 28.7.2026 12:51:27

Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Kontrolní činnosti při dodržování kvality vyčištěné vody na čistírně odpadních vod

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat místa provozní kontroly kvality odpadní vody a kalů v uzlových bodech vodní a kalové linky

Ústní ověření

b) Popsat činnosti při odběrech vzorků a laboratorním sledování provozních ukazatelů, automatická odběrová zařízení (lokalizace, parametry), ruční odběry (metodika, způsob vyhodnocení)

Ústní ověření

c) Popsat způsoby měření průtoku odpadních vod a kalů na čistírně odpadních vod

Ústní ověření

d) Popsat důvody a vhodná místa pro měření základních chemických ukazatelů (O₂, pH, ORP, CHSK, NL, Namon, N-NO₃-, P-PO₄3-)

Ústní ověření

e) Popsat požadované koncentrační a bilanční údaje kvality vyčištěné odpadní vody ve vazbě na povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod

Ústní ověření

f) Odebrat "provozní" vzorek vody a kalu a vyplnit protokol o odběru

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Číst a vysvětlit náležitosti protokolu o odběru vzorků a protokolu z chemického rozboru odpadních vod

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zpracování a zneškodňování kalů a odpadů z čistírny odpadních vod

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy kalů v čistírně odpadních vod

Ústní ověření

b) Vysvětlit  průtokové a technologické schéma kalové linky 
konkrétní čistírny odpadních vod

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat možné způsoby nakládání s produkovanými kaly z čistírny odpadních vod v souladu s platnou legislativou

Ústní ověření

d) Vyjmenovat a charakterizovat další odpady produkované v čistírně odpadních vod a popsat způsoby nakládání s nimi

Ústní ověření

e) Uvést a objasnit problematiku vzniku, jímání, skladování, vlastností a využití kalového plynu

Ústní ověření

f) Objasnit princip využití kalového plynu v kogenerační jednotce a následného využití produkované energie

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička čištění odpadních vod, 28.7.2026 12:51:27

Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Zpracování plánu údržby a oprav čistírny odpadních vod

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést a objasnit životnost stavebních konstrukcí čistírny odpadních vod

Ústní ověření

b) Uvést životnost a charakterizovat plánování revizních oprav a výměn strojního zařízení čistírny odpadních vod

Ústní ověření

c) Uvést životnost a charakterizovat plánování revizních oprav vyhrazených technických zařízení čistírny odpadních vod

Ústní ověření

d) Zpracovat praktický příklad plánu údržby vybraného strojního zařízení konkrétní čistírny odpadních vod

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Zpracovat praktický příklad plánu revizních oprav vyhrazených technických zařízení konkrétní čistírny odpadních vod

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na čistírně odpadních vod

Ústní ověření

b) Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka v čistírně odpadních vod, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami a objasnit účel jejich použití

Ústní ověření

c) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci stavu ovzduší v uzavřených prostorách, vysvětlit rizika při překročení limitních hodnot detekovaných plynů

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rozsah povinných školení, vypsat konkrétní záznam o periodické kontrole pracoviště vedoucím zaměstnancem a zápis o úraze do knihy úrazů

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Objasnit organizaci protipožární prevence a ochrany: hasicí přístroje, kontroly a výměna přístrojů, vypracovat konkrétní zápis o události do požární knihy

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Popsat první pomoc při úrazu včetně úrazu elektrickým proudem a pádu do otevřené nádrže

Ústní ověření

g) Popsat a vysvětlit činnosti při sestupu, výstupu z podzemích objektů a stok

Ústní ověření

h) Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a navrhnout způsob odstranění tohoto nebezpečí v konkrétním objektu čistírny odpadních vod

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička čištění odpadních vod, 28.7.2026 12:51:27

Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

není

vyžadována.

Uchazeč

si

s

sebou

ke

zkoušce

přinese

vlastní

pracovní

oděv,

obuv

a

psací

potřeby.

Autorizovaná

osoba

připraví

ke

zkoušce

modelové

situace

a

podklady,

na

nichž

odzkouší

vybraná

hodnoticí

kritéria.

Příklady:

Kompetence:

Orientace

v

základních

pojmech

a

činnostech

při

čištění

odpadních

vod

pro

kritéria

b),

c)

a

d)

·

na

konkrétním

laboratorním

protokolu

analýzy

vzorku

odpadní

vody

na

přítoku

a

odtoku

z

čistírny

odpadních

vod

vysvětlit

souvislosti

mezi

uvedenými

zkratkami

·

definovat

pojem

"účinnost

čištění"

a

z

daného

protokolu

použít

hodnoty

pro

výpočet

účinnosti

čištění

·

AOs

připraví

minimálně

3

vzorové

protokoly

o

analýze

vzorků

odpadních

vod

(přítok,

odtok)

Kompetence:

Orientace

ve

vodohospodářské

legislativě

a

normách

a

dokumentaci

o

provozu

čistírny

odpadních

vod

AOs

připraví

pro:

·

kritérium

c)

kanalizační

a

provozní

řád

čistírny

odpadních

vod

·

kritérium

d)

minimálně

3

výkresy

·

kritérium

e)

minimálně

3

protokoly

o

odběru

vzorků

a

3

protokoly

z

chemické

analýzy

vzorku

odpadní

vody

Kompetence:

Provoz

technologické

linky

čistírny

odpadních

vod

,

kritéria

a)

až

f)

AOs

připraví:

·

konkrétní

dispečerské

pracoviště

s

technologickým

schématem

konkrétní

čistírny

odpadních

vod

·

technické

podklady

konkrétní

čistírny

odpadních

vod:

provozní

řád,

kanalizační

řád,

povodňový

plán

·

vizualizaci

čistírny

odpadních

vod

-

namodelování

hodnot

za

maximálního

dešťového

průtoku

v

čistírně

odpadních

vod

Kompetence:

Organizace

práce

a

operativní

řízení

provozu

čistírny

odpadních

vod

-

kritéria

a)

až

d)

·

AOs

připraví

provozní

řád

konkrétní

čistírny

odpadních

vod

·

zpracovat

plán

využití

lidských

zdrojů

v

konkrétní

čistírně

odpadních

vod

=

zabezpečení

chodu

čistírny

odpadních

vod

z

pohledu

personálního

obsazení,

včetně

uplatnění

metod

řízení

·

modelovou

situaci

při

výpadku

elektrického

proudu

·

modelovou

situaci

při

havarijním

zhoršení

kvality

přítoku

–

např.

při

přítoku

nedostatečně

předčištěných

průmyslových

odpadních

vod,

při

úniku

ropných

látek

do

stokové

sítě,

při

požáru

s

únikem

chemických

látek

do

stokové

sítě

apod.

-

připravit

modelovou

situaci

při

povodni

Kompetence

Vedení

provozní

a

technické

dokumentace

čistírny

odpadních

vod

-

kritérium

b)

AOs

připraví

formulář

provozního

deníku

pro

konkrétní

čistírnu

odpadních

vod

v

papírové

nebo

elektronické

verzi

a

stavební

výkresy

kanalizací

a

dokumentaci

skutečného

provedení

stavby,

mapové

podklady

GIS

Kompetence

Kontrolní

činnosti

při

dodržování

kvality

vyčištěné

vody

na

čistírně

odpadních

vod

kritérium

f)

·

AOs

připraví

alespoň

3

místa

pro

odběr

provozního

vzorku

odpadní

vody

nebo

kalu

a

odběrový

protokol

·

správné

znění

chemických

symbolů

je

následující

(O

2

,

pH,

ORP,

CHSK,

NL,

N

amon

,

N

-

NO

3

-

,

P

-

PO

4

3

-

)

Technik/technička čištění odpadních vod, 28.7.2026 12:51:27

Strana 6 z 10

Hodnotící standard

Kompetence

Zpracování

a

zneškodňování

kalů

a

odpadů

z

čistírny

odpadních

vod

-

kritérium

b)

AOs

připraví

průtokové

a

technologické

schéma

kalové

linky

čistírny

odpadních

vod

Kompetence

Zpracování

plánu

údržby

a

oprav

čistírny

odpadních

vod

-

kritérium

d)

a

e)

·

AOs

připraví

minimálně

dvě

strojní

zařízení

pro

potřeby

zpracování

plánu

jejich

údržby

·

AOs

připraví

minimálně

dvě

vyhrazená

technická

zařízení

pro

potřeby

zpracování

plánu

jejich

oprav

Kompetence

Kontrola

dodržování

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci,

požární

ochrany

při

čištění

odpadních

vod

-

kritérium

a)

až

f)

-

AOs

připraví:

·

formulář

"Záznam

o

periodické

kontrole

pracoviště

vedoucím

zaměstnancem"

·

formulář

"Záznam

o

úrazu"

·

formulář

"Záznam

do

požární

knihy"

·

simulovanou

situaci

s

nebezpečím

úrazu

nebo

ohrožení

zdraví

na

konkrétním

objektu

Při

ověřování

kritérií

formou

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

zejména

k

přesnosti,

kvalitě

a

dodržování

platných

zákonů

a

norem.

Je

potřebné

posuzovat

rovněž

samostatnost

při

rozhodování

o

nejvhodnějším

postupu

řešení

zadaného

úkolu

podle

daných

podmínek

pracoviště

nebo

daných

obecných

zákonných

předpisů

a

norem.

Hodnocení

odborných

kompetencí

může

být

prováděno

společně

podle

logických

celků,

kdy

bude

během

praktického

předvedení

současně

prováděno

ústní

ověření

tak,

aby

bylo

zřejmé,

že

uchazeč

chápe

celou

problematiku

v

širších

souvislostech

s

nezbytnými

teoretickými

základy.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Technik/technička čištění odpadních vod, 28.7.2026 12:51:27

Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.

Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti vodárenství.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Technik/technička čištění odpadních vod, 28.7.2026 12:51:27

Strana 8 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zkouška probíhá v objektu čistírny odpadních vod a na dispečerském pracovišti, případně v odpovídající učebně nebo místnosti pro zkoušení ústní části zkoušky:

•provoz čistírny odpadních vod

•formulář pro provozní deník - denní hlášení o provozu čistírny odpadních vod

•formulář požární knihy

•formulář záznam o úrazu

•záznam o periodické kontrole pracoviště vedoucím zaměstnancem, k dodržování zásad BOZP a PO

•technické podklady čistírny odpadních vod: provozní řád, kanalizační řád, havarijní plán, povodňový plán, manipulační řád, technologické schéma čistírny odpadních vod, listy a návody k použití dodávané výrobcem, technické výkresy, povolení k nakládání s vodami

•provozní řád kogenerační jednotky

•počítač s kancelářským SW a vloženými elektronickými verzemi technických podkladů čistírny odpadních vod

•konkrétní laboratorní protokoly analýz vzorku odpadní vody na přítoku a odtoku z čistírny odpadních vod a kalů, protokol o odběru vzorku

•detektor kvality ovzduší

•všechny zákony, vyhlášky a normy uvedené v části A

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Technik/technička čištění odpadních vod, 28.7.2026 12:51:27

Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ

Technik/technička čištění odpadních vod, 28.7.2026 12:51:27

Strana 10 z 10