Hodnotící standard

Vodohospodářský technik / vodohospodářská technička správy vodního toku (kód: 36-155-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Vodohospodářský technik hrázný jezný, říční dozor

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v legislativě související se správou vodního toku

4

Orientace v technické a provozní dokumentaci vodního toku a souvisejících vodních děl

4

Orientace v povinnostech vlastníků vodních děl a jejich ochrany podle vodního zákona

4

Plnění povinností správce vodních toků a vlastníka vodních děl podle vodního zákona

4

Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií a při povodních, řešení dalších mimořádných událostí na vodních tocích

4

Jednání s vlastníky nemovitostí a vodních děl souvisejících s vodním tokem

4

Zpracování podkladů o vodním toku pro manipulační a provozní řády, vodohospodářské studie a další dokumenty vyplývající z vodního zákona

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Vodohospodářský technik / vodohospodářská technička správy vodního toku, 29.10.2026 0:52:32

Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v legislativě související se správou vodního toku

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit obsah zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, včetně prováděcích předpisů týkajících se správy vodních toků

Ústní ověření

b) Vysvětlit obsah zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Ústní ověření

c) Vysvětlit jednotlivé vodohospodářské pojmy (vodní tok, povodí, koryto vodního toku, stupeň, jez, vodní nádrž, přehrada, rybí přechod, plavební komora, bezpečnostní přeliv, základová štola, mimořádná manipulace, měrný profil, limnigrafická stanice, technicko-bezpečnostní dohled)

Ústní ověření

d) Orientovat se v technických normách týkajících se vodních děl a provozu vodních toků

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v technické a provozní dokumentaci vodního toku a souvisejících vodních děl

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v základních vodohospodářských výpočtech (Chezyho rovnice, konsumpční křivka profilu)

Ústní ověření

b) Popsat postup tvorby technické evidence vodních toků

Ústní ověření

c) Číst projektovou dokumentaci, dokumentaci a výkresy vodních děl, vysvětlit členění a úplnost dokumentace vodních děl

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Číst manipulační řády a provozní řády vodních děl

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v povinnostech vlastníků vodních děl a jejich ochrany podle vodního zákona

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat povinnosti vlastníků vodních děl

Ústní ověření

b) Vysvětlit obecnou problematiku technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly: technicko-bezpečnostní dohled, technicko-bezpečnostní prohlídky, kategorie vodních děl z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu a postup jejich zařazení, změna kategorie vodního díla

Ústní ověření

c) Popsat způsob měření veličin rozhodných pro vyhodnocení bezpečnosti vodního díla

Ústní ověření

d) Popsat konstrukce vodních děl – typy hrází, bezpečnostních přelivů, problematiku spodních výpustí a jejich uzávěrů, jezů včetně ovládacích mechanismů, základní popis dalších vodních děl v korytech vodních toků

Ústní ověření

e) Vyhodnotit na konkrétním vodním díle problematiku ochranného pásma vodního díla

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vodohospodářský technik / vodohospodářská technička správy vodního toku, 29.10.2026 0:52:32

Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Plnění povinností správce vodních toků a vlastníka vodních děl podle vodního zákona

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit obsah hlavy. VI - vodní toky zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon

Ústní ověření

b) Vysvětlit obsah § 59 – povinnosti vlastníků vodních děl zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon

Ústní ověření

c) Vysvětlit zásady a účel revitalizace vodních toků

Ústní ověření

d) Vysvětlit dopad hospodaření v povodí (stavební činnost, zemědělská činnost, lesnická činnost) na stav vodních toků – eroze, vypouštění srážkových a odpadních vod

Ústní ověření

e) Popsat problematiku prevence před povodněmi a povodňových prohlídek

Ústní ověření

f) Charakterizovat problematiku ochrany přírody s důrazem na ochranu zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů, vazba této ochrany na správu vodních toků

Ústní ověření

g) Vysvětlit a popsat, v čem spočívá prohlídka vodního toku

Ústní ověření

h) Měřit množství a jakost vody ve vodních tocích a ve vodních nádržích včetně monitorování povodňových situací a hydrologického sucha

Praktické předvedení

i) Předvést využití veřejně přístupných informací ve vodním hospodářství týkajících se spravovaných vodních toků

Praktické předvedení

j) Předvést pasportizaci vodních toků – lokalizace objektů v korytech vodních toků

Praktické předvedení

k) Provést kontrolu stavu opevnění koryt vodních toků, břehových porostů, průtočnosti koryt

Praktické předvedení a ústní ověření

l) Formulovat požadavky na opravy a rekonstrukce koryt vodních toků a vodních děl

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vodohospodářský technik / vodohospodářská technička správy vodního toku, 29.10.2026 0:52:32

Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií a při povodních, řešení dalších mimořádných událostí na vodních tocích

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit pojmy povodeň, zvláštní povodeň, povodňová rizika, záplavové území, aktivní zóna záplavového území, stupně povodňové aktivity, povodňové plány, povodňové prohlídky, povodňové orgány, předpovědní a hlásná služba, záchranné a zabezpečovací práce, povodňové orgány, integrovaný záchranný systém, povodňové zprávy, hydrologické sucho, minimální zůstatkový průtok

Ústní ověření

b) Popsat možné mimořádné události na vodních dílech, vodních tocích a v celém povodí

Ústní ověření

c) Popsat vodní tok a proudění vody v korytě přirozeném a upraveném, v záplavovém území

Ústní ověření

d) Popsat práva a povinnosti správce vodního toku a vlastníků vodních děl, okolních pozemků a staveb před, při a po povodních

Ústní ověření

e) Popsat povinnosti vlastníků pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně

Ústní ověření

f) Navrhnout možnosti řešení problematiky ochrany vodních toků, vodních děl, lidských životů, majetku a životního prostředí při povodních a mimořádných situacích

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Jednání s vlastníky nemovitostí a vodních děl souvisejících s vodním tokem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat pravomoci jednotlivých stupňů státní správy podle vodního a stavebního zákona

Ústní ověření

b) Popsat způsoby zjišťování a oznamování přestupků specifikovaných v zákoně č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v zájmovém území

Ústní ověření

c) Vysvětlit předmět zjišťovaných přestupků

Ústní ověření

d) Provést kontrolu na vodních dílech a vodních tocích, včetně zjišťování a oznamování porušování legislativních předpisů a podmínek nakládání s vodou

Praktické předvedení

e) Předvést provádění kontroly ochrany před povodněmi, včetně zjišťování a oznamování porušování legislativních předpisů – vysvětlit problematiku povodňových prohlídek, záplavových území a jejich aktivních zón včetně problematiky povolování staveb

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Předvést projednání s vlastníky nemovitostí a vodních děl porušování legislativních předpisů a podmínek povolení k nakládání s vodami

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vodohospodářský technik / vodohospodářská technička správy vodního toku, 29.10.2026 0:52:32

Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Zpracování podkladů o vodním toku pro manipulační a provozní řády, vodohospodářské studie a další dokumenty vyplývající z vodního zákona

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit pojmy ochranné pásmo vodního zdroje, chráněná oblast přirozené akumulace vod

Ústní ověření

b) Vysvětlit pojmy neovlivněné a ovlivněné průtoky, statistické zpracování řad, M-denní průtoky, N-leté průtoky, průměrný průtok, návrhový průtok

Ústní ověření

c) Popsat charakteristické vlivy hospodaření v povodí na vodní režim povodí a vodních toků

Ústní ověření

d) Vysvětlit úlohu územního plánování, pozemkových úprav a územních systémů ekologické stability pro řešení některých vodohospodářských problémů v povodí

Ústní ověření

e) Vysvětlit účel a praktické využití vodohospodářských studií

Ústní ověření

f) Popsat a vysvětlit problematiku stanoveného záplavového území, popsat objekty, které mohou pozitivně i negativně ovlivnit odtokové poměry, protipovodňová opatření

Ústní ověření

g) Popsat důvody zpracování studií odtokových poměrů

Ústní ověření

h) Popsat omezení v konkrétním záplavovém území – v aktivní zóně i mimo ni

Praktické předvedení

i) Zpracovat podklady pro vodohospodářské studie, studie záplavových území a studie odtokových poměrů, uvést zdroje podkladů a způsob jejich získávání a využívání pro další činnosti

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vodohospodářský technik / vodohospodářská technička správy vodního toku, 29.10.2026 0:52:32

Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotovený

a

uchazečem

podepsaný

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://nsp.cz/jednotka

-

prace/vodohospodarsky

-

technik

-

d#zdravotni

-

zpusobilost

).

Hodnocení

odborných

kompetencí

může

být

prováděno

společně

podle

logických

celků,

na

základě

obecných

znalostí

ověřovaných

ústně

budou

prověřeny

dovednosti

formou

praktického

předvedení,

aby

bylo

zřejmé,

že

uchazeč

chápe

celou

problematiku

v

širších

souvislostech

s

nezbytnými

teoretickými

základy.

Teoretické

znalosti

mohou

být

prověřeny

v

učebně

nebo

i

ve

vhodných

prostorách

na

vodním

díle,

praktické

předvedení

pak

přímo

na

konkrétním

vodním

díle.

Kompetence

Orientace

v

legislativě

související

se

správou

vodního

toku

-

uchazeč

prokáže

obecný

přehled

o

legislativě,

podrobněji

se

zaměří

na

problematiku

vodních

toků

a

vodních

děl

Kompetence

Orientace

v

technické

a

provozní

dokumentaci

vodního

toku

a

souvisejících

vodních

děl

-

uchazeč

se

seznámí

se

stavební

a

strojní

částí

projektové

dokumentace

vodního

díla

a

vysvětlí

pojmy

uvedené

pod

písm.

a)

až

c)

včetně

problematiky

pohyblivých

částí

funkčních

objektů

vodního

díla

-

uchazeč

popíše

jednotlivé

části

manipulačního

řádu

vodního

díla

a

jejich

náplň,

popíše

zásady

manipulací

na

vodním

díle

podle

manipulačního

řádu

a

základní

manipulace

na

ostatních

vodních

dílech

vodohospodářské

soustavy

-

uchazeč

při

plnění

kritéria

c)

napíše

Chézyho

rovnici

a

popíše

jednotlivé

členy

rovnice,

načrtne

konsumpční

křivku

a

popíše

veličiny,

z

nichž

je

křivka

tvořena

Kompetence

Orientace

v

povinnostech

vlastníků

vodních

děl

a

jejich

ochrany

podle

vodního

zákona

-

uchazeč

vyhodnotí

problematiku

ochranného

pásma

vodního

díla,

jehož

dokumentaci

připraví

AOs

Kompetence

Plnění

povinností

správce

vodních

toků

a

vlastníka

vodních

děl

podle

vodního

zákona

-

uchazeč

při

plnění

kritéria

f)

prokáže

dovednost

měření

průtoku,

resp.

hladiny

(včetně

následného

odečtu

průtoku

z

konsumpční

křivky)

na

vodním

toku

a

provede

odběr

vzorku

pro

zjištění

jakosti

vody

-

AOs

pro

plnění

kritéria

g)

připraví

výčet

informací,

které

se

týkají

vodních

toků

a

nakládání

s

vodami

na

nich,

z

veřejně

dostupných

zdrojů,

které

uchazeč

vyhledá

-

AOs

pro

plnění

kritéria

j)

připraví

úsek

vodního

toku

s

vodním

dílem,

kde

je

třeba

řešit

rekonstrukci

nebo

opravu

koryta

vodního

toku

a

vodního

díla

Kompetence

Operativní

řešení

problémů

při

vzniku

poruch,

havárií

a

při

povodních,

řešení

dalších

mimořádných

událostí

na

vodních

tocích

-

AOs

pro

plnění

kritéria

f)

připraví

úsek

vodního

toku

s

vodním

dílem,

které

může

ovlivnit

průběh

povodně

a

pro

návrh

řešení

problematiky

vybere

předmět

ochrany

Kompetence

Jednání

s

vlastníky

nemovitostí

a

vodních

děl

souvisejících

s

vodním

tokem

-

AOs

pro

plnění

kritéria

d)

a

f)

vybere

úsek

vodního

toku

s

existujícími

nakládáními

s

vodami

a

připraví

tato

povolení

k

nakládání

s

vodami

-

AOs

pro

plnění

kritéria

e)

vybere

záplavové

území

Kompetence

Zpracování

podkladů

o

vodním

toku

pro

manipulační

a

provozní

řády,

vodohospodářské

studie

a

další

dokumenty

vyplývající

z

vodního

zákona

-

AOs

pro

plnění

kritéria

h)

připraví

zadání

materiálů,

pro

které

mají

být

připraveny

podklady,

pro

zkoušku

vybere

dva

Při

ověřování

splnění

kritérií

založených

na

formě

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů,

jakož

i

ke

kvalitě,

časovému

hledisku

zvládání

předváděných

operací

a

dodržování

platných

norem.

Přitom

je

nutné

posuzovat

nejen

dosažený

výsledek,

ale

i

samostatnost

při

rozhodování

o

nejvhodnějším

postupu

řešení

zadaného

úkolu

podle

daných

podmínek

pracoviště.

Vodohospodářský technik / vodohospodářská technička správy vodního toku, 29.10.2026 0:52:32

Strana 6 z 10

Hodnotící standard

Mezi

další

požadavky

na

uchazeče

patří

dovednost

práce

s

výpočetní

technikou:

práce

v

textovém

editoru

a

tabulkovém

procesoru,

práce

s

internetem,

vyhledávání

dat

na

internetu,

zejména

v

rozsahu

potřebném

pro

zjištění

konkrétní

situace,

monitorování

veličin

na

vodním

díle

a

komunikace

a

spolupráce

se

správcem

povodí,

složkami

IZS

a

správními

orgány.

Autorizovaná

osoba

informuje

uchazeče,

že

k

výkonu

povolání

je

potřebné

řidičské

oprávnění

skupiny

B.

Vzhledem

k

provádění

praktické

části

zkoušky

přímo

na

úseku

vodního

toku

je

vhodná

doba

pro

vykonání

zkoušky

období

březen

-

listopad.

Praktická

část

zkoušky

proběhne

na

vodním

toku,

v

jeho

záplavovém

území

a

na

vodním

díle,

místo

zvolí

autorizovaná

osoba

provádějící

zkoušku.

Autorizovaná

osoba

zašle

uchazeči

spolu

s

pozvánkou

ke

složení

zkoušky

seznam

věcí,

které

si

uchazeč

přinese

ke

zkoušce

sám

(gumová

obuv

vysoká,

nepromokavý

oděv

apod.).

.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před minimálně dvěma autorizovanými osobami; zkoušejícími jsou dvě autorizované fyzické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo minimálně dva autorizovaní zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Vodohospodářský technik / vodohospodářská technička správy vodního toku, 29.10.2026 0:52:32

Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti vodního hospodářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti technických činností ve vodním hospodářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti vodního hospodářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti technických činností ve vodním hospodářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na vodohospodářské stavby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti technických činností ve vodním hospodářství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství.

Držitel profesní kvalifikace 36-155-M Vodohospodářský technik / vodohospodářská technička správy vodního toku a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti technických činností ve vodním hospodářství.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Vodohospodářský technik / vodohospodářská technička správy vodního toku, 29.10.2026 0:52:32

Strana 8 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

odborná učebna s počítačem a přístupem na internet

pracoviště umožňující svým rozsahem a strukturou provedení zkoušky při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů pro příslušné činnosti

automobil pro umožnění přesunu na místo ověření praktických dovedností

přístupný úsek vodního toku a vodní dílo s existujícím ochranným pásmem vodního zdroje pro praktické předvedení požadovaných odborných způsobilostí (nutno doložit smluvním vztahem mezi AOs a vlastníkem či uživatelem pozemků)

předpisy a platná dokumentace vodních děl – projektová dokumentace, manipulační a provozní řád, dokumentace ochranného pásma vodního zdroje

záznamy z měření hydrologických a klimatických veličin potřebné pro zpracování podkladů pro vodohospodářské studie

vodohospodářská studie, dokumentace záplavového území, studie odtokových poměrů

záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

zákony a vyhlášky v platném znění nebo ve znění pozdějších předpisů:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- vyhláška č. 471/2001 Sb.

- příslušné ČSN a TNV z oblasti provozu vodních děl a provozu vodních toků

vodní dílo, které je součástí vodohospodářské soustavy, stavební a strojní část projektové dokumentace tohoto vodního díla, manipulační řád vodního díla a celé vodohospodářské soustavy, provozní řád, záznamy z technicko-bezpečnostních prohlídek vodního díla,

dokumentace ochranného pásma vodního díla

zastavěné území, v němž je možné provést povodňovou prohlídku

povolení k nakládání s vodami pro úsek vodního toku, vodní dílo a vodohospodářskou soustavu

lokalita umožňující měření množství vody ve vodních tocích (hladina a z ní průtok) a ve vodních nádržích (charakteristiky vodní nádrže)

pomůcky pro měření jakosti vody – odběr vzorků

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 3 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Vodohospodářský technik / vodohospodářská technička správy vodního toku, 29.10.2026 0:52:32

Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Povodí Vltavy, státní podnik

Svaz vodního hospodářství ČR

Povodí Ohře, státní podnik

Vyšší odborná škola stavební Vysoké Mýto

Vodohospodářský technik / vodohospodářská technička správy vodního toku, 29.10.2026 0:52:32

Strana 10 z 10