Hodnotící standard

Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody (kód: 36-138-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Studnař

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

3

Příprava staveniště pro vsakovací vrty a zařízení na využití dešťové vody

3

Zřizování vsakovacího vrtu a zařízení na využití dešťové vody

3

Provádění izolací vsakovacího vrtu

3

Čištění vsakovacích vrtů

3

Opravy hlavy vsakovacího vrtu

3

Rekonstrukce a oživování vsakovacích vrtů

3

Osazování jímek a nádrží pro jímání dešťové vody

3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro studnařské práce

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 01.12.2015 do: 06.12.2020

Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody, 13.9.2026 18:49:07

Strana 1 z 7

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst stavební výkresy a technickou dokumentaci

Ústní ověření nad technickým výkresem

b) Pracovat s dodanou technickou dokumentací

Ústní ověření nad technickou dokumentací

c) Uvést předpisy a normy pro stavbu vsakovacích vrtů a zařízení na využití dešťové vody

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Příprava staveniště pro vsakovací vrty a zařízení na využití dešťové vody

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení pro vsakovací vrty a zařízení na využití dešťové vody

Ústní ověření

b) Připravit a zabezpečit staveniště pro vsakovací vrty a zařízení na využití dešťové vody

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit obě kritéria.

Zřizování vsakovacího vrtu a zařízení na využití dešťové vody

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy vrtů a postupy jejich zřizování s délkou do 30 m a nad 30 m jako vodní dílo a jako průzkumný vrt

Písemné a ústní ověření

b) Zjistit a stanovit postup prací podle schválené dokumentace

Písemné a ústní ověření

c) Zajistit bezpečnost práce

Praktické provedení s ústním vysvětlením

d) Připravit pažnice před osazením do vsakovacího vrtu

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

e) Zhotovit vrt pro vsakování dešťové vody podle projektové dokumentace

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

f) Osadit pažnice

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

g) Popsat způsob čištění vsakovacího vrtu

Ústní a písemné ověření

h) Popsat vady vzniklé nedodržením pracovních postupů

Ústní a písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění izolací vsakovacího vrtu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat předpisy pro izolaci pláště vrtu a úpravy jeho okolí

Ústní a písemné ověření

b) Provést izolaci pláště vrtu

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit obě kritéria.

Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody, 13.9.2026 18:49:07

Strana 2 z 7

Hodnotící standard

Čištění vsakovacích vrtů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Stanovit postup prací pro čištění vsakovacích vrtů

Ústní a písemné ověření

b) Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Odčerpat závadnou vodu z vsakovacího vrtu

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Opravy hlavy vsakovacího vrtu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat alespoň dvě technologie používané pro opravu hlavy vsakovacího vrtu

Ústní a písemné ověření

b) Provést opravu poškozené hlavy vsakovacího vrtu

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit obě kritéria.

Rekonstrukce a oživování vsakovacích vrtů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zjistit požadavky a stanovit postup práce

Ústní a písemné ověření

b) Odstranit usazeniny a kaly, případně tekuté písky odčerpáním kalovými čerpadly

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Popsat užívané technologie rekonstrukce a oživování vsakovacích vrtů

Ústní a písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Osazování jímek a nádrží pro jímání dešťové vody

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat alespoň tři možnosti využití dešťové vody

Ústní a písemné ověření

b) Zjistit a stanovit postup správného osazení nádrží a jímek podle projektové dokumentace

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Zhotovit pomocné konstrukce pro osazení technologie pro čerpání zachycené dešťové vody

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro studnařské práce

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat zásady BOZP se zařízeními pro studnařské práce

Písemné a ústní ověření

b) Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit obě kritéria.

Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody, 13.9.2026 18:49:07

Strana 3 z 7

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnocení vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce.

Při posuzování kvality je potřeba zohlednit tato kritéria:

-Dodržení požadavků projektu

-Schopnost pracovat se strojním zařízením

-Dodržování BOZP

-Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody, 13.9.2026 18:49:07

Strana 4 z 7

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem ve stavebních oborech a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti stavebnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Střední vzdělání s výučním listem ve stavebních oborech a alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oboru vzdělání zedník, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání stavebních a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích oblasti stavebnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví, geologii, těžbu a dobývání nerostných surovin nebo vodní hospodářství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích oblasti stavebnictví, geologie nebo vodního hospodářství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody, 13.9.2026 18:49:07

Strana 5 z 7

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Požadavky na materiálně-technické zázemí:

-staveniště pro povolenou stavbu vsakovacích vrtů a zařízení na využití dešťové vody

-stroje a zařízení pro zhotovování vsakovacích vrtů: vrtná souprava se spalovacím motorem, vrtná souprava s pohonem elektromotorem, kalová čerpadla, trojnožka s navijákem, vrátek, transformátor a osvětlení s nízkým napětím, vysokotlaký čisticí stroj

-projektová dokumentace pro hodnocenou činnost

-pracovní pomůcky pro ručně prováděné práce: lopata, krumpáč, vrtačka

-pomocný personál (v případě nutnosti)

Pracoviště musí umožňovat konání zkoušek a být vybavené potřebnými materiály a nářadím v rozsahu daném kritérii uvedenými v hodnoticím standardu: skruže, pažnice plastové a kovové pro vrty nebo pro výztuhu vrtů.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody, 13.9.2026 18:49:07

Strana 6 z 7

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha

SUDOP Brno

Statikum Brno

EUROGEMA CZ

Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody, 13.9.2026 18:49:07

Strana 7 z 7