Hodnoticí standard

Technik/technička vodovodních sítí (kód: 36-141-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Vodárenský technik vodovodních sítí
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu vodovodu
4
Provozování vodovodní sítě
4
Kontrolní činnost při provozování vodovodní sítě
4
Vedení provozní a technické dokumentace vodovodní sítě
4
Zajišťování součinnosti provozovatele vodovodu při investiční výstavbě
4
Komunikace se zákazníky v rámci provozování vodovodu
4
Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu vodovodní sítě
4
Platnost standardu
Standard je platný od:
30.08.2023
Technik/technička vodovodních sítí, 27.7.2024 3:18:49
Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu vodovodu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (nakládání s vodami, povolení, vodní díla, vodoprávní úřady, odběr vod podzemních, odběr vod povrchových, ochranná pásma)
Ústní ověření
b) Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a obsah vyhlášky č. 428/2001 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb, v platném znění
Ústní ověření
c) Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. včetně prováděcích vyhlášek č. 499/2006 Sb., 501/2006 Sb., a 503/2006 Sb., v platném znění
Ústní ověření
d) Vysvětlit základní pojmy normy ČSN EN 805 (755011) Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti
Ústní ověření
e) Orientovat se v konkrétním bezpečnostním listu nebezpečné chemické látky nebo směsi se zaměřením na BOZP
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička vodovodních sítí, 27.7.2024 3:18:49
Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Provozování vodovodní sítě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Objasnit provozní řád vodovodu a číst v pasportech vodovodní sítě v papírové a elektronické podobě
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vysvětlit základní pojmy ve výrobě a distribuci vody (vody vyrobená, vody předaná, voda k realizaci apod.)
Ústní ověření
c) Popsat objekty na vodovodní síti a jejich účel (jímací objekty, čerpací stanice včetně typů čerpadel, tlakové stanice, vodojemy, vodoměrné šachty)
Ústní ověření
d) Popsat druhy proudění vody v potrubí
Ústní ověření
e) Charakterizovat potrubí a armatury používané na vodovodní síti a nakreslit jejich značky
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Charakterizovat měřidla používaná na vodovodní síti, jejich rozdělení včetně kritérií pro výběr a jejich instalace
Ústní ověření
g) Charakterizovat druhy materiálů potrubí a armatur používaných na vodovodní síti a vysvětlit význam značení těchto výrobků podle norem ČSN
Ústní ověření
h) Charakterizovat ochranná pásma vodovodu, podmínky jejich zřizování, omezení činností v nich, výjimky
Ústní ověření
i) Popsat běžné poruchy vodovodních řadů a přípojek, popsat způsoby jejich odstranění
Ústní ověření
j) Navrhnout a popsat opatření ke snižování ztrát vodovodní sítě, vyjmenovat ukazatele pro hodnocení ztrát vody v síti
Praktické předvedení a ústní ověření
k) Popsat způsoby čištění a dezinfekce objektů na vodovodní síti
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrolní činnost při provozování vodovodní sítě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat kontrolu kvality pitné vody ve vodovodní sítí, popsat způsoby doplňkového hygienického zabezpečení pitné vody na síti
Ústní ověření
b) Popsat způsoby měření tlaků (hydrostatický a hydrodynamický) a průtoků ve vodovodní síti
Ústní ověření
c) Charakterizovat význam tlakových pásem na vodovodní síti, měření tlaků a průtoků mezi pásmy
Ústní ověření
d) Popsat způsoby vyhledávání poruch na vodovodní síti a navrhnout konkrétní metodu vyhledání poruch pro modelovou situaci
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Popsat a předvést činnosti při pravidelné kontrole funkčnosti armatur na vodovodní síti
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička vodovodních sítí, 27.7.2024 3:18:49
Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Vedení provozní a technické dokumentace vodovodní sítě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat a vysvětlit druhy provozní a technické dokumentace provozovatele vodovodní sítě a způsob jejich vedení
Ústní ověření
b) Popsat postup při evidenci změn v pasportu vodovodní sítě po zásahu do vodovodní sítě podle modelové situace
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vyhodnotit výstup z Geografického informačního systému (GIS) o stavu a parametrech vodovodní sítě
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Popsat náležitosti protokolu o evidenci havárie vodovodu a havárie vodovodní přípojky (včetně odůvodnění dalšího využití evidovaných dat)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zajišťování součinnosti provozovatele vodovodu při investiční výstavbě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zpracovat vyjádření provozovatele k modelovému investičnímu záměru (projektové dokumentaci) výstavby vodovodní sítě s předpokladem následného provozování
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Formulovat stanovisko provozovatele do protokolu o předání staveniště zhotoviteli
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zpracovat předávací protokol profesních a objektových rizik
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Popsat způsoby kontroly kvality pitné vody po stavebněmontážní činnosti na vodovodní síti před obnovením dodávky pitné vody
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Komunikace se zákazníky v rámci provozování vodovodu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit základní informace o společnosti, o produktech společnosti, rozsah služeb poskytovaných společností
Ústní ověření
b) Předvést praktickou komunikaci jednání se zákazníkem podle modelové situace
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat postup řešení stížnosti veřejnosti na kvalitu služeb poskytovaných provozovatelem vodovodní sítě
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička vodovodních sítí, 27.7.2024 3:18:49
Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu vodovodní sítě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na vodovodní síti a při odstraňování poruch vlastními zaměstnanci
Ústní ověření
b) Popsat problematiku používaných prostředků a materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou podle vyhlášky č. 409/2005 Sb., v platném znění
Ústní ověření
c) Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a navrhnout způsob odstranění tohoto nebezpečí (např. v armaturní komoře, ve vodojemu, v čerpací stanici)
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Popsat první pomoc při úrazu vč. úrazu elektrickým proudem
Ústní ověření
e) Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka vodovodní sítě, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami vč. ochrany dýchacích cest a objasnit účel jejich použití
Ústní ověření
f) Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rozsah povinných školení, vypsat konkrétní zápis o úraze do knihy úrazů
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Objasnit organizaci protipožární prevence a ochrany na objektech vodovodní sítě: hasicí přístroje, kontroly a výměna přístrojů, vypracovat konkrétní zápis o události do požární knihy
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička vodovodních sítí, 27.7.2024 3:18:49
Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
–
https://nsp.cz/jednotka
-
prace/vodarensky
-
technik
-
vodovo
-
d1fa#zdravotni
-
zpusobilost
).
 
Autorizovaná
osoba
připraví
ke
zkoušce
modelové
situace,
na
nichž
odzkouší
některá
hodnoticí
kritéria.
Může
se
jednat
o
dokumentaci
reálné
vodovodní
sítě,
na
které
může
autorizovaná
osoba
vyzkoušet
více
kompetencí,
nebo
připraví
simulované
modelové
situace
zvlášť
pro
jednotlivé
kompetence.
 
Kompetence
Orientace
ve
vodohospodářské
legislativě,
normách
a
dokumentaci
o
provozu
vodovodu
·
AOs
připraví
minimálně
3
bezpečnostní
listy.
 
Kompetence
Provozování
vodovodní
sítě
·
AOs
připraví
minimálně
3
pasporty
v
papírové
a
v
elektronické
podobě,
min.
3
modelové
situace
pro
návrh
opatření
ke
snižování
ztrát
vodovodní
sítě.
 
Kompetence
Kontrolní
činnost
při
provozování
vodovodní
sítě
·
AOs
připraví
minimálně
3
modelové
situace
poruch
na
vodovodní
síti.
·
AOs
připraví
příklad
armatury
na
vodovodní
síti
nebo
její
technickou
dokumentaci,
případně
se
provede
přímo
v
terénu
 
Kompetence
Vedení
provozní
a
technické
dokumentace
vodovodní
sítě
·
AOs
připraví
minimálně
3
výstupy
z
GIS
s
vodovodní
sítí
pro
kritéria
hodnocení
b)
a
c),
protokoly
k
vyplnění
pro
kritérium
d)
 
Kompetence
Zajišťování
součinnosti
provozovatele
vodovodu
při
investiční
výstavbě
AOs
připraví:
·
pro
kritérium
a)
projektovou
dokumentaci
modelového
investičního
záměru
·
pro
kritérium
b)
protokol
o
předání
staveniště
zhotoviteli
·
pro
kritérium
c)
podklady
pro
zpracování
předávacího
protokolu
objektových
a
profesních
rizik
 
Kompetence
Komunikace
se
zákazníky
v
rámci
provozování
vodovodu
·
AOs
připraví
pro
kritérium
b)
modelové
situace:
možnosti
napojení
na
vodovodní
síť
a
jejich
realizace,
vyplnění
přihlášky
a
smlouvy
o
dodávce
pitné
vody,
porucha
na
vodovodní
přípojce,
stížnost
na
kvalitu
vody
 
Kompetence
Kontrola
dodržování
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci,
požární
ochrany
při
provozu
vodovodní
sítě
·
pro
kritérium
c)
AOs
připraví
modelovou
situaci
se
nebezpečím
úrazu
nebo
ohrožení
zdraví
v
reálném
provozu
·
pro
kritérium
d)
AOs
připraví
minimálně
3
modelové
situace,
na
kterých
bude
vysvětleno
poskytnutí
první
pomoci
 
Při
ověřování
kritérií
formou
praktického
předvedení
je
třeba
zejména
přihlížet
k
přesnosti,
kvalitě
a
dodržování
platných
zákonů
a
norem.
Je
nutné
i
posuzovat
rovněž
samostatnost
při
rozhodování
o
nejvhodnějším
postupu
řešení
zadaného
úkolu
podle
platných
podmínek
pracoviště
či
daných
obecných
zákonných
předpisů
a
norem.
Hodnocení
odborných
kompetencí
může
být
prováděno
společně
podle
logických
celků,
kdy
se
bude
během
praktického
Technik/technička vodovodních sítí, 27.7.2024 3:18:50
Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

předvedení
současně
provádět
ústní
ověření
tak,
aby
bylo
zřejmé,
že
uchazeč
chápe
celou
problematiku
v
širších
souvislostech
s
nezbytnými
teoretickými
základy.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zaměřené na vodovodní sítě a jejich provoz a údržbu nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.
b)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zaměřené na vodovodní sítě a jejich provoz a údržbu nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.
c)	Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zaměřené na vodovodní sítě a jejich provoz a údržbu nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti vodárenství.
 
Další požadavky:
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.
Technik/technička vodovodních sítí, 27.7.2024 3:18:50
Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
·	zkušební místnost, počítač s příslušným softwarovým vybavením (GIS),
·	listinná forma pasportů, elektronická forma pasportů, 
·	fotodokumentace poruchy vodovodní sítě, 
·	provozní a technické dokumentace o řízení a organizaci prací při prohlídkách vodovodních sítí,
·	protokol evidence havárie vodovodu a havárie vodovodní přípojky, 
·	technická dokumentace vodovodní přípojky),
·	protokol o předání staveniště zhotoviteli,
·	výstup z GIS popisující stav a parametry vodovodní sítě,
·	ekonomické podklady – listinná forma tiskopisu smlouvy o dodávce vody, skladba ceny vodného a stočného,
·	bezpečnostní list,
·	požární kniha,
·	kniha úrazů,
·	všechny zákony, vyhlášky a normy uvedené v části A.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). 
 
Technik/technička vodovodních sítí, 27.7.2024 3:18:50
Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
REVOS Rokycany, s. r. o.
Asociace pro vodu ČR, z. s.
Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ 
 
Technik/technička vodovodních sítí, 27.7.2024 3:18:50
Strana 9 z 9