Hodnotící standard

Technik/technička vodovodních sítí (kód: 36-141-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Vodárenský technik

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu vodovodu

4

Provozování vodovodní sítě

4

Kontrolní činnost při provozování vodovodní sítě

4

Vedení provozní a technické dokumentace vodovodní sítě

4

Zajišťování součinnosti provozovatele vodovodu při investiční výstavbě

4

Komunikace se zákazníky v rámci provozování vodovodu

4

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu vodovodní sítě

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 30.08.2023

Technik/technička vodovodních sítí, 13.9.2026 17:14:32

Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu vodovodu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (nakládání s vodami, povolení, vodní díla, vodoprávní úřady, odběr vod podzemních, odběr vod povrchových, ochranná pásma)

Ústní ověření

b) Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a obsah vyhlášky č. 428/2001 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb, v platném znění

Ústní ověření

c) Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. včetně prováděcích vyhlášek č. 499/2006 Sb., 501/2006 Sb., a 503/2006 Sb., v platném znění

Ústní ověření

d) Vysvětlit základní pojmy normy ČSN EN 805 (755011) Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti

Ústní ověření

e) Orientovat se v konkrétním bezpečnostním listu nebezpečné chemické látky nebo směsi se zaměřením na BOZP

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provozování vodovodní sítě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Objasnit provozní řád vodovodu a číst v pasportech vodovodní sítě v papírové a elektronické podobě

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vysvětlit základní pojmy ve výrobě a distribuci vody (vody vyrobená, vody předaná, voda k realizaci apod.)

Ústní ověření

c) Popsat objekty na vodovodní síti a jejich účel (jímací objekty, čerpací stanice včetně typů čerpadel, tlakové stanice, vodojemy, vodoměrné šachty)

Ústní ověření

d) Popsat druhy proudění vody v potrubí

Ústní ověření

e) Charakterizovat potrubí a armatury používané na vodovodní síti a nakreslit jejich značky

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Charakterizovat měřidla používaná na vodovodní síti, jejich rozdělení včetně kritérií pro výběr a jejich instalace

Ústní ověření

g) Charakterizovat druhy materiálů potrubí a armatur používaných na vodovodní síti a vysvětlit význam značení těchto výrobků podle norem ČSN

Ústní ověření

h) Charakterizovat ochranná pásma vodovodu, podmínky jejich zřizování, omezení činností v nich, výjimky

Ústní ověření

i) Popsat běžné poruchy vodovodních řadů a přípojek, popsat způsoby jejich odstranění

Ústní ověření

j) Navrhnout a popsat opatření ke snižování ztrát vodovodní sítě, vyjmenovat ukazatele pro hodnocení ztrát vody v síti

Praktické předvedení a ústní ověření

k) Popsat způsoby čištění a dezinfekce objektů na vodovodní síti

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička vodovodních sítí, 13.9.2026 17:14:32

Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Kontrolní činnost při provozování vodovodní sítě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat kontrolu kvality pitné vody ve vodovodní sítí, popsat způsoby doplňkového hygienického zabezpečení pitné vody na síti

Ústní ověření

b) Popsat způsoby měření tlaků (hydrostatický a hydrodynamický) a průtoků ve vodovodní síti

Ústní ověření

c) Charakterizovat význam tlakových pásem na vodovodní síti, měření tlaků a průtoků mezi pásmy

Ústní ověření

d) Popsat způsoby vyhledávání poruch na vodovodní síti a navrhnout konkrétní metodu vyhledání poruch pro modelovou situaci

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat a předvést činnosti při pravidelné kontrole funkčnosti armatur na vodovodní síti

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vedení provozní a technické dokumentace vodovodní sítě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a vysvětlit druhy provozní a technické dokumentace provozovatele vodovodní sítě a způsob jejich vedení

Ústní ověření

b) Popsat postup při evidenci změn v pasportu vodovodní sítě po zásahu do vodovodní sítě podle modelové situace

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vyhodnotit výstup z Geografického informačního systému (GIS) o stavu a parametrech vodovodní sítě

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat náležitosti protokolu o evidenci havárie vodovodu a havárie vodovodní přípojky (včetně odůvodnění dalšího využití evidovaných dat)

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zajišťování součinnosti provozovatele vodovodu při investiční výstavbě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zpracovat vyjádření provozovatele k modelovému investičnímu záměru (projektové dokumentaci) výstavby vodovodní sítě s předpokladem následného provozování

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Formulovat stanovisko provozovatele do protokolu o předání staveniště zhotoviteli

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zpracovat předávací protokol profesních a objektových rizik

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat způsoby kontroly kvality pitné vody po stavebněmontážní činnosti na vodovodní síti před obnovením dodávky pitné vody

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička vodovodních sítí, 13.9.2026 17:14:32

Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Komunikace se zákazníky v rámci provozování vodovodu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit základní informace o společnosti, o produktech společnosti, rozsah služeb poskytovaných společností

Ústní ověření

b) Předvést praktickou komunikaci jednání se zákazníkem podle modelové situace

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat postup řešení stížnosti veřejnosti na kvalitu služeb poskytovaných provozovatelem vodovodní sítě

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu vodovodní sítě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na vodovodní síti a při odstraňování poruch vlastními zaměstnanci

Ústní ověření

b) Popsat problematiku používaných prostředků a materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou podle vyhlášky č. 409/2005 Sb., v platném znění

Ústní ověření

c) Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a navrhnout způsob odstranění tohoto nebezpečí (např. v armaturní komoře, ve vodojemu, v čerpací stanici)

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat první pomoc při úrazu vč. úrazu elektrickým proudem

Ústní ověření

e) Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka vodovodní sítě, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami vč. ochrany dýchacích cest a objasnit účel jejich použití

Ústní ověření

f) Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rozsah povinných školení, vypsat konkrétní zápis o úraze do knihy úrazů

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Objasnit organizaci protipožární prevence a ochrany na objektech vodovodní sítě: hasicí přístroje, kontroly a výměna přístrojů, vypracovat konkrétní zápis o události do požární knihy

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička vodovodních sítí, 13.9.2026 17:14:32

Strana 4 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

není

vyžadována.

Autorizovaná

osoba

připraví

ke

zkoušce

modelové

situace,

na

nichž

odzkouší

některá

hodnoticí

kritéria.

Může

se

jednat

o

dokumentaci

reálné

vodovodní

sítě,

na

které

může

autorizovaná

osoba

vyzkoušet

více

kompetencí,

nebo

připraví

simulované

modelové

situace

zvlášť

pro

jednotlivé

kompetence.

Kompetence

Orientace

ve

vodohospodářské

legislativě,

normách

a

dokumentaci

o

provozu

vodovodu

·

AOs

připraví

minimálně

3

bezpečnostní

listy.

Kompetence

Provozování

vodovodní

sítě

·

AOs

připraví

minimálně

3

pasporty

v

papírové

a

v

elektronické

podobě,

min.

3

modelové

situace

pro

návrh

opatření

ke

snižování

ztrát

vodovodní

sítě.

Kompetence

Kontrolní

činnost

při

provozování

vodovodní

sítě

·

AOs

připraví

minimálně

3

modelové

situace

poruch

na

vodovodní

síti.

·

AOs

připraví

příklad

armatury

na

vodovodní

síti

nebo

její

technickou

dokumentaci,

případně

se

provede

přímo

v

terénu

Kompetence

Vedení

provozní

a

technické

dokumentace

vodovodní

sítě

·

AOs

připraví

minimálně

3

výstupy

z

GIS

s

vodovodní

sítí

pro

kritéria

hodnocení

b)

a

c),

protokoly

k

vyplnění

pro

kritérium

d)

Kompetence

Zajišťování

součinnosti

provozovatele

vodovodu

při

investiční

výstavbě

AOs

připraví:

·

pro

kritérium

a)

projektovou

dokumentaci

modelového

investičního

záměru

·

pro

kritérium

b)

protokol

o

předání

staveniště

zhotoviteli

·

pro

kritérium

c)

podklady

pro

zpracování

předávacího

protokolu

objektových

a

profesních

rizik

Kompetence

Komunikace

se

zákazníky

v

rámci

provozování

vodovodu

·

AOs

připraví

pro

kritérium

b)

modelové

situace:

možnosti

napojení

na

vodovodní

síť

a

jejich

realizace,

vyplnění

přihlášky

a

smlouvy

o

dodávce

pitné

vody,

porucha

na

vodovodní

přípojce,

stížnost

na

kvalitu

vody

Kompetence

Kontrola

dodržování

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci,

požární

ochrany

při

provozu

vodovodní

sítě

·

pro

kritérium

c)

AOs

připraví

modelovou

situaci

se

nebezpečím

úrazu

nebo

ohrožení

zdraví

v

reálném

provozu

·

pro

kritérium

d)

AOs

připraví

minimálně

3

modelové

situace,

na

kterých

bude

vysvětleno

poskytnutí

první

pomoci

Při

ověřování

kritérií

formou

praktického

předvedení

je

třeba

zejména

přihlížet

k

přesnosti,

kvalitě

a

dodržování

platných

zákonů

a

norem.

Je

nutné

i

posuzovat

rovněž

samostatnost

při

rozhodování

o

nejvhodnějším

postupu

řešení

zadaného

úkolu

podle

platných

podmínek

pracoviště

či

daných

obecných

zákonných

předpisů

a

norem.

Hodnocení

odborných

kompetencí

může

být

prováděno

společně

podle

logických

celků,

kdy

se

bude

během

praktického

předvedení

současně

provádět

ústní

ověření

tak,

aby

bylo

zřejmé,

že

uchazeč

chápe

celou

problematiku

v

širších

Technik/technička vodovodních sítí, 13.9.2026 17:14:32

Strana 5 z 8

Hodnotící standard

souvislostech

s

nezbytnými

teoretickými

základy.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zaměřené na vodovodní sítě a jejich provoz a údržbu nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zaměřené na vodovodní sítě a jejich provoz a údržbu nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.

Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zaměřené na vodovodní sítě a jejich provoz a údržbu nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti vodárenství.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Technik/technička vodovodních sítí, 13.9.2026 17:14:32

Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

zkušební místnost, počítač s příslušným softwarovým vybavením (GIS),

listinná forma pasportů, elektronická forma pasportů,

fotodokumentace poruchy vodovodní sítě,

provozní a technické dokumentace o řízení a organizaci prací při prohlídkách vodovodních sítí,

protokol evidence havárie vodovodu a havárie vodovodní přípojky,

technická dokumentace vodovodní přípojky),

protokol o předání staveniště zhotoviteli,

výstup z GIS popisující stav a parametry vodovodní sítě,

ekonomické podklady – listinná forma tiskopisu smlouvy o dodávce vody, skladba ceny vodného a stočného,

bezpečnostní list,

požární kniha,

kniha úrazů,

všechny zákony, vyhlášky a normy uvedené v části A.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Technik/technička vodovodních sítí, 13.9.2026 17:14:32

Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ

Technik/technička vodovodních sítí, 13.9.2026 17:14:32

Strana 8 z 8