Hodnotící standard

Technik zařízení pro ochranu vod (kód: 16-008-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo životního prostředí

Skupina oborů:

Ekologie a ochrana životního prostředí (kód: 16)

Týká se povolání:

Technik zařízení pro ochranu vod

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v zákoně o vodách a navazujících předpisech

4

Orientace v zajišťování vody pro spotřebu u výrobce

4

Předúprava průmyslových odpadních vod na místě vzniku

4

Provoz zařízení pro ochranu vod na místě vzniku znečištění

4

Řízení a organizace práce v provozu zařízení pro ochranu vod

4

Nakládání s odpady ze zařízení pro předúpravu vod u původce znečištění

4

Vedení dokumentace a evidence dat o vodách

4

Dodržování bezpečnosti práce v zařízení pro předúpravu vod

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 19.06.2020 do: 20.10.2022

Technik zařízení pro ochranu vod, 28.4.2026 23:09:00

Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v zákoně o vodách a navazujících předpisech

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést příklady hospodárného využití vodních zdrojů s využitím nejlepších dostupných technologií

Ústní ověření

b) Uvést důvody pro zavedení norem environmentální kvality (NEK) a požadavky na vypouštění odpadních vod do povrchových a podzemních vod

Ústní ověření

c) Obecně definovat závadné látky a uvést zvlášť nebezpečné látky, nebezpečné látky a příklady jejich emisních standardů

Písemné a ústní ověření

d) Vyjmenovat a popsat způsoby ochrany osob, majetku a krajiny před povodněmi (povodňové plány, vyhlašované stupně, činnost povodňové komise)

Ústní ověření

e) Uvést provozní data potřebná jako podklady pro zpracování havarijního plánu

Písemné a ústní ověření

f) Určit a vysvětlit rozdíl mezi povolením, souhlasem a vyjádřením vodoprávního úřadu a uvést příklady, kdy může být povolení odebráno

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Vyjmenovat základní náležitosti provozního řádu vodního díla

Ústní ověření

h) Uvést, pro které látky znečišťující vody jsou stanoveny emisní limity v zákoně o integrované prevenci

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v zajišťování vody pro spotřebu u výrobce

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést požadavky vodoprávního povolení a pravidla pro jeho získání

Ústní ověření

b) Uvést požadavky právních předpisů na rozvody vody a měření množství pitné a užitkové vody

Ústní ověření

c) Uvést požadavky právních předpisů na odběry vzorků vody, jejich rozbor a četnost

Ústní ověření

d) Uvést ukazatele jakosti pitné vody z vlastních zdrojů

Ústní ověření

e) Uvést a popsat pravidla pro stanovení ochranného pásma vodních zdrojů

Písemné a ústní ověření

f) Uvést a popsat technologie používané k úpravě vody pro průmyslové použití

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik zařízení pro ochranu vod, 28.4.2026 23:09:00

Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Předúprava průmyslových odpadních vod na místě vzniku

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést požadavky k povolení vypouštění odpadních vod

Ústní ověření

b) Charakterizovat možná znečištění technologických odpadních vod a popsat postupy jejich předúpravy

Písemné a ústní ověření

c) Uvést příklady skupinových ukazatelů znečištění průmyslových odpadních vod, jejich stanovení a monitorování

Ústní ověření

d) Odebrat vorek vody a popsat typy rozborů odpadní a povrchové vody

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Vyhodnotit údaje z protokolu o rozboru odpadních vod a porovnat je s hodnotami stanovenými v povolení k vypouštění odpadních vod

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provoz zařízení pro ochranu vod na místě vzniku znečištění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit na schématech principy mechanického čištění průmyslových odpadních vod

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vysvětlit na schématech principy biologického čištění průmyslových odpadních vod

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vysvětlit na schématech principy fyzikálně-chemického čištění odpadních vod

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Vysvětlit funkci zařízení k zachycování znečištění vod na místě vzniku

Ústní ověření

e) Vysvětlit účel zavedení systému environmentálního managementu (EMS) v organizaci a možnost využití EMS k omezení znečištění vody

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Řízení a organizace práce v provozu zařízení pro ochranu vod

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat podle manipulačního předpisu a provozního deníku dodržování technických podmínek provozu zařízení pro ochranu vod

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zkontrolovat podle manipulačního předpisu a provozního deníku provádění řádné údržby zařízení pro ochranu vod

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Posoudit podle manipulačního předpisu a provozního deníku dodržování požadavků na bezpečnost provozu zařízení na ochranu vod

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Navrhnout podle manipulačního a provozního řádu okruhy školení pracovníků k BOZP

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Navrhnout náplň školení pracovníků ke správnému vedení provozní dokumentace

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik zařízení pro ochranu vod, 28.4.2026 23:09:00

Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Nakládání s odpady ze zařízení pro předúpravu vod u původce znečištění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat odpady a kaly ze zařízení pro předúpravu odpadních vod z hlediska fyzikálních vlastností a nebezpečnosti

Písemné a ústní ověření

b) Popsat označování, postup kontroly a zajištění údržby místa a nádob ke shromažďování odpadů ze zařízení pro předúpravu odpadních vod

Písemné a ústní ověření

c) Navrhnout možnosti a předpoklady pro využití odpadů a kalů ze zařízení pro předúpravu odpadních vod

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Uvést požadavky zákona o odpadech k využívání a odstraňování odpadů ze zařízení pro předúpravu odpadních vod

Písemné a ústní ověření

e) Navrhnout možnosti snižování množství a nebezpečnosti odpadů ze zařízení pro předúpravu odpadních vod

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vedení dokumentace a evidence dat o vodách

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zhodnotit v modelovém dokumentu strukturu a úplnost údajů sledovaných v provozní evidenci k vodám

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Uvést požadavky na data pro integrovaný registr znečišťování (IRZ) pro vody

Písemné a ústní ověření

c) Předvést na příkladu vedení záznamů o spotřebách pomocných látek, objemech vody a provedených analýzách

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Uvést požadavky na data pro vodní bilanci odpadních, povrchových a podzemních vod a zajištění vodohospodářské bilance pro povodí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

Ústní ověření

e) Vypočítat na modelovém příkladu poplatky za odběr podzemních vod a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Praktické předvedení

f) Vysvětlit rozdíl mezi poplatkovým hlášením a poplatkovým přiznáním při vypouštění odpadních vod

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dodržování bezpečnosti práce v zařízení pro předúpravu vod

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést příklady bezpečnostních opatření pro pracovníky zařízení pro předúpravu odpadních vod a důvody těchto opatření

Písemné a ústní ověření

b) Uvést osobní ochranné pracovní prostředky pro práci na zařízení k shromažďování a předúpravě odpadních vod

Písemné a ústní ověření

c) Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik zařízení pro ochranu vod, 28.4.2026 23:09:00

Strana 4 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

není

vyžadována.

AOs

před

zahájením

zkoušky

zajistí

seznámení

uchazeče

s

odstraňovanými

látkami

vznikajícími

při

čištění

odpadních

vod,

se

strojním

zařízením

i

technologickou

funkcí

konkrétní

čistírny,

na

které

bude

probíhat

ověřování,

s

pokyny

pro

její

provoz

a

údržbu

a

také

s

úkony

nutnými

v

případě

havárie

zařízení.

Při

ověřování

teoretických

znalostí

(zákonů,

předpisů,

norem,

metodik,

technologických

postupů

atd.)

může

uchazeč

používat

veřejně

dostupné

zdroje

informací

(www

stránky,

katalogy,

firemní

materiály,

vzorové

dokumenty

apod.).

Pro

způsoby

ověření

„Písemné

a

ústní

ověření"

autorizovaná

osoba

připraví

písemná

zadání,

která

budou

obsahově

vycházet

z

kritérií

hodnocení

-

uchazeč

na

PC

nebo

označených

listech

papíru

vypracuje

podle

zadání

popis,

charakteristiku,

seznam

požadavků,

parametrů,

doplněné

o

jejich

vysvětlení

nebo

zdůvodnění.

Následně

může

autorizovaná

osoba

požadovat

po

uchazeči

ústní

doplnění

či

upřesnění

odpovědí.

Při

praktickém

ověřování

kritérií

hodnocení

bude

posuzována

schopnost

uchazeče

využívat

předpisy,

návody

a

dokumenty

v

reálných

podmínkách,

a

to

z

hlediska

jejich

účelu,

ochrany

životního

prostředí

a

bezpečnosti

práce.

Autorizovaná

osoba

připraví

ke

zkoušce

modelové

situace

pro

praktické

ověřování.

Modelové

a

vzorové

podklady

pro

praktické

ověření

(provozní

řád,

interní

normy,

vzorky

materiálů

a

odpadů,

specifikace

k

odpadům,

údaje

z

průběžné

evidence)

dostane

uchazeč

k

dispozici

v

době

přípravy

na

zkoušku.

Kompetence

Orientace

v

zákoně

o

vodách

a

navazujících

předpisech

,

kritérium

f)

·

•Autorizovaná

osoba

připraví

modelová

povolení,

souhlas

a

vyjádření

vodoprávního

úřadu

k

určení

rozdílů.

Kompetence

Předúprava

průmyslových

odpadních

vod

na

místě

vzniku:

kritérium

d)

·

•Autorizovaná

osoba

zajistí

vzorkovnice

pro

odběr

vody.

Pokud

zkouška

neprobíhá

v

reálném

provozu

s

odpadními

vodami,

může

být

proveden

odběr

pitné

vody

z

kohoutku.

kritérium

e)

·

•Autorizovaná

osoba

připraví

pro

potřebu

zkoušky

modelový

protokol

o

rozboru

odpadních

vod

kontrolní

laboratoří

a

modelové

povolení

k

vypouštění

odpadních

vod.

Kompetence

Provoz

zařízení

pro

ochranu

vod

na

místě

vzniku

znečištění

kritérium

a),

b),

c)

·

•Uchazeč

nakreslí

schémata

a

vysvětlí

na

nich

principy

požadovaného

způsobu

čištění

odpadních

vod.

Kompetence

Vedení

dokumentace

a

evidence

dat

o

vodách

kritérium

a)

·

•Autorizovaná

osoba

připraví

pro

potřebu

zkoušky

modelový

dokument

k

provozní

evidenci

ukazatelů

a

dat

k

odpadním

vodám.

kritérium

c)

·

•Autorizovaná

osoba

připraví

podklady

pro

vedení

záznamů

o

spotřebách

pomocných

látek,

objemech

vody

a

provedených

analýzách.

Technik zařízení pro ochranu vod, 28.4.2026 23:09:00

Strana 5 z 8

Hodnotící standard

Kompetence

Vedení

dokumentace

a

evidence

dat

o

vodách

,

kritérium

e)

·

•Autorizovaná

osoba

připraví

pro

potřebu

zkoušky

data

a

zadání

pro

výpočet

poplatků

za

odběr

a

znečištění

vod.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti chemie nebo potravinářství nebo průmyslové ekologie a alespoň 5 let odborné praxe na technické pozici v ochraně vod.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti chemie nebo potravinářství nebo vodohospodářství nebo ekologie a alespoň 5 let odborné praxe na technické pozici v ochraně vod.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na chemii nebo potravinářství nebo vodohospodářství nebo průmyslovou ekologii a alespoň 5 let odborné praxe na technické pozici v ochraně vod.

Profesní kvalifikace 16-008-M Technik zařízení pro ochranu vod a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe na technické pozici v ochraně vod.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz.

Technik zařízení pro ochranu vod, 28.4.2026 23:09:00

Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu musí mít autorizovaná osoba k dispozici prostory odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům a dále uvedené vybavení:

•přístup k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám z oblasti ochrany životního prostředí, ochrany vod, chemických látek, integrované prevence a omezování znečištění, integrovaného registru znečištění, integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, systémů environmentálního managementu, odpadů, bezpečnosti práce apod. (přístup dálkový nebo materiály v tištěné podobě) čistírna odpadních vod

•čistírna odpadních vod

•modelové interní předpisy (provozní deníky, provozní řády, modelové formuláře k evidenci množství a znečištění vod)

•modelový příklad protokolu o rozboru odpadních vod a modelový příklad povolení k vypouštění odpadních vod

•modelová data k výpočtu poplatků za odběr a znečištění vod

•zadání modelových příkladů - příklad vedení záznamů o spotřebách pomocných látek, objemech vody a provedených analýzách

•manipulační řád

•bezpečnostní předpisy zařízení, na kterém bude provedena zkouška

•pracovní listy ke školení pracovní skupiny

•formuláře provozního deníku ke školení pracovní skupin

•vzorkovnice na odběr vzorků vody

•kancelářské potřeby k písemnému ověření

•PC a přístup k internetu

•vhodný prostor (zkušební místnost) pro vykonání písemné části zkoušky

•ochranné pracovní prostředky

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče činí 120 minut z času vlastní zkoušky.

Technik zařízení pro ochranu vod, 28.4.2026 23:09:00

Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RNDr. Anna Christianová, OSVČ

Ircon, s. r. o. Praha

Donnelley Prague, s. r. o.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Technik zařízení pro ochranu vod, 28.4.2026 23:09:00

Strana 8 z 8