			Kvalifikační standard

Operátor/operátorka turbíny (kód: 26-075-M)

Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:	Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:	Operátor turbíny

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	4

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, požární řád					4
Orientace v technologiích nakládání s odpady a znečištěním, produkovaným v organizaci					4
Orientace v základech termodynamiky a mechaniky					4
Orientace v technologii strojovny elektrárny a teplárny					4
Orientace v turbosoustrojí a jeho konstrukční části					4
Orientace v principech nízkotlaké a vysokotlaké regenerace					4
Orientace v principech a druzích tepelných výměníků					4
Orientace v principech olejového systému					4
Orientace v principech provozu turbosoustrojí					4
Orientace v činnostech při mimořádných stavech provozu výroby energií					4
Zkoušení a kontroly funkce turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení					4
Řízení, obsluha turboústrojí, tepelných výměníků v souladu se stanovenými dispečerskými plány					4
Provádění běžné údržby turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení					4

Operátor/operátorka turbíny, 25.04.2024 17:14:25				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 15.10.2022

Operátor/operátorka turbíny, 25.04.2024 17:14:25				Strana 2 z 2