Hodnotící standard

Operátor/operátorka turbíny (kód: 26-075-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Operátor turbíny

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, požární řád

4

Orientace v technologiích nakládání s odpady a znečištěním, produkovaným v organizaci

4

Orientace v základech termodynamiky a mechaniky

4

Orientace v technologii strojovny elektrárny a teplárny

4

Orientace v turbosoustrojí a jeho konstrukční části

4

Orientace v principech nízkotlaké a vysokotlaké regenerace

4

Orientace v principech a druzích tepelných výměníků

4

Orientace v principech olejového systému

4

Orientace v principech provozu turbosoustrojí

4

Orientace v činnostech při mimořádných stavech provozu výroby energií

4

Zkoušení a kontroly funkce turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení

4

Řízení, obsluha turboústrojí, tepelných výměníků v souladu se stanovenými dispečerskými plány

4

Provádění běžné údržby turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 15.10.2022

Operátor/operátorka turbíny, 4.8.2026 2:45:58

Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, požární řád

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních

Ústní ověření

b) Vysvětlit první pomoc při úrazu elektrickým proudem

Ústní ověření

c) Popsat zajištění požární prevence (poplachové směrnice, únikové cesty)

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v technologiích nakládání s odpady a znečištěním, produkovaným v organizaci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v technologiích nakládání s odpady v teplárně

Ústní vysvětlení v reálném provozu

b) Orientovat se v technologiích nakládání s odpady v elektrárně

Ústní vysvětlení v reálném provozu

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v základech termodynamiky a mechaniky

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a vysvětlit TS diagram, IS diagram, charakterizovat základní fyzikální zákony termomechaniky (tlak, teplota, entalpie, entropie)

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Charakterizovat krouticí moment (odstředivá síla, chvění)

Ústní ověření

c) Charakterizovat účinnost a teplárenský součinitel

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v technologii strojovny elektrárny a teplárny

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se ve zjednodušeném schématu strojovny elektrárny

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Orientovat se ve zjednodušeném schématu strojovny teplárny

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Dle schématu popsat funkci jednotlivých technologických prvků a jejich vzájemné souvislosti a provázanosti

Ústní vysvětlení v reálném provozu

Je třeba splnit všechna kritéria.

Operátor/operátorka turbíny, 4.8.2026 2:45:58

Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Orientace v turbosoustrojí a jeho konstrukční části

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Dle technologického schématu popsat a vysvětlit funkce a konstrukci parní turbíny

Ústní vysvětlení v reálném provozu

b) Vysvětlit rozdíly mezi turbínami elektrárenskými, teplárenskými, protitlaké - kondenzační, podle tlaku na lopatkách - přetlakové, rovnotlaké, a-kolo-c-kolo, ucpávková pára

Ústní vysvětlení v reálném provozu

c) Vysvětlit základní funkce generátoru (základní parametry vinutí, buzení, rotor, stator, princip přeměny mechanické energie na elektrickou)

Ústní vysvětlení v reálném provozu

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v principech nízkotlaké a vysokotlaké regenerace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit na předloženém schématu nízkotlakou regeneraci

Ústní vysvětlení v reálném provozu

b) Vysvětlit na předloženém schématu vysokotlakou regeneraci

Ústní vysvětlení v reálném provozu

c) Zkontrolovat měřidla, displeje a další ukazatele pro zajištění správných chodů celků

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v principech a druzích tepelných výměníků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit princip a funkci vývěvy na technologickém schématu konkrétního provozu

Ústní vysvětlení v reálném provozu

b) Vysvětlit princip a funkci protitlakého výměníku na technologickém schématu konkrétního provozu

Ústní vysvětlení v reálném provozu

c) Vysvětlit princip chlazení technologií strojovny konkrétního provozu

Ústní vysvětlení v reálném provozu

d) Popsat trasy páry a jejích kondenzátů na technologickém schématu konkrétního provozu

Ústní vysvětlení v reálném provozu

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v principech olejového systému

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat systém olejového hospodářství na technologickém schématu konkrétního provozu

Ústní vysvětlení v reálném provozu

b) Zkontrolovat měřidla, displeje a další přístroje pro zajištění správných chodů olejových systémů

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést běžnou údržbu systému olejového hospodářství

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Operátor/operátorka turbíny, 4.8.2026 2:45:58

Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Orientace v principech provozu turbosoustrojí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit souvislosti spojené se zatížením generátoru (výkonové charakteristiky)

Ústní vysvětlení v reálném provozu

b) Vysvětlit funkci a vysvětlit pojem koncový stupeň turbíny

Ústní vysvětlení v reálném provozu

c) Charakterizovat regulační rozsahy turbíny

Ústní vysvětlení v reálném provozu

d) Charakterizovat optimální provozní stavy turbíny

Ústní vysvětlení v reálném provozu

e) Charakterizovat provozní dokumentaci a její obsah, pravidla evidence provozních dat a provést záznam do evidence provozních dat.

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v činnostech při mimořádných stavech provozu výroby energií

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat mimořádné stavy turbosoustrojí a navrhnout jejich řešení v konkrétním provozu

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Navrhnout s ohledem na reálné podmínky provozu postup spouštění turbosoustrojí ze studeného a teplého stavu na plný výkon

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Identifikovat pro konkrétní provoz možné zdroje energie pro mimořádné situace provozu (teplota, tlak, chvění, otáčky, teplota oleje, tlak oleje, tlak regulační kapaliny) a charakterizovat další možné zdroje

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Charakterizovat možné způsoby ochran turbosoustrojí

Ústní vysvětlení v reálném provozu

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zkoušení a kontroly funkce turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat měřidla, displeje a další přístroje pro zajištění správných chodů výměníků

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zkontrolovat měřidla, displeje a další ukazatele pro zajištění správného chodu turbíny

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vyzkoušet a zkontrolovat funkci turbosoustrojí

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Řízení, obsluha turboústrojí, tepelných výměníků v souladu se stanovenými dispečerskými plány

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Řídit obsluhu tepelných výměníků v souladu s dispečerskými plány

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Řídit obsluhu turbosoustrojí v souladu s dispečerskými plány

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Operátor/operátorka turbíny, 4.8.2026 2:45:58

Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Provádění běžné údržby turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést běžnou údržbu tepelných výměníků

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést běžnou údržbu turbosoustrojí a pomocných zařízení

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Operátor/operátorka turbíny, 4.8.2026 2:45:58

Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=102876).

Způsob ověřování kompetencí formou praktického předvedení a ústního ověření probíhá s použitím podrobných technologických výkresů, příslušných schémat či jiných reálných písemných podkladů. Dokumentace musí být dostatečně podrobná, aby uchazeč mohl detailně a přesně popsat řešenou problematiku.

Praktické předvedení a ústní ověření probíhá přímo v reálném provozu nad konkrétními technologiemi.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedná autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Operátor/operátorka turbíny, 4.8.2026 2:45:58

Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti odvětví Výroba a rozvod elektřiny a tepla.

Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti odvětví Výroba a rozvod elektřiny a tepla.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti odvětví Výroba a rozvod elektřiny a tepla.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:

Prostorové dispozice

•Provoz teplárny nebo elektrárny

Technické podklady

•technická dokumentace, montážní výkresy, technologická schémata (strojovna elektrárny a teplárny, montážní výkresy turbosoustrojí, technologická schémata nízkotlaké a vysokotlaké regenerace, technologická schémata tepelných výměníků, technologická schémata a montážní výkresy olejového hospodářství), provozní směrnice

Technické podklady musí být k dispozici buď v listinné podobě v dostatečném počtu potřebném pro zkoušku nebo v elektronické podobě v off line formě pro okamžité použití uchazečem.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Operátor/operátorka turbíny, 4.8.2026 2:45:58

Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Operátor/operátorka turbíny, 4.8.2026 2:45:58

Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Plzeňská teplárenská, a. s.

Plzeňská energetika, a. s.

Operátor/operátorka turbíny, 4.8.2026 2:45:58

Strana 9 z 9