Hodnotící standard

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (kód: 26-036-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci nabíjecí stanice
3
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž nabíjecí stanice
3
Měření elektrických a neelektrických veličin nabíjecí stanice
3
Montáž a zapojování nabíjecích stanic
3
Údržba a opravy nabíjecích stanic
3
Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě nabíjecí stanice
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 24.10.2014 do: 19.08.2020
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily, 28.4.2026 21:03:27
Strana 1 z 7

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technické dokumentaci nabíjecí stanice
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit elektrotechnické značky na výkresové dokumentaci
Ústní a písemné ověření na výkrese nebo schématu
b) Popsat podle výkresové dokumentace funkce jednotlivých bloků nabíjecí stanice
Ústní a písemné ověření na konkrétním elektrotechnickém výkresu
Je třeba splnit obě kritéria.
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž nabíjecí stanice
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Naplánovat montáž nabíjecí stanice podle zadání Aos
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b) Zvolit a zdůvodnit metody prověření funkčnosti a parametrů jednotlivých komponentů nabíjecí stanice
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Zvolit pro zadaný úkol odpovídající měřicí přístroje, nářadí a pomůcky
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Měření elektrických a neelektrických veličin nabíjecí stanice
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit vhodné měřicí metody a přístroje k měření parametrů nabíjecí stanice
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b) Provést měření v souladu s předepsanými postupy při měření a doporučením výrobce
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž a zapojování nabíjecích stanic
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést elektromechanické práce na konkrétní nabíjecí stanici
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b) Montáž příslušné elektrické i mechanické části nabíjecí stanice
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Proměřit a provést kontrolu funkčnosti a parametrů všech částí nabíjecí stanice včetně rozvodů v souladu s technickou dokumentací
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d) Připojit nabíjecí stanici k elektrické síti
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily, 28.4.2026 21:03:27
Strana 2 z 7

Hodnotící standard

Údržba a opravy nabíjecích stanic
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyzkoušet funkčnost a nastavení parametrů nabíjecí stanice
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b) Diagnostikovat a rozhodnout o postupu odstranění závady na nabíjecí stanici
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Odstranit poruchu na nabíjecí stanici
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d) Provést předepsanou profylaktickou kontrolu nabíjecí stanice dle provozních předpisů
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě nabíjecí stanice
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zhotovit záznam o provedené montáži nabíjecí stanice
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b) Zhotovit záznam o uvedení nabíjecí stanice do provozu
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Zhotovit záznam o provedené opravě nabíjecí stanice
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily, 28.4.2026 21:03:27
Strana 3 z 7

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Vstupní podmínkou pro připuštění uchazeče ke zkoušce je předložení platného oprávnění dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Autorizovaná osoba informuje, které další doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 
K přezkoušení kompetencí Orientace v technické dokumentaci nabíjecí stanice až Montáž a zapojování nabíjecích stanic a Údržba a oprava nabíjecích stanic určí zkoušející část nabíjecí stanice.
K přezkoušení kompetence Údržba a opravy nabíjecích stanic zkoušející simuluje závadu na určené části nabíjecí stanice.
 
Podmínkou úspěšného složení zkoušky je důsledné dodržení zásad BOZP.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily, 28.4.2026 21:03:27
Strana 4 z 7

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání elektro + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti montáže elektrických zařízení nebo ve funkci učitele praktického vyučování oborů silnoproudé nebo slaboproudé elektrotechniky, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti elektro a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti montáže elektrických zařízení.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti elektro a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti montáže elektrických zařízení nebo ve funkci učitele praktického vyučování oborů silnoproudé nebo slaboproudé elektrotechniky, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
d)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením elektro a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti montáže elektrických zařízení nebo ve funkci učitele odborných předmětů silnoproudé nebo slaboproudé elektrotechniky, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 
Další požadavky:
a)	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
b)	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily, 28.4.2026 21:03:27
Strana 5 z 7

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:
·	•příslušné české technické normy z oblasti elektrotechniky
·	•funkční nabíjecí stanici
·	•technickou dokumentaci, montážní výkresy, schémata, postupy, katalogy součástek, elektrotechnické tabulky; související předpisy BOZP
·	•nářadí potřebné k provedení montáže a opravy nabíjecí stanice 
·	•měřicí přístroje potřebné k provedení montáže a opravy (elektrické a elektronické měřicí přístroje pro měření elektrických veličin (napětí, proud, odpor, výkon a příkon)
·	•prostory pro ověřování kritérií formou praktického předvedení;
·	•části a díly nabíjecí stanice, montážní materiál potřebný pro ověřování kritérií formou praktického předvedení
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.
 
Zkoušku lze organizovat a provést na reálně instalovaném zařízení

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily, 28.4.2026 21:03:27
Strana 6 z 7

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
ČSZE Praha
SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou
Eprona, a. s.
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily, 28.4.2026 21:03:27
Strana 7 z 7