Kvalifikační standard

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic (kód: 26-040-R)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Samostatný projektant elektroenergetických stanic

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

6

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Zajišťování údajů z katastru nemovitostí

5

Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro

5

Dodržování předpisů BOZP a požární ochrany v elektroenergetických projektech

5

Zpracovávání projektové dokumentace elektroenergetických stanic

6

Orientace v předpisech pro obchodní měření

5

Prokázat znalost navrhování rozvaděčů VN (vysokého napětí) a NN  (nízkého napětí)

6

Orientace v problematice připojování decentrálních zdrojů do distribučních sítí

5

Provádění technických výpočtů souvisejících s projekty elektroenergetických stanic

6

Vyhodnocení požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů

6

Provádění prací stavební předprojektové přípravy, např. zaměření, dokumentace stávajícího stavu

5

Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků

6

Projednávání náležitostí územního a stavebního řízení s jeho účastníky

6

Zajišťování podkladů pro územní a stavební řízení pro stavbu elektroenergetických stanic

5

Vypracovávání rozpočtů staveb obvyklé složitosti

6

Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl

6

Ovládání grafických programů pro projektování

6

Dodržování zásad ochrany životního prostředí v elektroenergetických projektech

5

Platnost standardu

Standard je platný od: 06.01.2023

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 4.8.2026 3:22:56

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce

Uchazečem

o

zkoušku

může

být

každá

fyzická

osoba

starší

18

let,

která

získala

alespoň

základy

vzdělání,

nebo

účastník

rekvalifikace

podle

zákona

č.

435/2004

Sb.,

zákon

o

zaměstnanosti.

Uchazeč

o

zkoušku

musí

být

dále

držitelem

platných

dokladů:

1)

platný

doklad

o

odborné

způsobilosti

v elektrotechnice

v rozsahu

minimálně

dle

§7

(„vedoucí

elektrotechnik“)

bez

omezení

napětí,

nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.

o

požadavcích

na

odbornou

způsobilost

k

výkonu

činností

na

elektrickém

zařízení

a

na

odbornou

způsobilost

v

elektrotechnice.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

–

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/samostatny

-

projektant

-

ele#zdravotni

-

zpusobilost)

Autorizovaná

osoba

zároveň

s

odesláním

pozvánky

ke

zkoušce

písemnou

formou

sdělí,

kde

a

jakým

způsobem

se

uchazeč

může

informovat

o

svých

povinnostech

a

průběhu

zkoušky

a

které

doklady/dokumenty

musí

uchazeč

předložit

bezprostředně

před

započetím

zkoušky.

Nejpozději

tři

týdny

před

vlastní

zkouškou

uchazeč

povinně

předloží

autorizované

osobě:

·

jednu

jím

vypracovanou

projektovou

dokumentaci

na

trafostanici

v

rozsahu

pro

vydání

územního

rozhodnutí

(průvodní

zpráva,

souhrnná

technická

zpráva,

situace

stavby,

dokladová

část,

zásady

organizace

výstavby)

a

pro

realizaci

(situace,

schéma

zapojení,

schéma

jištění,

jednopólové

schéma,

liniové

schéma,

rozpočet

v

obvyklém

členění

-

výkaz

výměr

prací

a

materiálu)

·

jednu

jím

vypracovanou

projektovou

dokumentaci

v

rozsahu

pro

realizaci

na

trafostanici

distribučního

charakteru

·

jednu

jím

vypracovanou

projektovou

dokumentaci

v

rozsahu

pro

realizaci

na

trafostanici

odběratelskou

·

zadání

stavby

od

objednatele

nebo

zadavatele

na

výše

uvedené

projekty.

Předkládaný

projekt

musí

zahrnovat

v

části

"zásady

organizace

výstavby"

i

podmínky

pro

ochranu

životního

prostředí

při

výstavbě.

Požadovanou

formu

a

způsob

předání

sdělí

autorizovaná

osoba

uchazeči

nejpozději

do

10

dnů

od

přihlášení

na

zkoušku.

2.

Průběh

zkoušky

Před

zahájením

zkoušky

uchazeč

předloží

zkoušejícímu

průkaz

totožnosti

a

případně

další

dokumenty

opravňující

k

připuštění

ke

zkoušce

uvedené

v

části

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce.

Bezprostředně

před

zahájením

zkoušky

autorizovaná

osoba

seznámí

uchazeče

s

pracovištěm,

s

organizací

zkoušky,

s

jeho

právy

a

povinnostmi

v

rámci

zkoušky

dle

zákona

č.

179/2006

Sb.

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zkoušející

uzná,

a

tedy

nemusí

ověřovat,

ty

odborné

způsobilosti,

které

byly

již

dříve

u

uchazeče

ověřeny

v

rámci

zkoušky

z

jiné

profesní

kvalifikace

(nutno

doložit

osvědčením

o

získání

profesní

kvalifikace),

a

které

jsou

shodné

svým

rozsahem

i

obsahem.

Rozsah

a

obsah

odborné

způsobilosti

určují

její

jednotlivá

kritéria

a

pokyny

k

realizaci

zkoušky

popsané

v

hodnoticím

standardu.

Zkoušející

tyto

odborné

způsobilosti

neuzná

jako

již

ověřené,

pokud

by

tím

nebylo

zajištěno

řádné

ověření

ostatních

požadavků

stanovených

tímto

hodnotícím

standardem

(například

při

nutnosti

dodržení

technologických

postupů

a

časové

souslednosti

různých

činností).

Zkouška

se

koná

v

českém

jazyce.

Zkouška

je

veřejná.

Praktická

část

zkoušky

a

praktická

zkouška

není

veřejná

v

případech,

kdy

to

je

nutné

z

hygienických

důvodů

nebo

z

důvodu

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

práce.

Uchazeč

bude

mít

u

kritérií

s

ústním

ověřením

čas

na

písemnou

přípravu.

Tato

doba

je

započítána

do

celkové

doby

přípravy

na

zkoušku.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 4.8.2026 3:22:56

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Při

ověřování

odborné

způsobilosti

Zpracování

a

obhajoba

projektové

dokumentace

elektroenergetických

stanic

obhajuje

uchazeč

vlastní

projekt

s

ohledem

na

respektování

legislativních

předpisů

a

norem.

Východiskem

je

znalost

ČSN

01

3420

(měřítka,

značky

jednotlivých

druhů

sítí,

výkres

výkopů,

základů

apod.).

Uchazeč

dostane

k

využití

příslušné

technické

normy

a

legislativní

předpisy

(zák.

č.

183/2006

Sb.,

o

územním

plánování

a

stavebním

řádu,

v

platném

znění;

vyhl.

č.

499/2006

Sb.,

Dokumentace

staveb,

v

platném

znění;

vyhl.

č.

503/2006

Sb.

o

podrobnější

úpravě

územního

řízení,

v

platném

znění;

zák.

č.

22/1997

Sb.

o

technických

požadavcích

na

výrobky,

v

platném

znění;

zák.

č.

458/2000

Sb.

energetický

zákon,

v

platném

znění.

Uchazeč

obhajuje

vlastní

práci

podle

ČSN

33

0010

ed.

2

Elektrotechnické

předpisy.

Elektrická

zařízení.

Rozdělení

a

pojmy,

ČSN

EN

50423

Elektrická

venkovní

vedení

s

napětím

nad

AC

1

kV

do

AC

45,

ČSN

33

3320

ed.

2

Elektrotechnické

předpisy.

Elektrické

přípojky,

ČSN

EN61936

-

1

Elektrické

instalace

nad

AC

1

kV,

ČSN

73

6005

Prostorové

uspořádání

sítí

technického

vybavení,

ČSN

33

2000

-

4

Elektrotechnické

předpisy

-

Elektrická

zařízení

–

Část

4:

Bezpečnost,

ČSN

33

2000

-

5

Elektrotechnické

předpisy.

Elektrická

zařízení.

Část

5:

Výběr

a

stavba

elektrických

zařízení,

ČSN

EN

50

110

-

1

Obsluha

a

práce

na

elektrických

zařízeních).

Ověřování

dodržování

předpisů

požární

bezpečnosti

předpokládá

znalost

předpisů

a

jejich

respektování

v

předložených

požárně

bezpečnostních

řešeních

vlastního

projektu

a

jejich

vysvětlení

na

vlastním

projektu

(zák.

č.

133/1985

Sb.

o

požární

ochraně,

v

platném

znění;

vyhl.

č.

246/2001

Sb.,

o

stanovení

podmínek

požární

bezpečnosti,

v

platném

znění;

vyhl.

č.

23/2008

Sb.,

o

technických

podmínkách

požární

ochrany

staveb,

v

platném

znění;

ČSN

73

0802:2009

-

Požární

bezpečnost

staveb

-

Nevýrobní

objekty,

ČSN

73

0804:2010

-

Požární

bezpečnost

staveb

-

Výrobní

objekty).

Ověřování

odborné

způsobilosti

Řešení

majetkoprávních

vztahů

a

vyřizování

správních

řízení

a

povolení

podle

investičních

záměrů

a

technicko

-

ekonomických

požadavků

předpokládá

znalost

a

uplatnění

legislativních

majetkoprávních

norem

(zák.

č.

183/2006

Sb.

stavební

zákon,

v

platném

znění

–

smlouva

o

věcném

břemenu,

nájemní

smlouva,

smlouva

o

právu

provést

stavbu;

zák.

č.

458/2000

Sb.

energetický

zákon,

v

platném

znění;

povolení

provedení

stavby

v

silničním

ochranném

pásmu

podle

zák.

č.

13/1997

Sb.,

o

pozemních

komunikacích,

v

platném

znění;

Odnětí

lesních

pozemků

a

omezení

jejich

využívání

podle

zák.

č.

289/1995

Sb.,

o

lesích,

v

platném

znění;

Umístění

stavby

v

chráněném

ložiskovém

území

podle

zák.

č.

44/1988

Sb.,

Horní

zákon,

v

platném

znění;

Rozhodnutí

–

souhlas

vodoprávního

úřadu

podle

zák.

č.

254/2001

Sb.,

o

vodách,

v

platném

znění).

Ověřování

odborné

způsobilosti

Vypracování

rozpočtů

staveb

obvyklé

složitosti

,

předpokládá

prezentaci

předložené

vlastní

dokumentace

v

obvyklém

členění

(I.

Projektové

a

průzkumné

práce,

II.

Provozní

soubory,

III.

Stavební

objekty,

IV.

Stroje

a

zařízení,

V.

Umělecká

díla,

VI.

Vedlejší

náklady,

VII.

Práce

nestavebních

organizací,

VIII.

Rezerva,

IX.

Ostatní

náklady,

X.

Vyvolané

investice,

XI.

Provozní

náklady

na

přípravu

a

realizaci

stavby).

Při

ověřování

odborných

způsobilostí,

u

kterých

je

odvolání

na

příslušné

zákony

a

vyhlášky,

bude

mít

zkoušející

i

uchazeč

k

dispozici

tyto

dokumenty

v

elektronické

nebo

tištěné

formě

v

platném

znění.

Pro

ověření

kritérií

níže

uvedených

odborných

způsobilostí

připraví

autorizovaná

osoba

modelové

situace:

·

Provádění

prací

stavební

předprojektové

přípravy,

např.

zaměření,

dokumentace

stávajícího

stavu

,

kritérium

c)

;

·

Řešení

majetkoprávních

vztahů

a

vyřizování

správních

řízení

a

povolení

podle

investičních

záměrů

a

technicko

-

ekonomických

požadavků

,

kritérium

a)

·

Projednávání

náležitostí

územního

a

stavebního

řízení

s

jeho

účastníky

,

kritérium

a)

a

f)

·

Zajišťování

podkladů

pro

územní

a

stavební

řízení

,

kritérium

b)

a

c)

Podmínkou

úspěšné

zkoušky

je

dodržení

zásad

a

pravidel

BOZP.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 4.8.2026 3:22:56

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RGV, a. s.

ČSZE

E.ON ČR, s. r. o.

Kučaba Energomontáže Hodonín, s. r. o

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 4.8.2026 3:22:56

Strana 4 z 4