Kvalifikační standard

Kamnář montér / kamnářka montérka topidel s teplovodními systémy (kód: 36-160-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Kamnář

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v normách, systémech a v technických podkladech pro stavbu, přestavbu a opravy topidel s teplovodními systémy

3

Navrhování výkonu topidla a součinnost s topenářskou firmou

3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a materiálů pro stavbu, přestavbu a opravy topidel s teplovodními systémy

3

Ruční a strojní opracovávání kamnářských keramických a kovových materiálů

3

Instalace topeniště s osazením teplovodní vložky dle technické dokumentace

3

Zhotovování čistícího otvoru v kachlích

3

Přestavba, opravy a rekonstrukce topidel s teplovodními systémy

4

Stavba topidel s teplovodními systémy dle technické dokumentace

3

Provádění revizního otvoru pro kontrolu napojení na otopnou soustavu

3

Používání, ošetřování a údržba ručního nářadí pro stavbu topidel s teplovodními systémy

3

Obsluha strojů a zařízení na opracování stavebních materiálů

3

Instalace automatických regulací přívodu vzduchu do topidla

3

Regulace teplovodního systému

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Kamnář montér / kamnářka montérka topidel s teplovodními systémy, 15.6.2026 1:47:20

Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=146&kod_sm1=41).

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími prováděným pracím.

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem:

ČSN EN 12 828 „Tepelné soustavy v budovách – navrhování teplovodních tepelných soustav“

ČSN 06 0830 „Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení“

ČSN 73 4230 „Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm“

ČSN 73 4231 „Individuálně stavěná kachlová kamna“

ČSN 73 4232 „Individuálně stavěné kachlové sporáky“

Pokyny k plnění kompetence:

Stavba topidel s teplovodními systémy dle technické dokumentace

kritérim j) Stavět kamna z kachlů dle pokynů k realizaci zkoušky v části B standardu:

- Vystavět podezdívku

- Usadit lemovací kachle

- Vystavět bezroštové topeniště ze šamotových desek

- Vystavět 3 vrstvy kachlů

- Osadit část záklopové kachlové římsy

- Zaspárovat kachloví

- Omítnout podezdívku

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení pracovního výkonu a kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Kamnář montér / kamnářka montérka topidel s teplovodními systémy, 15.6.2026 1:47:20

Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině kamnář:

Cech kamnářů ČR

KOKK Otrokovice

Kamnářství Pešek, Český Krumlov

K-PLUS, Hanušovice

TIMPEX s.r.o.,Hanušovice

Kamnář montér / kamnářka montérka topidel s teplovodními systémy, 15.6.2026 1:47:20

Strana 3 z 3