Hodnotící standard

Montér optických kabelů (kód: 26-055-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Montér optických kabelů

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace

3

Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací

3

Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací

3

Montáž kabelových skříní a rozvaděčů

3

Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 14.10.2015 do: 06.12.2020

Montér optických kabelů, 27.10.2026 2:47:31

Strana 1 z 7

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Prokázat základní znalost schematických značek užívaných v projektové dokumentaci pro sítě elektronických komunikací

Písemné ověření

b) Přečíst předloženou projektovou dokumentaci s podáním výkladu. Objasnit a popsat z hlediska správného umístění montáž kabelové trasy a příslušenství dle předložené projektové dokumentace

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit pracovní nástroje pro všechny základní druhy prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích včetně protlaků (do 2 m) pod komunikací nebo jinou stavební konstrukcí, včetně volby použití optimálních utěsňovacích a spojovacích materiálů

Písemné ověření

b) Vysvětlit postup vytvoření konkrétního prostupu (např. obvodové zdivo, podlaží, příčky) včetně určení zásad bezpečnosti práce s ohledem na ochranu zdraví a majetku

Ústní ověření

c) Připravit a vytvořit prostup základními stavebními konstrukcemi

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat všechny základní techniky montáže optických kabelů do kabelové trasy (zafukování, zatahování, zavěšování, ovíjení, přímé uložení do kabelovodu) s jejich výhodami a nevýhodami

Písemné ověření

b) Uložit kabel do připravené kabelové trasy včetně zakončení kabelu přes průchodku - zakončení trasy včetně dodržení a vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvolené instalaci optického kabelu s ohledem na ochranu zdraví a majetku

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Montáž kabelových skříní a rozvaděčů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit materiál a nástroje pro vystrojení optického rozvaděče

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Namontovat rozvaděče včetně zakončení optického kabelu v optickém rozvaděči (bez optické montáže), připravit pro optickou montáž, včetně dodržení a vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvolené instalaci optického rozvaděče s ohledem na ochranu zdraví a majetku

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Montér optických kabelů, 27.10.2026 2:47:31

Strana 2 z 7

Hodnotící standard

Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Objasnit účel a postup kontroly a funkčních testů nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací pro vyloučení vzniku mechanických závad na optických kabelech (vizuální a mechanická kontrola), včetně vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvolené instalaci optického kabelu s ohledem na ochranu zdraví a majetku

Ústní ověření

b) Vyčistit a zapojit optický konektor

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Lokalizovat poruchu na optické trase pomocí základních servisních pomůcek (inspekční videomikroskop,vizuální zaměřovač poruch-červený laser, měřidlo optického výkonu)

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér optických kabelů, 27.10.2026 2:47:31

Strana 3 z 7

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO).

Zdravotní

způsobilost

není

vyžadována.

Vstupní

požadavky

na

uchazeče

vycházejí

ze

splnění

minimálních

požadavků

platného

znění

Vyhlášky

č.

50/1978

Sb.

Českého

úřadu

bezpečnosti

práce

a

Českého

báňského

úřadu

o

odborné

způsobilosti

v

elektrotechnice

(min.

splnění

dle

§5

Pracovníci

znalí),

splnění

uvedených

podmínek

je

třeba

doložit

platným

osvědčením.

Úroveň

získaných

znalostí

a

dovedností

montéra

optických

kabelů

(potřebných

pro

montáž,

instalaci

a

opravy

optických

kabelů)

bude

ověřována

kompetencemi

uvedenými

v

tomto

hodnoticím

standardu,

a

to

v

pořadí,

ve

kterém

jsou

vyjmenovány.

Uchazeč

prokáže

znalosti

písemným

testem

(rozsah

cca

1h

–

50

otázek).

Autorizovaná

osoba

vypracuje

soubor

testových

úloh,

zaměřených

na

ověření

znalostní

složky

vybraných

způsobilostí,

popsaných

kritérii

hodnocení,

u

kterých

je

uveden

písemný

způsob

ověření,

následovně:

·

Orientace

v

prováděcí

technické

dokumentaci

elektronických

komunikací

a

zařízení

pro

elektronické

komunikace

–

50

otázek;

·

Provádění

přípravných

činností,

prostupů

ve

stavebních

a

jiných

konstrukcích

pro

vedení

sítí

elektronických

komunikací

–

100

otázek;

·

Montáž

a

demontáž

nadzemních,

podzemních

a

vnitřních

vedení

sítí

elektronických

komunikací

–

100

otázek.

Testové

otázky

budou

uzavřené,

sestavené

ze

čtyř

odpovědí,

z

nichž

právě

jedna

je

správná.

Autorizovaná

osoba

zajistí

vygenerování

náhodného

testu

pro

každého

uchazeče,

sestaveného

z

50

otázek

s

následujícím

zastoupením

jednotlivých

oblastí

dle

způsobilostí:

·

Orientace

v

prováděcí

technické

dokumentaci

elektronických

komunikací

a

zařízení

pro

elektronické

komunikace

–

20

%

otázek;

·

Provádění

přípravných

činností,

prostupů

ve

stavebních

a

jiných

konstrukcích

pro

vedení

sítí

elektronických

komunikací

–

40

%

otázek;

·

Montáž

a

demontáž

nadzemních,

podzemních

a

vnitřních

vedení

sítí

elektronických

komunikací

–

40

%

otázek.

Pro

úspěšné

hodnocení

testu

je

třeba

dosáhnout

alespoň

50%

úspěšnosti

zodpovězení

otázek

za

každou

oblast

reprezentovanou

hodnoticím

kritériem

příslušné

způsobilosti

a

zároveň

alespoň

75%

úspěšnosti

v

testu

jako

celku.

Dovednostní

složku

způsobilostí

prokáže

uchazeč

praktickým

předvedením

a

ústním

ověřením

(rozsah

cca

4

–

5h).

U

hodnoticích

kritérií,

kde

jsou

uvedeny

příklady

v

závorce

a

zároveň

je

stanoveným

způsobem

ověření

praktické

předvedení,

může

autorizovaná

osoba

ověřit

pouze

jednu

z

uvedených

možností.

Pravidla

pro

aplikaci

ústního

ověřování

formou

vylosovaných

otázek

:

Soubor

otázek,

které

zahrnují

veškerou

problematiku

hodnoticích

kritérii

s

uvedeným

způsobem

ověření

„ústní

ověření“,

stanovuje

autorizovaná

osoba.

Každé

kritérium

je

zohledněno

v

několika

otázkách.

Uchazeč

si

u

každého

kritéria

vylosuje

jednu

otázku

a

na

tu

ústně

odpoví.

Veškeré

písemné

podklady

a

přípravy

uchazeče

budou

autorizovanou

osobou

archivovány.

Při

ověřování

splnění

kritérií

založených

na

formě

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

dodržování

pracovních

postupů

dle

platných

norem

EN

a

ČSN,

kvalitě

zhotoveného

produktu

i

k

časovému

hledisku

zvládání

zadaných

úkolů

uchazečem.

Zejména

normy

:

EN

50173

Informační

technologie

-

Univerzální

kabelážní

systémy,

EN

50174

-

2

Informační

technika

-

Kabelové

rozvody

-

Část

2:

Plánování

instalace

a

postupy

instalace

v

budovách,

EN

50174

-

31

Informační

technika

-

Kabelové

rozvody

-

Část

3:

Plánování

instalace

a

postupy

instalace

vně

budov,

EN

50310

Použití

společné

soustavy

pospojování

a

zemnění

v

budovách

vybavených

zařízením

informační

techniky,

ISO/IEC

14763

-

1

Informační

technika

-

Realizace

a

provoz

v

budovách

uživatelů

-

Část

1:

Zpráva,

ČSN

ISO/IEC

11801

Information

Technology

–

Generic

Cabling

For

Customer

Premises

ČSN

EN

60794

Optické

kabely

Mezinárodní

normy

ITU

-

T

:

G.650

Definice

a

měřicí

metody

pro

relevantní

parametry

jednovidových

vláken,

G.651

Charakteristiky

optických

kabelů

s

mnohovidovým

gradientním

vláknem

50/125

mm,

G.652

Charakteristiky

optických

kabelů

s

jednovidovým

vláknem,

G.653

Charakteristiky

optických

Montér optických kabelů, 27.10.2026 2:47:31

Strana 4 z 7

Hodnotící standard

kabelů

s

jednovidovým

vláknem

s

posunutou

disperzní

charakteristikou,

G.654

Charakteristiky

optických

kabelů

s

jednovidovým

vláknem

s

minimálním

útlumem

pro

1550

nm,

G.655,656

Charakteristiky

optických

kabelů

s

jednovidovým

vláknem

s

posunutou

nenulovou

chromatickou

disperzí,

G.657

Charakteristiky

optických

kabelů

s

jednovidovým

vláknem

odolným

na

ohyby.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace nebo elektrotechnika a min. 5 let prokázané odborné praxe v oboru elektronických komunikací nebo optických komunikací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. min. §6.

Vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na telekomunikace nebo elektrotechniku a min. 5 let prokázané odborné praxe v oboru telekomunikací nebo optických komunikací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. min. §6.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Montér optických kabelů, 27.10.2026 2:47:31

Strana 5 z 7

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost pro písemnou a praktickou část zkoušky

Pracoviště pro montáž optických kabelů do HDPE trubek

Pracoviště pro montáž optických kabelů do mikrotrubiček

Pracoviště pro montáž optických závěsných kabelů

Materiál a nářadí:

Skříňové rozvaděče pro zakončení min. 500 vláken

Nástěnné optické rozvaděče pro 12 nebo 24 vláken

Sloupkové rozvaděče pro min. 12 a max. 48 vláken

Rozvaděče s vybavením

Prvky pro organizaci kabelů v rozvaděči

Přepojovací panely

Kazety-ochrany svarů

Spojky optických kabelů průměr 48 vláken

Nářadí pro montáž optických kabelů

Optické kabely různých konstrukcí 12 až 144 vláken

Přístroje:

Videomikroskop pro kontrolu kvality optických konektorů

Čisticí souprava pro čištění optických konektorů

Vizuální zaměřovač poruch na optických kabelech – červený laser

Měřidlo optického výkonu

Zdroj záření pro vlákna SM 9/125 i vlákna MM 50/125 nebo MM 62,5/125

Optická kabelová trasa a optické propojovací šňůry s vlákny SM 9/125 i vlákny MM 50/125 nebo MM 62,5/125

Psací potřeby, papír, záznamové archy pro hodnocení postupu plnění úkolů

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Montér optických kabelů, 27.10.2026 2:47:31

Strana 6 z 7

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CATR, s. r. o.

PROFIBER NETWORKING CZ, s. r. o.

Montér optických kabelů, 27.10.2026 2:47:31

Strana 7 z 7