Kvalifikační standard

Montér optických kabelů (kód: 26-055-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Montér optických kabelů

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace

3

Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací

3

Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací

3

Montáž kabelových skříní a rozvaděčů

3

Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 14.10.2015 do: 06.12.2020

Montér optických kabelů, 4.8.2026 2:28:24

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO).

Zdravotní

způsobilost

není

vyžadována.

Vstupní

požadavky

na

uchazeče

vycházejí

ze

splnění

minimálních

požadavků

platného

znění

Vyhlášky

č.

50/1978

Sb.

Českého

úřadu

bezpečnosti

práce

a

Českého

báňského

úřadu

o

odborné

způsobilosti

v

elektrotechnice

(min.

splnění

dle

§5

Pracovníci

znalí),

splnění

uvedených

podmínek

je

třeba

doložit

platným

osvědčením.

Úroveň

získaných

znalostí

a

dovedností

montéra

optických

kabelů

(potřebných

pro

montáž,

instalaci

a

opravy

optických

kabelů)

bude

ověřována

kompetencemi

uvedenými

v

tomto

hodnoticím

standardu,

a

to

v

pořadí,

ve

kterém

jsou

vyjmenovány.

Uchazeč

prokáže

znalosti

písemným

testem

(rozsah

cca

1h

–

50

otázek).

Autorizovaná

osoba

vypracuje

soubor

testových

úloh,

zaměřených

na

ověření

znalostní

složky

vybraných

způsobilostí,

popsaných

kritérii

hodnocení,

u

kterých

je

uveden

písemný

způsob

ověření,

následovně:

·

•Orientace

v

prováděcí

technické

dokumentaci

elektronických

komunikací

a

zařízení

pro

elektronické

komunikace

–

50

otázek;

·

•Provádění

přípravných

činností,

prostupů

ve

stavebních

a

jiných

konstrukcích

pro

vedení

sítí

elektronických

komunikací

–

100

otázek;

·

•Montáž

a

demontáž

nadzemních,

podzemních

a

vnitřních

vedení

sítí

elektronických

komunikací

–

100

otázek.

Testové

otázky

budou

uzavřené,

sestavené

ze

čtyř

odpovědí,

z

nichž

právě

jedna

je

správná.

Autorizovaná

osoba

zajistí

vygenerování

náhodného

testu

pro

každého

uchazeče,

sestaveného

z

50

otázek

s

následujícím

zastoupením

jednotlivých

oblastí

dle

způsobilostí:

·

•Orientace

v

prováděcí

technické

dokumentaci

elektronických

komunikací

a

zařízení

pro

elektronické

komunikace

–

20

%

otázek;

·

•Provádění

přípravných

činností,

prostupů

ve

stavebních

a

jiných

konstrukcích

pro

vedení

sítí

elektronických

komunikací

–

40

%

otázek;

·

•Montáž

a

demontáž

nadzemních,

podzemních

a

vnitřních

vedení

sítí

elektronických

komunikací

–

40

%

otázek.

Pro

úspěšné

hodnocení

testu

je

třeba

dosáhnout

alespoň

50%

úspěšnosti

zodpovězení

otázek

za

každou

oblast

reprezentovanou

hodnoticím

kritériem

příslušné

způsobilosti

a

zároveň

alespoň

75%

úspěšnosti

v

testu

jako

celku.

Dovednostní

složku

způsobilostí

prokáže

uchazeč

praktickým

předvedením

a

ústním

ověřením

(rozsah

cca

4

–

5h).

U

hodnoticích

kritérií,

kde

jsou

uvedeny

příklady

v

závorce

a

zároveň

je

stanoveným

způsobem

ověření

praktické

předvedení,

může

autorizovaná

osoba

ověřit

pouze

jednu

z

uvedených

možností.

Pravidla

pro

aplikaci

ústního

ověřování

formou

vylosovaných

otázek

:

Soubor

otázek,

které

zahrnují

veškerou

problematiku

hodnoticích

kritérii

s

uvedeným

způsobem

ověření

„ústní

ověření“,

stanovuje

autorizovaná

osoba.

Každé

kritérium

je

zohledněno

v

několika

otázkách.

Uchazeč

si

u

každého

kritéria

vylosuje

jednu

otázku

a

na

tu

ústně

odpoví.

Veškeré

písemné

podklady

a

přípravy

uchazeče

budou

autorizovanou

osobou

archivovány.

Při

ověřování

splnění

kritérií

založených

na

formě

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

dodržování

pracovních

postupů

dle

platných

norem

EN

a

ČSN,

kvalitě

zhotoveného

produktu

i

k

časovému

hledisku

zvládání

zadaných

úkolů

uchazečem.

Zejména

normy

:

EN

50173

Informační

technologie

-

Univerzální

kabelážní

systémy,

EN

50174

-

2

Informační

technika

-

Kabelové

rozvody

-

Část

2:

Plánování

instalace

a

postupy

instalace

v

budovách,

EN

50174

-

31

Informační

technika

-

Kabelové

rozvody

-

Část

3:

Plánování

instalace

a

postupy

instalace

vně

budov,

EN

50310

Použití

společné

soustavy

pospojování

a

zemnění

v

budovách

vybavených

zařízením

informační

techniky,

ISO/IEC

14763

-

1

Informační

technika

-

Realizace

a

provoz

v

budovách

uživatelů

-

Část

1:

Zpráva,

ČSN

ISO/IEC

11801

Information

Technology

–

Generic

Cabling

For

Customer

Premises

ČSN

EN

60794

Optické

kabely

Mezinárodní

normy

ITU

-

T

:

G.650

Definice

a

měřicí

metody

pro

relevantní

parametry

jednovidových

vláken,

G.651

Charakteristiky

optických

kabelů

s

mnohovidovým

gradientním

vláknem

50/125

mm,

G.652

Charakteristiky

optických

kabelů

s

jednovidovým

vláknem,

G.653

Charakteristiky

optických

Montér optických kabelů, 4.8.2026 2:28:24

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

kabelů

s

jednovidovým

vláknem

s

posunutou

disperzní

charakteristikou,

G.654

Charakteristiky

optických

kabelů

s

jednovidovým

vláknem

s

minimálním

útlumem

pro

1550

nm,

G.655,656

Charakteristiky

optických

kabelů

s

jednovidovým

vláknem

s

posunutou

nenulovou

chromatickou

disperzí,

G.657

Charakteristiky

optických

kabelů

s

jednovidovým

vláknem

odolným

na

ohyby.

Montér optických kabelů, 4.8.2026 2:28:24

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CATR, s. r. o.

PROFIBER NETWORKING CZ, s. r. o.

Montér optických kabelů, 4.8.2026 2:28:24

Strana 4 z 4