Kvalifikační standard

Provozní montér/montérka kanalizací (kód: 36-166-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Montér vodovodů a kanalizací
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v legislativě související s provozem kanalizací
3
Orientace v technickoprovozní dokumentaci a normách spojených s provozem kanalizací
3
Orientace v základním popisu kanalizace
3
Ruční obrábění a zpracovávání kanalizačních materiálů
3
Údržba, opravy a montáž kanalizace
3
Měření na kanalizaci
3
Provádění zkoušek na kanalizaci
3
Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizací
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Provozní montér/montérka kanalizací, 13.6.2026 8:51:56
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
není
vyžadována.
 
Při
ověřování
kritérií
formou
praktického
předvedení
je
třeba
přihlížet
zejména
k
přesnosti,
kvalitě
a
dodržování
platných
zákonů
a
norem.
Je
nutné
posuzovat
rovněž
samostatnost
při
rozhodování
o
nejvhodnějším
postupu
řešení
zadaného
úkolu
podle
platných
podmínek
pracoviště
či
daných
obecných
zákonných
předpisů
a
norem.
Podkladem
pro
modelové
situace
jsou
různé
výstupy
z
geografického
informačního
systému.
Uchazeč
obdrží
výsledky
ze
systému,
na
nichž
mohou
být
zjištěny
poruchy
na
kanalizaci.
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
pracovních
činností
je
nutné
při
ověřování
způsobilosti
zajistit
uchazeči
pomoc
další
osoby
(např.
při
manipulaci
s
materiálem).
Autorizovaná
osoba
připraví
ke
zkoušce
minimálně
2
modelové
situace,
na
kterých
odzkouší
některá
hodnoticí
kritéria:
Kompetence:
"Orientace
v
technickoprovozní
dokumentaci
a
normách
spojených
s
provozem
kanalizac
í"
-
kritérium
c),
h)
AOs
připraví
minimálně
2
výstupy
z
geografického
informačního
systému
(ke
zkoušce
vybere
1)
-
kritérium
d)
AOs
připraví
minimálně
2
výkresy
(ke
zkoušce
vybere
1)
 
Kompetence:
"Ruční
obrábění
a
zpracovávání
kanalizačních
materiálů"
-
kritérium
a)
resp.
b)
AOs
připraví
1
vzorek
nepoddajného
resp.
poddajného
materiálu
a
veškeré
pracovní
náčiní,
ze
kterého
si
uchazeč
vybere
vhodné
pracovní
náčiní
pro
obrábění
daného
materiálu
 
Kompetence:
"Údržba,
opravy
a
montáž
kanalizace"
-
kritérium
c)
AOs
připraví
minimálně
2
schématické
nákresy
(ke
zkoušce
vybere
1)
-
kritérium
d)
AOs
přiraví
vzorový
případ
pro
opravu
kanalizační
přípojky
-
kritérium
e)
AOs
připraví
vzorový
případ
pro
připojení
přípojky
na
veřejnou
kanalizaci
-
realizace
výsekem
nebo
vývrtem
se
sedlovou
odbočkou
a
zrušení
(odpojení)
přípojky,
včetně
zakreslení
do
schématu
-
kritérium
f),
g)
AOs
připraví
pro
každé
kritérium
vzorový
případ
pro
provedení
montáže,
opravy
a
údržby,
např.
provedení
montáže
zařízení
typu
uzávěr,
zpětná
klapka,
oprava
přelivné
hrany
odlehčovací
komory,
oprava
poklopu
vstupní
šachty,
drobná
oprava
vyzdívky
zděné
stoky
nebo
objektu,
údržba
strojních
zařízení
(šoupě,
klapka,
česle,
čerpadla)
-
kritérium
h)
AOs
připraví
vzorový
případ
pro
možnost
návrhu
odstranění
ucpané
kanalizace
-
kritérium
i)
AOs
připraví
vzorový
případ
pro
možnost
návrhu
osazení
kanalizačního
poklopu
do
nivelety
vozovky
-
kritérium
j)
AOs
připraví
vzorovou
dokumentaci
se
zadaným
sklonem
potrubí
pro
možnost
nastavení
sklonu
pomocí
laseru
 
Kompetence:
"Měření
na
kanalizaci"
-
kritérium
a)
AOs
připraví
vzorky
trubního
materiálu
kanalizace
pro
provedení
identifikace
typu
materiálu
a
ověření
rozměrových
charakteristik
potrubí
.
kritérium
b),
c)
AOs
připraví
vzorový
případ
pro
provedení
zaměření
např.
objektu
odlehčovací
komory,
vstupní
šachty
včetně
mocnosti
sedimentu
 
Kompetence:
"Provádění
zkoušek
na
kanalizaci"
-
kritérium
a)
AOs
připraví
vzorový
protokol
o
kontrole
stavu
kanalizace
(optické,
TIS),
protokol
o
odběru
vzorků,
protokol
z
měření
na
stokové
síti
-
kritérium
b)
AOs
připraví
vzorový
výkres
skutečného
provedení
stavby
a
mapový
podklad
GIS
 
Provozní montér/montérka kanalizací, 13.6.2026 8:51:56
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Kompetence:
"Dodržování
zásad
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci,
požární
ochrany
při
provozu
kanalizací"
-
kritérium
f)
AOs
připraví
modelovou
situaci
-
kritérium
d),
e),
g)
AOs
připraví
zachycovací
postroj,
detektor
stavu
ovzduší
a
modelovou
situaci

Provozní montér/montérka kanalizací, 13.6.2026 8:51:56
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Vodárenská společnost Chrudim, a. s.
AQUA SERVIS, a. s.
Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.
Provozní montér/montérka kanalizací, 13.6.2026 8:51:56
Strana 4 z 4