Hodnotící standard

Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek (kód: 36-017-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo vnitra

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Kominík - montáž komínů a komínových vložek

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v právních předpisech a technických normách pro montáž a vložkování komínů

3

Orientace v konstrukci spalinových cest

3

Orientace v technologických postupech montáže systémových a individuálních komínů

3

Orientace v technologických postupech vložkování komínů

3

Montáž systémových komínů a kouřovodů

3

Rekonstrukce jednovrstvých komínů instalací komínové vložky

3

Opravy komínů a jejich příslušenství

3

BOZP při práci ve výškách

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 11.9.2026 20:48:13

Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v právních předpisech a technických normách pro montáž a vložkování komínů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v právních předpisech pro montáž spalinových cest a vložkování komínů uvedených v části B standardu

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Orientovat se v technických normách pro montáž spalinových cest a vložkování komínů uvedených v části B standardu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat zatřídění a označení komínů podle ČSN EN a ČSN uvedených v části B standardu

Písemné ověření

d) Orientovat se v zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v konstrukci spalinových cest

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit pojem spalinová cesta, její části a konstrukci

Písemné a ústní ověření

b) Popsat na modelu konstrukci vícevrstvého komína a funkci jeho jednotlivých částí

Praktické předvedení

c) Vysvětlit pojem účinná a neúčinná výška komína

Písemné a ústní ověření

d) Vysvětlit pojmy vymetací, vybírací, čisticí a kontrolní otvory

Písemné a ústní ověření

e) Vysvětlit pojem přístupová komunikace a její parametry

Písemné a ústní ověření

f) Popsat konstrukci a parametry komínové lávky

Ústní ověření s náčrtem

g) Vysvětlit pojem „přesah přistaveného žebříku“ a jeho hodnotu

Ústní ověření s náčrtem

h) Vysvětlit pojmy systémový komín, individuální komín, dodatečně vložkovaný komín

Písemné a ústní ověření

i) Vysvětlit pojem komínová vložka a popsat její funkci

Písemné a ústní ověření

j) Rozlišovat komínové vložky podle konstrukce a druhu materiálů a vysvětlit možnosti jejich použití

Praktické předvedení

k) Popsat spalinovou cestu v přetlakovém provedení – použití, vlastnosti

Písemné ověření

l) Popsat spalinovou cestu v podtlakovém provedení – použití, vlastnosti

Písemné ověření

m) Uvést požadavky na vzdálenost hořlavých konstrukcí od spalinových cest podle ČSN EN 1443

Písemné ověření

n) Zvolit technologický postup stavby komína pro zadaný druh spotřebiče a spalování s přihlédnutím k ČSN 73 4201

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 11.9.2026 20:48:13

Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Orientace v technologických postupech montáže systémových a individuálních komínů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat technologický postup montáže systémových kovových komínů

Písemné a ústní ověření

b) Popsat technologický postup montáže systémových keramických komínů

Písemné a ústní ověření

c) Popsat technologický postup montáže systémových plastových komínů

Písemné a ústní ověření

d) Popsat technologický postup montáže individuálních komínů

Písemné a ústní ověření

e) Popsat technologický postup předepsaný výrobcem pro montáže jednoho systémového keramického, jednoho kovového a jednoho plastového komínu (Schiedel, HELUZ, CIKO, JEREMIAS, CAMINUS, ALMEVA, BRILON)

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v technologických postupech vložkování komínů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat technologický postup vložkování komína kovovými pevnými komínovými vložkami

Písemné a ústní ověření

b) Popsat technologický postup vložkování komína kovovými flexibilními komínovými vložkami

Písemné a ústní ověření

c) Popsat technologický postup vložkování komína keramickými komínovými vložkami

Písemné a ústní ověření

d) Popsat technologický postup vložkování komína plastovými pevnými komínovými vložkami

Písemné a ústní ověření

e) Popsat technologický postup vložkování komína plastovými flexibilními komínovými vložkami

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montáž systémových komínů a kouřovodů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout, vysvětlit a odůvodnit pracovní postup montáže komína a kouřovodu pro zadaný pracovní úkol dle předložené výkresové dokumentace

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Smontovat keramický systémový komín podle předložené dokumentace

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Smontovat kovový systémový komín podle předložené dokumentace

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Smontovat vzducho-spalinový systém podle zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Sestavit kouřovod pro spotřebič podle zadání a připojit spotřebič ke komínu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 11.9.2026 20:48:13

Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Rekonstrukce jednovrstvých komínů instalací komínové vložky

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Použít Technická pravidla kominíků TPK 02-01 Vložkování komínů pro zadaný pracovní úkol

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Navrhnout pracovní postup montáže komínové vložky pro zadaný pracovní úkol podle předložené výkresové dokumentace

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Posoudit vhodnost komína pro instalaci komínové vložky

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Stanovit délku komínové vložky a potřebné komponenty

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Připravit komín pro instalaci komínové vložky

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Sestavit a instalovat kovovou komínovou vložku do průduchu jednovrstvého komína

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Opravy komínů a jejich příslušenství

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Posoudit stav komína a navrhnout způsob opravy v souladu s ČSN 73 4201 
v platném znění

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Opravit zděný komínový plášť nebo komínovou hlavu podle zadání v souladu s ČSN 73 4201

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Instalovat do keramické nebo kovové komínové vložky novou připojovací tvarovku v souladu s ČSN 73 4201 a technologickými pokyny výrobce tvarovky

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Opravit komínovou lávku, nebo instalovat komínová dvířka, nebo zhotovit sopouch podle zadání v souladu s ČSN 73 4201

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

BOZP při práci ve výškách

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu osob a způsoby ochrany proti pádu osob podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. I a II

Písemné a ústní ověření

b) Popsat způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. IV

Písemné a ústní ověření

c) Popsat pravidla BOZP při práci na střeše podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. VI

Písemné a ústní ověření

d) Popsat povinná opatření na veřejném prostoru nutná k jeho ochraně při práci na střeše podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. V

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 11.9.2026 20:48:13

Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/kominik

-

montaz

-

kominu

-

a

-

k#zdravotni

-

zpusobilost).

Povinné

materiální

vybavení

uchazeče:

·

osobní

ochranné

pracovní

prostředky:

ochranný

pracovní

oděv,

ochranná

pracovní

obuv,

ochranné

pracovní

rukavice,

ochrana

sluchu,

jednoduchý

respirátor

a

ochranné

brýle,

·

psací

a

kreslicí

potřeby.

Po

dohodě

s

autorizovanou

osobou

může

uchazeč

použít

vlastní

pracovní

nářadí

a

pracovní

pomůcky

odpovídající

prováděným

činnostem

a

předpisům

BOZP

uvedené

v

části

"Nezbytné

materiální

a

technické

předpoklady

pro

provedení

zkoušky".

Vzhledem

k

charakteru

některých

pracovních

činností

je

nutné

při

ověřování

způsobilostí

zajistit

uchazeči

pomoc

další

osoby.

Při

ověřování

odborných

kompetencí

je

třeba

respektovat

ustanovení

následujících

právních

předpisů

a

technických

norem

v

platném

znění:

Právní

předpisy:

·

zákon

č.

133/1985

Sb.,

o

požární

ochraně,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

34/2016

Sb.,

o

čištění,

kontrole

a

revizi

spalinové

cesty,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

268/2009

Sb.,

ve

znění

vyhlášky

č.

20/2012

Sb.,

o

technických

požadavcích

na

stavby,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

nařízení

vlády

č.

362/2005

Sb.,

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky,

ve

znění

pozdějších

předpisů.

Technické

normy

v

platném

znění:

·

ČSN

73

4201

Komíny

a

kouřovody

-

Navrhování,

provádění

a

připojování

spotřebičů

paliv

·

ČSN

EN

1443

Komíny

-

Všeobecné

požadavky

·

ČSN

EN

15287

-

1

+

A1

Komíny

–

Navrhování,

provádění

a

přejímka

komínů

–

Část

1:

Komíny

pro

otevřené

spotřebiče

paliv

·

ČSN

EN

15287

-

2

Komíny

–

Navrhování,

provádění

a

přejímka

komínů

–

Část

2:

Komíny

pro

uzavřené

spotřebiče

paliv

·

ČSN

73

0810

Požární

bezpečnost

staveb

–

Společná

ustanovení

·

Technická

pravidla

Hospodářské

komory

ČR

–

vydalo

Společenstvo

kominíků

ČR:

TPK

K

02

-

01

Vložkování

komínů

·

Další

nově

vydané

právní

předpisy

a

technické

normy

a

změny

platných

právních

předpisů

a

technických

norem,

které

vstoupily

v

platnost

v

době

platnosti

standardu

PK.

Při

praktickém

ověřování

jednotlivých

kritérií

je

hodnocena

organizace

práce,

volba

a

dodržování

předepsaných

technologických

a

pracovních

postupů,

volba

a

používání

nářadí,

zařízení

a

pracovních

pomůcek,

kvalita

provedení

prací,

dodržování

předpisů

BOZP,

PO

a

hygieny

práce

a

používání

osobních

ochranných

pracovních

prostředků.

Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 11.9.2026 20:48:13

Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Při

plnění

kompetence

Orientace

v

právních

předpisech

a

technických

normách

pro

montáž

a

vložkování

komínů,

kritérium

a)

Orientovat

se

v

právních

předpisech

pro

montáž

spalinových

cest

a

vložkování

komínů

uvedených

v

části

B

standardu"

uchazeč

o

PK

prokáže

schopnost

vysvětlit

ustanovení

právních

předpisů

a

ČSN.

Při

způsobu

ověření

"ústní

ověření

s

náčrtem"

uchazeč

vypracuje

náčrt

konstrukce,

který

ústně

vysvětlí.

Pro

způsoby

ověření

„písemné

a

ústní

ověření"

autorizovaná

osoba

připraví

zadání

pro

písemnou

část

zkoušky,

která

budou

obsahově

vycházet

z

kritérií

hodnocení.

Po

vyhodnocení

písemné

zkoušky

uchazeč

odpoví

na

doplňující

otázky

zkoušejících.

Při

způsobu

ověření

"písemné

ověření"

uchazeč

vypracuje

písemnou

odpověď.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 11.9.2026 20:48:13

Strana 6 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v povolání kominík

Úplná profesní kvalifikace 36-56-H/01 Kominík, doložená osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci: 36-017-H Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 36-023-H Kominík/kominice – měření spalin a 36-025-H Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest a střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a nejméně 5 let praxe v povolání kominík

Profesní kvalifikace 36-024-H Kominík – revizní technik spalinových cest a nejméně 5 let praxe v povolání kominík.

Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborného výcviku dle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku

Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborných předmětů dle § 9 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborných předmětů.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (75-001-T), může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz.

Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 11.9.2026 20:48:13

Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště

umožňující

realizaci

zkoušek

vybavené

potřebnými

materiály,

nástroji,

pracovním

nářadím,

strojním

zařízením

pro

provádění

montáže

komínů

a

komínových

vložek,

mechanizmy

pro

dopravu

materiálů

a

pomocnými

zařízeními

(lešením).

Pracoviště

musí

být

prostorově

a

konstrukčně

uspořádáno

a

vybaveno

tak,

aby

pracovní

podmínky

pro

realizaci

zkoušky

z

hlediska

BOZP

odpovídaly

bezpečnostním

požadavkům

a

hygienickým

limitům

na

pracovní

prostředí

a

pracoviště.

Vybavení

pracoviště:

·

Pracoviště

(objekt,

místnost,

stěna)

pro

montáž

systémového

komína

keramického

nebo

kovového

·

jednovrstvý

komín

s

průduchem,

vhodným

pro

instalaci

komínové

vložky

·

zdroj

elektrické

energie

230

V

·

systémové

komíny

a

vložky,

spojovací

materiál,

nosné

prvky,

spojovací

tmel

·

komponenty

pro

montáž

keramického

systémového

komína

o

výšce

4

až

5

m

·

komponenty

pro

montáž

kovového

systémového

komína

o

výšce

4

až

5

m

·

komponenty

pro

montáž

a

instalaci

komínové

vložky

pevné

a

ohebné

do

jednovrstvého

komína

o

výšce

4

až

5

m

·

komponenty

pro

montáž

a

instalaci

vzducho

-

spalinového

systému

·

komponenty

pro

sestavení

kouřovodu:

pevné

a

pružné

potrubí,

ohyby

a

spojovací

koncovky,

kolena,

roury

z

korozivzdorné

oceli

·

projektová

dokumentace

pro

hodnocenou

činnost,

technologické

pokyny

výrobce

·

učebna

nebo

pracoviště

vybavené

stoly

a

židlemi

pro

přípravu

písemného

ověření

kritérií

hodnocení

odborných

kompetencí.

Pracovní

nářadí

a

pracovní

pomůcky:

vrtačka

se

sadou

vrtáků,

nerezové

trhací

nýty

jednostranné

4/6

-

8

mm,

nýtovací

kleště,

šroubovák,

kombinované

kleště,

nůžky

na

plech,

maticový

klíč,

pilka

na

kov,

skládací

nebo

svinovací

metr,

vodní

váha,

bourací

kladivo,

sekáče,

zednická

lžíce

a

kladívko,

špachtle,

nádoby

Stavební

materiál:

plné

a

děrované

cihly

v

počtu

10

ks

každý

druh,

maltová

směs

1

pytel,

betonová

směs

1

pytel,

komínová

dvířka

1

ks,

komínová

lávka

(fošna

z

borového

dřeva

délky

3

m,

šířky

250

mm,

tloušťky

40

až

60

mm,

nebo

ocelový

rošt

.

Přístup

(dálkový

nebo

materiály

v

tištěné

podobě)

k

věcně

dotčeným

zákonům,

vyhláškám,

předpisům

a

normám:

Právní

předpisy:

·

zákon

č.

133/1985

Sb.,

o

požární

ochraně,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

34/2016

Sb.,

o

čištění,

kontrole

a

revizi

spalinové

cesty,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

268/2009

Sb.,

ve

znění

vyhlášky

č.

20/2012

Sb.,

o

technických

požadavcích

na

stavbu,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

nařízení

vlády

č.

362/2005

Sb.,

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

s

nebezpečím

pádu

z

výšky,

ve

znění

pozdějších

předpisů.

Technické

normy

v

platném

znění:

·

ČSN

73

4201

Komíny

a

kouřovody

-

Navrhování,

provádění

a

připojování

spotřebičů

paliv

·

ČSN

EN

1443

Komíny

-

Všeobecné

požadavky

·

ČSN

EN

15287

-

1

+

A1

Komíny

–

Navrhování,

provádění

a

přejímka

komínů

–

Část

1:

Komíny

pro

otevřené

spotřebiče

paliv

·

ČSN

EN

15287

-

2

Komíny

–

Navrhování,

provádění

a

přejímka

komínů

–

Část

2:

Komíny

pro

uzavřené

spotřebiče

paliv

·

ČSN

73

0810

Požární

bezpečnost

staveb

–

Společná

ustanovení

·

Technická

pravidla

Hospodářské

komory

ČR

–

vydalo

Společenstvo

kominíků

ČR:

TPK

K

02

-

01

Vložkování

komínů

·

Další

nově

vydané

právní

předpisy

a

technické

normy

a

změny

platných

právních

předpisů

a

technických

norem,

které

vstoupily

v

platnost

v

době

platnosti

standardu

PK.

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda)

umožňujícím

jejich

užívání

po

dobu

platnosti

autorizace.

Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 11.9.2026 20:48:13

Strana 8 z 10

Hodnotící standard

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 90 minut.

Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 11.9.2026 20:48:13

Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Společenstvo kominíků ČR

Jaroslav Schön, Kominické služby

Ing. František Jiřík, Komínservis

Jaroslav Fiala, Kominictví

Caminus, spol. s r. o.

Ing. Rita Halbrštátová, OSVČ

Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 11.9.2026 20:48:13

Strana 10 z 10