Hodnoticí standard

Kominík/kominice – měření spalin (kód: 36-023-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo vnitra
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Kominík - měření spalin
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve spalování paliv a měření spalin
3
Příprava spotřebiče paliv a spalinové cesty na měření spalin
3
Měření spalin
3
Vyhodnocování měření spalin
3
Zkoušení spalinových cest měřením tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu
3
BOZP při práci ve výškách
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Kominík/kominice – měření spalin, 30.1.2026 2:00:01
Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve spalování paliv a měření spalin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat spalinovou cestu, její části a konstrukci s náčrtem
Praktické předvedení
b) Vysvětlit pojem účinná a neúčinná výška komína
Písemné ověření s náčrtem
c) Vysvětlit pojem komínový tah - podstata, význam a měření, parametry, na kterých je závislý
Písemné ověření
d) Popsat proces spalování a druhy paliv
Písemné ověření
e) Popsat veličiny ovlivňující kvalitu spalování
Písemné ověření
f) Vysvětlit pojmy – primární, sekundární a terciální spalovací vzduch
Písemné ověření
g) Popsat vliv množství spalovacího vzduchu na kvalitu spalování
Písemné ověření
h) Popsat parametry hoření a spalinové cesty ovlivňující složení plynných, kapalných a pevných složek spalin
Písemné ověření
i) Popsat složení spalin vzniklých spálením zemního plynu
Písemné ověření
j) Popsat složení spalin vzniklých spálením dřeva
Písemné ověření
k) Popsat složení spalin vzniklých spálením lehkého topného oleje
Písemné ověření
l) Popsat složení spalin vzniklých spálením uhlí
Písemné ověření
m) Popsat vliv spalin na životní prostředí a vnitřní prostředí budov
Ústní ověření
n) Popsat vlastnosti spalin v závislosti na jejich teplotě
Písemné ověření
o) Popsat vznik sazí a definovat jejich vlastnosti a vliv na funkci spalinové cesty
Písemné ověření
p) Popsat vlastnosti oxidu uhličitého a důvody jeho přítomnosti ve spalinách, vliv na životní prostředí a zdraví člověka
Písemné ověření
q) Popsat vlastnosti oxidu uhelnatého a důvody jeho přítomnosti ve spalinách, vliv na životní prostředí a zdraví člověka
Písemné ověření
r) Vypočítat množství referenčního oxidu uhelnatého
Praktické předvedení
s) Popsat velikost a umístění otvorů pro měření u jednotlivých druhů spalinových cest a spotřebičů
Ústní ověření s náčrtem
t) Vysvětlit důvody měření kyslíku ve spalinách
Písemné ověření
u) Popsat postup měření a výpočtu účinnosti spalování zemního plynu
Písemné ověření
v) Popsat postup měření a výpočtu účinnosti spalování pevných paliv
Písemné ověření
w) Popsat postup měření a výpočtu účinnosti spalování lehkého topného oleje
Písemné ověření
x) Vysvětlit pojem barometrický tlak a popsat jeho vlastnosti
Písemné ověření
y) Vysvětlit pojem diferenční tlak a popsat jeho vlastnosti
Písemné ověření
z) Vysvětlit pojem absolutní tlak a popsat jeho vlastnosti
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kominík/kominice – měření spalin, 30.1.2026 2:00:01
Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Příprava spotřebiče paliv a spalinové cesty na měření spalin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat zatřídění a označení komínů podle ČSN EN a ČSN, uvedených v části B standardu
Písemné ověření
b) Popsat přípravu spotřebiče paliv a spalinové cesty na měření spalin
Písemné ověření
c) Zvolit místa pro odběr vzorku
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Připravit spotřebič na měření, zkontrolovat funkci spotřebiče paliv
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Měření spalin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat postup měření spalin ve spalinové cestě analyzátorem spalin
Ústní ověření
b) Připravit analyzátor spalin na měření
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Měřit spaliny pro spotřebič typu B s přisáváním spalovacího vzduchu z vnitřních prostor objektu
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Měřit spaliny pro spotřebič typu C s přisáváním spalovacího vzduchu z venkovního prostoru
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Vyhodnocování měření spalin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat výsledky měření spalin a vyhodnotit hodnoty naměřené analyzátorem spalin
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Popsat a vyhodnotit hodnoty dopočtené analyzátorem spalin
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat možné závady na spotřebiči na základě vyhodnocení hodnot naměřených a dopočtených analyzátotem spalin
Písemné a ústní ověření
d)  Navrhnout způsob odstranění závad na spotřebiči
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zkoušení spalinových cest měřením tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit účel měření tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu (4Pa nebo 8Pa test)
Písemné a ústní ověření
b) Změřit tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu (4Pa nebo 8Pa test)
Praktické předvedení
c) Vyhodnotit naměřené hodnoty, zpracovat písemnou zprávu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kominík/kominice – měření spalin, 30.1.2026 2:00:01
Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

BOZP při práci ve výškách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu osob a způsoby ochrany proti pádu osob podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. I a II
Písemné a ústní ověření
b) Popsat způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. IV
Písemné a ústní ověření
c) Popsat pravidla BOZP při práci na střeše podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. VI
Písemné a ústní ověření
d) Popsat povinná opatření na veřejném prostoru nutná k jeho ochraně při práci na střeše podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. V
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kominík/kominice – měření spalin, 30.1.2026 2:00:02
Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/kominik
-
mereni
-
spalin#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Povinné
materiální
vybavení
uchazeče:
·
osobní
ochranné
pracovní
prostředky:
ochranný
pracovní
oděv,
pracovní
obuv,
pracovní
rukavice,
jednoduchý
respirátor
a
ochranné
brýle
odpovídající
prováděným
činnostem,
·
psací
a
kreslicí
potřeby.
 
Po
dohodě
s
autorizovanou
osobou
může
uchazeč
použít
vlastní
pracovní
nářadí
a
pracovní
pomůcky
odpovídající
prováděným
činnostem
a
předpisům
BOZP
uvedené
v
části
"Nezbytné
materiální
a
technické
předpoklady
pro
provedení
zkoušky".
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
pracovních
činností
je
nutné
při
ověřování
způsobilostí
zajistit
uchazeči
pomoc
další
osoby.
 
Při
ověřování
odborných
kompetencí
je
třeba
respektovat
ustanovení
následujících
právních
předpisů
a
technických
norem
v
platném
znění:
·
zákon
č.
133/1985
Sb.,
o
požární
ochraně,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
zákon
č.
201/2012
Sb.,
o
ochraně
ovzduší,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
zákon
č.
406/2000
Sb.,
o
hospodaření
energií,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
vyhláška
č.
34/2016
Sb.,
o
čištění,
kontrole
a
revizi
spalinové
cesty,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
vyhláška
č.
194/2013
Sb.,
o
kontrole
kotlů
a
rozvodů
tepelné
energie,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
vyhláška
č.
415/2012
Sb.,
o
přípustné
úrovni
znečišťování
a
jejím
zjišťování
a
o
provedení
některých
dalších
ustanovení
zákona
o
ochraně
ovzduší,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
vyhláška
č.
268/2009
Sb.,
ve
znění
vyhlášky
č.
20/2012
Sb.,
o
technických
požadavcích
na
stavby,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky,
ve
znění
pozdějších
předpisů
 
Technické
normy:
·
ČSN
73
4201
Komíny
a
kouřovody
-
Navrhování,
provádění
a
připojování
spotřebičů
paliv
·
ČSN
EN
1443
Komíny
-
Všeobecné
požadavky
·
ČSN
73
0810
Požární
bezpečnost
staveb
–
Společná
ustanovení
·
Technická
pravidla
Hospodářské
komory
ČR
–
vydalo
Společenstvo
kominíků
ČR:
TPK
K
01
-
01
Kontrola
spalinových
cest
·
Další
nově
vydané
právní
předpisy
a
technické
normy
a
změny
platných
právních
předpisů
a
technických
norem,
které
vstoupily
v
platnost
v
době
platnosti
standardu
PK.
 
Při
praktickém
ověřování
jednotlivých
kritérií
je
hodnocena
organizace
práce,
volba
a
dodržování
předepsaných
technologických
a
pracovních
postupů,
volba
a
používání
nářadí,
zařízení
a
pracovních
pomůcek,
kvalita
provedení
prací,
dodržování
předpisů
BOZP,
PO
a
hygieny
práce,
používání
osobních
ochranných
pracovních
prostředků.
Kominík/kominice – měření spalin, 30.1.2026 2:00:02
Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

 
Při
způsobu
ověření
"ústní
ověření
s
náčrtem"
uchazeč
vypracuje
náčrt
konstrukce,
který
ústně
vysvětlí.
Pro
způsoby
ověření
„písemné
a
ústní
ověření"
autorizovaná
osoba
připraví
zadání
pro
písemnou
část
zkoušky,
která
budou
obsahově
vycházet
z
kritérií
hodnocení.
Po
vyhodnocení
písemné
zkoušky
uchazeč
odpoví
na
doplňující
otázky
zkoušejících.
Při
způsobu
ověření
"písemné
ověření"
uchazeč
vypracuje
písemnou
odpověď.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Kominík/kominice – měření spalin, 30.1.2026 2:00:02
Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v povolání kominík 
b)	Úplná profesní kvalifikace 36-56-H/01 Kominík, doložená osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci: 36-017-H Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 36-023-H Kominík/kominice – měření spalin a 36-025-H Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest a střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a nejméně 5 let praxe v povolání kominík
c)	Profesní kvalifikace Kominík – revizní technik spalinových cest (36-024-H) a nejméně 5 let praxe v povolání kominík
d)	Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborného výcviku dle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku
e)	Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborných předmětů dle § 9 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborných předmětů.
 
Další požadavky:
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (75-001-T), může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz
Kominík/kominice – měření spalin, 30.1.2026 2:00:02
Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály, nástroji a pracovním nářadím.
Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádáno a vybaveno tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště. 
 
Vybavení pracoviště:
·	zdroj elektrické energie 230 V
·	spotřebiče typu B a C pro plynná a pevná paliva a spalinové cesty od spotřebičů
·	přenosný analyzátor spalin s elektrochemickými senzory
·	přístroj pro měření tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu (4Pa nebo 8Pa test)
·	učebna nebo pracoviště vybavené stoly a židlemi pro přípravu písemného ověření kritérií hodnocení odborných kompetencí.
 
Přístup (dálkový nebo materiály v tištěné podobě) k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám: 
 
Právní předpisy:
·	zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
·	zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
·	zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
·	vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, ve znění pozdějších předpisů
·	vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů
·	vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
·	vyhláška č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavbu, ve znění pozdějších předpisů
·	nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů
 
Technické normy:
·	ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 
·	ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky
·	ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
·	Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR: TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest 
·	Další nově vydané právní předpisy a technické normy a změny platných právních předpisů a technických norem, které vstoupily v platnost v době platnosti standardu PK.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 9 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 90 minut.
 
Kominík/kominice – měření spalin, 30.1.2026 2:00:02
Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Společenstvo kominíků ČR
Ing. Jaroslav Schön, Jaroslav Schön - Kominické služby
Ing. František Jiřík, Komínservis
Jaroslav Fiala, Kominictví
Caminus, spol. s r. o.
Ing. Rita Halbrštátová, OSVČ
Kominík/kominice – měření spalin, 30.1.2026 2:00:02
Strana 9 z 9