Hodnotící standard

Kominík - měření spalin (kód: 36-023-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo vnitra

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Kominík - měření spalin

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve spalování paliv a měření spalin

3

Příprava spotřebiče paliv a spalinové cesty na měření spalin

3

Měření spalin

3

Vyhodnocování měření spalin

3

Zkoušení spalinových cest měřením tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu

3

BOZP při práci ve výškách

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 15.01.2021 do: 20.10.2022

Kominík - měření spalin, 14.6.2026 23:41:38

Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace ve spalování paliv a měření spalin

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat spalinovou cestu, její části a konstrukci s náčrtem

Praktické předvedení

b) Vysvětlit pojem účinná a neúčinná výška komína

Písemné ověření s náčrtem

c) Vysvětlit pojem komínový tah - podstata, význam a měření, parametry, na kterých je závislý

Písemné ověření

d) Popsat proces spalování a druhy paliv

Písemné ověření

e) Popsat veličiny ovlivňující kvalitu spalování

Písemné ověření

f) Vysvětlit pojmy – primární, sekundární a terciální spalovací vzduch

Písemné ověření

g) Popsat vliv množství spalovacího vzduchu na kvalitu spalování

Písemné ověření

h) Popsat parametry hoření a spalinové cesty ovlivňující složení plynných, kapalných a pevných složek spalin

Písemné ověření

i) Popsat složení spalin vzniklých spálením zemního plynu

Písemné ověření

j) Popsat složení spalin vzniklých spálením dřeva

Písemné ověření

k) Popsat složení spalin vzniklých spálením lehkého topného oleje

Písemné ověření

l) Popsat složení spalin vzniklých spálením uhlí

Písemné ověření

m) Popsat vliv spalin na životní prostředí a vnitřní prostředí budov

Ústní ověření

n) Popsat vlastnosti spalin v závislosti na jejich teplotě

Písemné ověření

o) Popsat vznik sazí a definovat jejich vlastnosti a vliv na funkci spalinové cesty

Písemné ověření

p) Popsat vlastnosti oxidu uhličitého a důvody jeho přítomnosti ve spalinách, vliv na životní prostředí a zdraví člověka

Písemné ověření

q) Popsat vlastnosti oxidu uhelnatého a důvody jeho přítomnosti ve spalinách, vliv na životní prostředí a zdraví člověka

Písemné ověření

r) Vypočítat množství referenčního oxidu uhelnatého

Praktické předvedení

s) Popsat velikost a umístění otvorů pro měření u jednotlivých druhů spalinových cest a spotřebičů

Ústní ověření s náčrtem

t) Vysvětlit důvody měření kyslíku ve spalinách

Písemné ověření

u) Popsat postup měření a výpočtu účinnosti spalování zemního plynu

Písemné ověření

v) Popsat postup měření a výpočtu účinnosti spalování pevných paliv

Písemné ověření

w) Popsat postup měření a výpočtu účinnosti spalování lehkého topného oleje

Písemné ověření

x) Vysvětlit pojem barometrický tlak a popsat jeho vlastnosti

Písemné ověření

y) Vysvětlit pojem diferenční tlak a popsat jeho vlastnosti

Písemné ověření

z) Vysvětlit pojem absolutní tlak a popsat jeho vlastnosti

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kominík - měření spalin, 14.6.2026 23:41:38

Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Příprava spotřebiče paliv a spalinové cesty na měření spalin

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat zatřídění a označení komínů podle ČSN EN a ČSN, uvedených v části B standardu

Písemné ověření

b) Popsat přípravu spotřebiče paliv a spalinové cesty na měření spalin

Písemné ověření

c) Zvolit místa pro odběr vzorku

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Připravit spotřebič na měření, zkontrolovat funkci spotřebiče paliv

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Měření spalin

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat postup měření spalin ve spalinové cestě analyzátorem spalin

Ústní ověření

b) Připravit analyzátor spalin na měření

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Měřit spaliny pro spotřebič typu B s přisáváním spalovacího vzduchu z vnitřních prostor objektu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Měřit spaliny pro spotřebič typu C s přisáváním spalovacího vzduchu z venkovního prostoru

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vyhodnocování měření spalin

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat výsledky měření spalin a vyhodnotit hodnoty naměřené analyzátorem spalin

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Popsat a vyhodnotit hodnoty dopočtené analyzátorem spalin

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat možné závady na spotřebiči na základě vyhodnocení hodnot naměřených a dopočtených analyzátotem spalin

Písemné a ústní ověření

d)  Navrhnout způsob odstranění závad na spotřebiči

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zkoušení spalinových cest měřením tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit účel měření tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu (4Pa nebo 8Pa test)

Písemné a ústní ověření

b) Změřit tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu (4Pa nebo 8Pa test)

Praktické předvedení

c) Vyhodnotit naměřené hodnoty, zpracovat písemnou zprávu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kominík - měření spalin, 14.6.2026 23:41:38

Strana 3 z 9

Hodnotící standard

BOZP při práci ve výškách

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu osob a způsoby ochrany proti pádu osob podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. I a II

Písemné a ústní ověření

b) Popsat způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. IV

Písemné a ústní ověření

c) Popsat pravidla BOZP při práci na střeše podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. VI

Písemné a ústní ověření

d) Popsat povinná opatření na veřejném prostoru nutná k jeho ochraně při práci na střeše podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. V

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kominík - měření spalin, 14.6.2026 23:41:38

Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/kominik

-

mereni

-

spalin#zdravotni

-

zpusobilost).

Povinné

materiální

vybavení

uchazeče:

·

osobní

ochranné

pracovní

prostředky:

ochranný

pracovní

oděv,

pracovní

obuv,

pracovní

rukavice,

jednoduchý

respirátor

a

ochranné

brýle

odpovídající

prováděným

činnostem,

·

psací

a

kreslicí

potřeby.

Po

dohodě

s

autorizovanou

osobou

může

uchazeč

použít

vlastní

pracovní

nářadí

a

pracovní

pomůcky

odpovídající

prováděným

činnostem

a

předpisům

BOZP

uvedené

v

části

"Nezbytné

materiální

a

technické

předpoklady

pro

provedení

zkoušky".

Vzhledem

k

charakteru

některých

pracovních

činností

je

nutné

při

ověřování

způsobilostí

zajistit

uchazeči

pomoc

další

osoby.

Při

ověřování

odborných

kompetencí

je

třeba

respektovat

ustanovení

následujících

právních

předpisů

a

technických

norem

v

platném

znění:

·

zákon

č.

133/1985

Sb.,

o

požární

ochraně,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

zákon

č.

201/2012

Sb.,

o

ochraně

ovzduší,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

zákon

č.

406/2000

Sb.,

o

hospodaření

energií,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

34/2016

Sb.,

o

čištění,

kontrole

a

revizi

spalinové

cesty,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

194/2013

Sb.,

o

kontrole

kotlů

a

rozvodů

tepelné

energie,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

415/2012

Sb.,

o

přípustné

úrovni

znečišťování

a

jejím

zjišťování

a

o

provedení

některých

dalších

ustanovení

zákona

o

ochraně

ovzduší,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

268/2009

Sb.,

ve

znění

vyhlášky

č.

20/2012

Sb.,

o

technických

požadavcích

na

stavby,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

nařízení

vlády

č.

362/2005

Sb.,

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky,

ve

znění

pozdějších

předpisů

Technické

normy:

·

ČSN

73

4201

Komíny

a

kouřovody

-

Navrhování,

provádění

a

připojování

spotřebičů

paliv

·

ČSN

EN

1443

Komíny

-

Všeobecné

požadavky

·

ČSN

73

0810

Požární

bezpečnost

staveb

–

Společná

ustanovení

·

Technická

pravidla

Hospodářské

komory

ČR

–

vydalo

Společenstvo

kominíků

ČR:

TPK

K

01

-

01

Kontrola

spalinových

cest

·

Další

nově

vydané

právní

předpisy

a

technické

normy

a

změny

platných

právních

předpisů

a

technických

norem,

které

vstoupily

v

platnost

v

době

platnosti

standardu

PK.

Při

praktickém

ověřování

jednotlivých

kritérií

je

hodnocena

organizace

práce,

volba

a

dodržování

předepsaných

technologických

a

pracovních

postupů,

volba

a

používání

nářadí,

zařízení

a

pracovních

pomůcek,

kvalita

provedení

prací,

dodržování

předpisů

BOZP,

PO

a

hygieny

práce,

používání

osobních

ochranných

pracovních

prostředků.

Kominík - měření spalin, 14.6.2026 23:41:38

Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Při

způsobu

ověření

"ústní

ověření

s

náčrtem"

uchazeč

vypracuje

náčrt

konstrukce,

který

ústně

vysvětlí.

Pro

způsoby

ověření

„písemné

a

ústní

ověření"

autorizovaná

osoba

připraví

zadání

pro

písemnou

část

zkoušky,

která

budou

obsahově

vycházet

z

kritérií

hodnocení.

Po

vyhodnocení

písemné

zkoušky

uchazeč

odpoví

na

doplňující

otázky

zkoušejících.

Při

způsobu

ověření

"písemné

ověření"

uchazeč

vypracuje

písemnou

odpověď.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Kominík - měření spalin, 14.6.2026 23:41:38

Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v povolání kominík

Úplná profesní kvalifikace 36-56-H/01 Kominík, doložená osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci: Kominík - montáž komínů a komínových vložek (36-017-H), Kominík - měření spalin (36-023-H) a Kominík - kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H) a střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a nejméně 5 let praxe v povolání kominík

Osvědčení o získání profesní kvalifikace Kominík - revizní technik spalinových cest (36-024-H) a nejméně 5 let praxe v povolání kominík

Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborného výcviku dle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku

Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborných předmětů dle § 9 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborných předmětů.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T), může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz

Kominík - měření spalin, 14.6.2026 23:41:38

Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály, nástroji a pracovním nářadím.

Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádáno a vybaveno tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

Vybavení pracoviště:

zdroj elektrické energie 230 V

spotřebiče typu B a C pro plynná a pevná paliva a spalinové cesty od spotřebičů

přenosný analyzátor spalin s elektrochemickými senzory

přístroj pro měření tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu (4Pa nebo 8Pa test)

učebna nebo pracoviště vybavené stoly a židlemi pro přípravu písemného ověření kritérií hodnocení odborných kompetencí.

Přístup (dálkový nebo materiály v tištěné podobě) k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám:

Právní předpisy:

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavbu, ve znění pozdějších předpisů

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů

Technické normy:

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR: TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest

Další nově vydané právní předpisy a technické normy a změny platných právních předpisů a technických norem, které vstoupily v platnost v době platnosti standardu PK.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 9 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 90 minut.

Kominík - měření spalin, 14.6.2026 23:41:38

Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Společenstvo kominíků ČR

Ing. Jaroslav Schön, Jaroslav Schön - Kominické služby

Ing. František Jiřík, Komínservis

Jaroslav Fiala, Kominictví

Caminus, spol. s r. o.

Ing. Rita Halbrštátová, OSVČ

Kominík - měření spalin, 14.6.2026 23:41:38

Strana 9 z 9