Hodnotící standard

Zpracovatel/zpracovatelka dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě (kód: 36-173-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Stavební technik projektant

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Čtení ve stavebních výkresech a zpracování dokumentace návrhu stavby

4

Stanovení rozsahu a obsahu dokumentace, nevyžadující autorizaci

4

Zpracování dokumentace pro provádění staveb budov nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení

4

Navrhování a zásady provádění terénních úprav a navrhování zařízení malého rozsahu

4

Navrhování a zásady provádění vodorovných nosných konstrukcí a stropů

4

Navrhování a zásady provádění svislých nosných konstrukcí

4

Zpracování dokumentace pro provádění podzemních částí budov, které mohou mít podle stavebního zákona jedno podzemní podlaží

4

Navrhování a zásady provádění zastřešení budov

4

Navrhování a zásady provádění komínů a ventilačních průduchů

4

Navrhování a zásady montáže výplní otvorů

4

Navrhování a zásady provádění podlah

4

Navrhování udržovacích prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

4

Výběr stavebních materiálů a technologií pro stavbu budov

4

Navrhování a zásady provádění požární ochrany staveb

4

Uplatnění znalostí stavební fyziky

4

Zpracování dokumentace pro stavby technické infrastruktury, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

4

Navrhování stožárů, antén a jiných zařízení uvedených jmenovitě ve stavebním zákoně, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

4

Navrhování zásobníků, nádrží na vodu a bazénů, nejde-li o vodní díla, opěrných zdí a oplocení, uvedených jmenovitě ve stavebním zákoně, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

4

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti, která nevyžaduje autorizaci

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Zpracovatel/zpracovatelka dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě, 13.6.2026 16:35:24

Strana 1 z 13

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Čtení ve stavebních výkresech a zpracování dokumentace návrhu stavby

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést přehled dokumentací staveb, které nejsou vybranou činností ve výstavbě

Písemné a ústní ověření

b) Číst a orientovat se ve stavebních výkresech a v dokumentaci staveb

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v dokumentaci staveb

Písemné a ústní ověření

d) Vysvětlit obsah a účel technické zprávy

Písemné a ústní ověření

e) Vypracovat jednoduchý technický popis a příslušné výkresy pro územní souhlas

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Stanovení rozsahu a obsahu dokumentace, nevyžadující autorizaci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést rozsah a obsah dokumentace pro územní rozhodnutí o ochranném pásmu

Písemné a ústní ověření

b) Uvést rozsah a obsah dokumentace pro zjednodušené územní řízení o dělení a scelování pozemků

Písemné a ústní ověření

c) Uvést rozsah a obsah zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce

Písemné a ústní ověření

d) Uvést rozsah a obsah dodavatelské (realizační) dokumentace stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb

Písemné a ústní ověření

e) Uvést rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby a jejího zjednodušeného provedení dokumentace jako pasportu stavby

Písemné a ústní ověření

f) Uvést rozsah a obsah dokumentace změny účelu užívání stavby nebo její části

Písemné a ústní ověření

g) Uvést rozsah a obsah provozní dokumentace

Písemné a ústní ověření

h) Uvést náležitost plánu udržovacích prací na jednotlivých částech stavby a na technologickém či jiném zařízení

Písemné a ústní ověření

i) Posoudit typ předložené dokumentace stavby

Praktické předvedení a ústní ověření

j) Stanovit rozsah a obsah dokumentace konkrétní stavby na základě zadaného úkolu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zpracovatel/zpracovatelka dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě, 13.6.2026 16:35:24

Strana 2 z 13

Hodnotící standard

Zpracování dokumentace pro provádění staveb budov nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést zákonná omezení na budovy nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

Písemné a ústní ověření

b) Navrhnout a popsat postup výstavby budov – zděných, železobetonových a dřevěných

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Navrhnout a popsat postup výstavby budov skeletových – ocelových, železobetonových a dřevěných

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Navrhnout a popsat postup výstavby budov konstrukčních systémů kombinovaných

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat a vysvětlit zajištění prostorové tuhosti konstrukčních systémů

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Navrhování a zásady provádění terénních úprav a navrhování zařízení malého rozsahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat rozdělení základových půd

Písemné a ústní ověření

b) Uvést metody zpevňování základových půd a navrhnout postup provádění terénních úprav pro zadaný úkol

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Navrhnout a popsat postup provádění výkopových prací a pažení

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat požadavky na bezpečnost při provádění zemních prací, provést záznam do knihy úrazů

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Uvést omezující zákonné požadavky na rozsah úprav a zařízení malého rozsahu

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Navrhování a zásady provádění vodorovných nosných konstrukcí a stropů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést základní požadavky na vodorovné nosné konstrukce

Písemné a ústní ověření

b) Vysvětlit zásady návrhu vodorovných nosných konstrukcí

Písemné a ústní ověření

c) Provést návrh a popsat způsob provedení monolitických a montovaných železobetonových stropních konstrukcí

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést návrh a popsat způsob provedení stropních konstrukcí dřevěných, stropů s ocelovými prvky, stropů vložkových a keramických

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Vysvětlit provedení otvorů a prostupů ve vodorovných nosných konstrukcích

Písemné a ústní ověření

f) Popsat vady a poruchy vodorovných nosných konstrukcí a stropů budov

Písemné a ústní ověření

g) Navrhnout a popsat způsob odstranění poruch vodorovných nosných konstrukcí a stropů těchto budov

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zpracovatel/zpracovatelka dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě, 13.6.2026 16:35:24

Strana 3 z 13

Hodnotící standard

Navrhování a zásady provádění svislých nosných konstrukcí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést klasické a novodobé materiály pro svislé nosné konstrukce

Písemné a ústní ověření

b) Vysvětlit provedení otvorů a prostupů ve svislých nosných konstrukcích

Písemné a ústní ověření

c) Popsat vady a poruchy svislých nosných konstrukcí

Písemné a ústní ověření

d) Navrhnout a popsat způsob odstranění poruch svislých nosných konstrukcí

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zpracování dokumentace pro provádění podzemních částí budov, které mohou mít podle stavebního zákona jedno podzemní podlaží

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a vysvětlit zásady konstrukčního návrhu podzemního podlaží

Písemné a ústní ověření

b) Uvést druhy budov nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení, které mohou mít jedno podzemní podlaží

Písemné a ústní ověření

c) Uvést druhy podzemních vod a způsoby ochrany proti podzemní vodě a zemní vlhkosti

Písemné a ústní ověření

d) Uvést materiály vhodné na ochranu podzemních částí budov

Písemné a ústní ověření

e) Navrhnout řešení podzemního podlaží zadané budovy, včetně ochrany proti podzemní vodě a zemní vlhkosti

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Navrhování a zásady provádění zastřešení budov

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést druhy střešních konstrukcí

Písemné a ústní ověření

b) Navrhnout skladbu šikmých střech, plochých střech jednoplášťových, dvouplášťových a víceplášťových, pochůzných, zelených, s obráceným pořadím vrstev, volbu zdůvodnit

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Uvést materiály a navrhnout technologický postup provádění pokrývačských a klempířských prací

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Uvést způsoby odvodnění střechy

Písemné a ústní ověření

e) Uvést způsoby zastřešení budov s velkým rozpětím

Písemné a ústní ověření

f) Popsat závady plochých a šikmých střech

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zpracovatel/zpracovatelka dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě, 13.6.2026 16:35:24

Strana 4 z 13

Hodnotící standard

Navrhování a zásady provádění komínů a ventilačních průduchů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést požadavky na návrh komínů a ventilačních průduchů

Písemné a ústní ověření

b) Popsat moderní systémy stavby komínů a ventilačních průduchů

Písemné a ústní ověření

c) Navrhnout řešení průniků komínu horizontálními a střešními konstrukcemi

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Uvést minimální vzdálenosti hořlavých látek od tělesa komínu a od průduchu

Písemné a ústní ověření

e) Navrhnout montáž prefabrikovaného komínu podle dokumentace výrobce

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Navrhování a zásady montáže výplní otvorů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat základní a specifické požadavky na výplně otvorů – okna, dveře, vrata, poklopy, průvětrníky a mříže

Písemné a ústní ověření

b) Popsat rozdělení výplní otvorů podle materiálů, funkce, konstrukce a otevírání

Písemné a ústní ověření

c) Uvést fyzikální vlastnosti výplní otvorů s ohledem na současné požadavky

Písemné a ústní ověření

d) Vypracovat detaily kotvení a těsnění výplní otvorů podle zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Navrhování a zásady provádění podlah

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat rozdělení podlah a uvést jejich vlastnosti

Písemné a ústní ověření

b) Popsat druhy nášlapných vrstev

Písemné a ústní ověření

c) Vypracovat návrh skladby vrstev podlahy podle zadaných požadavků

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Stanovit postup prací při provádění plovoucích podlah, uvést zásady provádění

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Navrhování udržovacích prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést podmínky provádění těchto úprav podle stavebního zákona

Písemné a ústní ověření

b) Posoudit přípustnost zadaných stavebních úprav z hlediska požadavků stavebního zákona

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Zpracovatel/zpracovatelka dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě, 13.6.2026 16:35:24

Strana 5 z 13

Hodnotící standard

Výběr stavebních materiálů a technologií pro stavbu budov

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy zdicích prvků

Písemné a ústní ověření

b) Popsat užívaná pojiva

Písemné a ústní ověření

c) Uvést složky betonu, možnosti vyztužování betonu, technologii zhotovování a ošetřování betonových konstrukcí

Písemné a ústní ověření

d) Uvést rozdělení materiálů pro hydroizolace a izolace proti pronikání metanu a radonu

Písemné a ústní ověření

e) Uvést rozdělení materiálů pro tepelné a protihlukové izolace podle jejich účelu, vlastností a poloze v konstrukci

Písemné a ústní ověření

f) Navrhnout vhodnou technologii výstavby pro zadanou budovu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Navrhování a zásady provádění požární ochrany staveb

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat dispoziční a konstrukční požadavky na požární bezpečnost staveb

Písemné a ústní ověření

b) Určit požární riziko a stupeň požární bezpečnosti

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Navrhnout odstupové vzdálenosti, požární úseky, požární pásy, zásahové plochy a únikové cesty

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Uplatnění znalostí stavební fyziky

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Prokázat znalosti tepelné ochrany budov

Písemné a ústní ověření

b) Prokázat znalosti ochrany proti hluku

Písemné a ústní ověření

c) Prokázat znalosti požadavků na vnitřní prostředí budov

Písemné a ústní ověření

d) Prokázat znalosti z oblasti požadavků na osvětlení

Písemné a ústní ověření

e) Vypočítat tepelný odpor vícevrstvé konstrukce

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Popsat nejčastější závady vyplývající ze stavebně fyzikálních vlivů

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zpracovatel/zpracovatelka dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě, 13.6.2026 16:35:24

Strana 6 z 13

Hodnotící standard

Zpracování dokumentace pro stavby technické infrastruktury, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést druhy staveb, které podle zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

Písemné a ústní ověření

b) Uvést zásady navrhování zařízení pro rozvod vody, pro odvádění odpadních a dešťových vod

Písemné a ústní ověření

c) Vypracovat jednoduchý náčrt rozvodu vody

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Uvést zásady navrhování zařízení pro rozvod tepla a větrání

Písemné a ústní ověření

e) Uvést zásady navrhování zařízení pro zajištění služeb elektronických komunikací

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Navrhování stožárů, antén a jiných zařízení uvedených jmenovitě ve stavebním zákoně, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést druhy zařízení včetně omezujících parametrů podle stavebního zákona

Písemné a ústní ověření

b) Uvést zásady navrhování konstrukcí chmelnic, vinic a sadů

Písemné a ústní ověření

c) Navrhnout postup výstavby stožáru včetně jednoduchého náčrtu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Uvést možnosti omezení doby trvání stavby stavebním úřadem

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Navrhování zásobníků, nádrží na vodu a bazénů, nejde-li o vodní díla, opěrných zdí a oplocení, uvedených jmenovitě ve stavebním zákoně, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyhledat ve stavebním zákoně druhy zařízení (včetně omezujících kritérií), která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vypracovat jednoduchý náčrt bazénu a vysvětlit zásady návrhu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Uvést zásady navrhování zásobníků pro zemědělství

Písemné a ústní ověření

d) Uvést zásady navrhování plotů a oplocení zemědělských a lesních pozemků

Písemné a ústní ověření

e) Navrhnout vhodné oplocení pro zadaný lesní pozemek, návrh zdůvodnit

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zpracovatel/zpracovatelka dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě, 13.6.2026 16:35:24

Strana 7 z 13

Hodnotící standard

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti, která nevyžaduje autorizaci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat výkon činností podle stavebního zákona, které nevyžadují autorizaci

Písemné a ústní ověření

b) Provést záznam do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace

Písemné a ústní ověření

d) Uvést zákonné požadavky na uzavírané smlouvy o dílo a vyřizování reklamací

Písemné a ústní ověření

e) Předvést praktickou komunikaci jednání se zákazníkem při vyřizování reklamace (modelová situace)

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zpracovatel/zpracovatelka dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě, 13.6.2026 16:35:24

Strana 8 z 13

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

není

vyžadována.

Vstupní

požadavky

pro

uchazeče

:

Střední

odborné

vzdělání

s

maturitní

zkouškou

nebo

vyšší

odborné

vzdělání

v

příbuzném

oboru

vzdělání

z

oblasti

stavebnictví.

Profesní

kvalifikace

Zpracovatel

dokumentace

staveb

nespadající

pod

vybrané

činnosti

ve

výstavbě

(kód:

36

-

131

-

M)

je

vytvořena

zejména

pro

uchazeče

z

řad

absolventů

z

oblasti

stavebnictví

(vzdělání

ze

skupiny

oborů

36),

kteří

si

prostřednictvím

přezkoušení

u

autorizované

osoby

chtějí

rozšířit

svojí

kvalifikaci

a

věnovat

se

projektování

staveb

nespadajících

pod

vybrané

činnosti

ve

výstavbě.

Při

ověřování

odborných

kompetencí

formou

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů

a

dodržování

předpisů.

Autorizovaná

osoba

připraví

pro

provedení

zkoušky

dokumentaci

staveb

nevyžadující

autorizaci

podle

stavebního

zákona.

Na

této

dokumentaci

reálných

staveb

nebo

na

modelové

situaci

budou

ověřována

kritéria

hodnocení

„Praktické

předvedení

a

ústní

ověření“.

Výběr

vždy

jednoho

ze

zadání

pro

ověření

příslušné

kompetence

se

provádí

losováním

Jedná

se

o

podklady

k

odborným

kompetencím:

Čtení

ve

stavebních

výkresech

a

zpracování

dokumentace

návrhu

stavby

,

kritérium

b,

dokumentace

různých

typů

staveb,

nevyžadujících

autorizaci,

minimálně

10

staveb

Stanovení

rozsahu

a

obsahu

dokumentace

nevyžadující

autorizaci

,

kritéria

i)

a

j),

minimálně

5

staveb

pro

každé

kritérium

Zpracování

dokumentace

pro

provádění

staveb

budov

nevyžadujících

stavební

povolení

ani

ohlášení

,

kritéria

b),

c)

a

d),

připravit

zadání

5

budov

pro

každé

z

kritérií

Navrhování

a

zásady

provádění

terénních

úprav

a

navrhování

zařízení

malého

rozsahu

,

kritérium

b)

a

c),

připravit

10

zadání

Navrhování

a

zásady

provádění

vodorovných

nosných

konstrukcí

a

stropů

budov

nevyžadujících

stavební

povolení

ani

ohlášení

,

kritéria

c),

d)

a

g),

připravit

zadání

v

počtu

minimálně

5

případů

pro

každé

kritérium

Navrhování

a

zásady

provádění

svislých

nosných

konstrukcí,

kritérium

d),

připravit

10

zadání

Zpracování

dokumentace

pro

provádění

podzemních

částí

budov,

které

mohou

mít

podle

stavebního

zákona

jednopodzemní

podlaží,

kritérium

e),

připravit

10

zadání

Navrhování

a

zásady

provádění

zastřešení

budov

,

kritéria

b)

a

c),

připravit

zadání

v

počtu

minimálně

5

případů

pro

každé

kritérium

Navrhování

a

zásady

provádění

komínů

a

ventilačních

průduchů

,

kritérium

c),

připravit

10

zadání

Navrhování

a

zásady

montáže

výplní

otvorů

,

kritérium

d),

připravit

10

zadání

Navrhování

a

zásady

provádění

podlah

,

kritérium

c)

a

d),

připravit

10

zadání

Navrhování

udržovacích

prací,

které

nevyžadují

stavební

povolení

ani

ohlášení

,

kritérium

b),

připravit

10

zadání

z

oblasti

udržovacích

prací

Výběr

stavebních

materiálů

a

technologií

pro

stavbu

budov

,

kritérium

f),

připravit

10

zadání

z

oblasti

technologie

Zpracovatel/zpracovatelka dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě, 13.6.2026 16:35:24

Strana 9 z 13

Hodnotící standard

výstavby

Navrhování

a

zásady

provádění

požární

ochrany

staveb,

kritérium

b)

a

c),

připravit

10

zadání

z

oblasti

požární

bezpečnosti

staveb

Uplatnění

znalostí

stavební

fyziky

,

kritérium

e),

připravit

10

zadání

na

výpočet

tepelného

odporu

vícevrstvé

stavební

konstrukce

Zpracování

dokumentace

pro

stavby

technické

infrastruktury,

které

nevyžadují

stavební

povolení

ani

ohlášení

,

kritérium

c),

připravit

10

zadání

na

rozvod

vody

Navrhování

stožárů,

antén

a

jiných

zařízení

uvedených

jmenovitě

ve

stavebním

zákoně,

která

nevyžadují

stavební

povolení

ani

ohlášení

,

kritérium

c),

připravit

10

zadání

na

výstavbu

stožáru

Navrhování

zásobníků,

nádrží

na

vodu

a

bazénů,

nejde

-

li

o

vodní

díla,

opěrných

zdí

a

oplocení,

uvedených

jmenovitě

ve

stavebním

zákoně

,

která

nevyžadují

stavební

povolení

ani

ohlášení,

kritéria

a),

b)

a

e),

připravit

zadání

v

počtu

minimálně

5

případů

pro

každé

kritérium

Orientace

v

právních

předpisech

pro

výkon

podnikatelské

činnosti,

která

nevyžaduje

autorizaci

,

kritérium

b),

připravit

10

zadání;

kritérium

e),

připravit

5

modelových

situací.

Pro

způsoby

ověření

„Písemné

a

ústní

ověření"

autorizovaná

osoba

připraví

písemná

zadání,

která

budou

obsahově

vycházet

z

kritérií

hodnocení.

Po

vyhodnocení

písemné

zkoušky

může

autorizovaná

osoba

požadovat

po

uchazeči

ústní

upřesnění

odpovědí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Zpracovatel/zpracovatelka dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě, 13.6.2026 16:35:24

Strana 10 z 13

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavební inženýrství nebo architekturu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti stavební výroby.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

•Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Zpracovatel/zpracovatelka dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě, 13.6.2026 16:35:24

Strana 11 z 13

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba má k dispozici níže uvedené vybavení:

•přístup k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám z oblasti pozemních staveb apod. (přístup dálkový nebo materiály v tištěné podobě),

•stavební deník

•zadání pro kritéria, která vyžadují praktické předvedení

•vhodné prostory pro písemnou a ústní část zkoušky

•kancelářské potřeby

•přístup k internetu

•PC včetně potřebného softwaru (program AUTO CAD)

•projektovou dokumentaci související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (normy, uživatelské příručky, technické listy)

•vhodné prostory pro realizaci praktické části zkoušky.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 18 až 20 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 240 minut.

Zpracovatel/zpracovatelka dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě, 13.6.2026 16:35:24

Strana 12 z 13

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha

SUDOP Brno

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Zpracovatel/zpracovatelka dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě, 13.6.2026 16:35:24

Strana 13 z 13