Hodnotící standard

Montér výtahů specialista (kód: 23-047-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Týká se povolání:

Montér výtahů specialista

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu

3

Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě

3

Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu ve strojovně

3

Měření elektrických veličin

3

Seřizování mechanických částí výtahu

3

Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže

3

Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.08.2019 do: 27.10.2022

Montér výtahů specialista, 13.6.2026 11:49:53

Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst základní obvodová schémata výtahů včetně používaných značek a symbolů

Ústní ověření

b) Popsat zapojení a funkci prvků v motorovém obvodu

Ústní ověření

c) Popsat zapojení a funkci prvků v bezpečnostním obvodu

Ústní ověření

d) Popsat zapojení a funkci prvků v řídicím obvodu

Ústní ověření

e) Popsat zapojení a funkci prvků ve světelném obvodu

Ústní ověření

f) Popsat zapojení a funkci prvků v signalizačním obvodu

Ústní ověření

g) Popsat funkci ochrany proti zkratu a přetížení

Ústní ověření

h) Popsat funkci ochrany před přemostěním v bezpečnostním obvodu

Ústní ověření

i) Popsat prvky elektrických obvodů v rozváděči výtahu

Ústní ověření

j) Monitorovat stav a identifikovat závady v rozváděči s procesorovým řízením

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat elektrické přístroje a zařízení v šachtě výtahu

Ústní ověření

b) Popsat vedení bezpečnostního obvodu v šachtě

Ústní ověření

c) Zapojit dveřní uzávěrku šachetních dveří

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Zapojit ovládače ve stanici

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Zapojit ovládačovou kombinaci v kleci výtahu se 3 stanicemi

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Zapojit elektrickou instalaci a přístroje na kleci

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Zapojit vlečné kabely výtahu se 3 stanicemi

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Zapojit elektrickou instalaci a přístroje v prohlubni

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Zapojit osvětlení a zásuvku v prohlubni

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér výtahů specialista, 13.6.2026 11:49:53

Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu ve strojovně

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést požadavky na přívod elektrického proudu do strojovny, napájení osvětlení šachty a strojovny

Ústní ověření

b) Zapojit hlavní vypínač

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zapojit napájení motoru

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Zapojit brzdu

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Zapojit koncový vypínač

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Zapojit spínač omezovače rychlosti

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Připojit přívod a napájení motorového obvodu v rozváděči

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Zapojit zásuvky a osvětlení strojovny

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Měření elektrických veličin

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy používaných měřidel, vysvětlit pojmy stanovená měřidla, pracovní měřidla, kalibrace měřidel

Ústní ověření

b) Změřit izolační odpor vodičů obvodů s ochranou samočinným odpojením, určit hodnotu vyhovujícího stavu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Změřit izolační odpor elektrických strojů a spotřebičů, určit hodnotu vyhovujícího stavu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Změřit izolační odpor mezi vodiči obvodů vedených společně, určit hodnotu vyhovujícího stavu

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Přezkoušet tepelné jištění motoru

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Změřit ochranný systém před nebezpečným dotykovým napětím, určit hodnotu vyhovujícího stavu

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Přezkoušet teplotní čidla

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Změřit příkon proudu

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Přezkoušet ochranné zařízení při spojení na kostru nebo zem

Praktické předvedení a ústní ověření

j) Předvést způsoby identifikace poruch v jednotlivých obvodech

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér výtahů specialista, 13.6.2026 11:49:53

Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Seřizování mechanických částí výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Seřídit brzdu výtahu

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Seřídit dveřní uzávěrku otočných dveří

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Seřídit odkláněcí magnet dveřní uzávěrky

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Nastavit jednu z poloh pro vypnutí koncového vypínače

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Seřídit šroubový koncový vypínač

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Předvést seřizování spínače kontroly napnutí nebo přetržení nosných prostředků

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést rozsah technické dokumentace, náležitosti Knihy výtahu

Ústní ověření

b) Vysvětlit účel zkoušky po ukončení montáže, uvést rozsah

Ústní ověření

c) Přezkoušet trakční schopnost, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Přezkoušet brzdové zařízení, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Přezkoušet koncový vypínač, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Přezkoušet omezovač rychlosti klece/vyvažovacího závaží, seřízení, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Přezkoušet zachycovače klece/vyvažovacího závaží, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Přezkoušet zařízení proti přetížení/vážení pohyblivé podlahy, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Přezkoušet nárazníky klece/vyvažovacího závaží, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

j) Zkontrolovat vyvážení klece, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

k) Přezkoušet ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

l) Přezkoušet funkce řízení včetně zastavování klece ve stanicích, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

m) Přezkoušet zařízení k omezení doby chodu elektrického motoru, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

n) Popsat funkci a způsob ověřování funkce nouzové signalizace / obousměrného dorozumívacího zařízení

Ústní ověření

o) Vyhotovit vzor zápisu o provedení zkoušky po ukončení montáže do Knihy výtahu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér výtahů specialista, 13.6.2026 11:49:53

Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést rozsah technické dokumentace, náležitosti Knihy výtahu

Ústní ověření

b) Vysvětlit účel zkoušky po ukončení montáže, uvést rozsah

Ústní ověření

c) Přezkoušet koncový vypínač, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Přezkoušet brzdové zařízení, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Přezkoušet bezpečnostní lano, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Přezkoušet omezovač rychlosti klece, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Přezkoušet zachycovače klece, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Přezkoušet zařízení proti přetížení/vážení, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Přezkoušet nárazníky klece, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

j) Přezkoušet svěrací zařízení, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

k) Přezkoušet dosedací zařízení, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

l) Ověřit omezení zdvihu pístu, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

m) Přezkoušet bezpečnostní ventil, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

n) Zkontrolovat škrticí ventil

Praktické předvedení a ústní ověření

o) Přezkoušet tlakový systém, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

p) Přezkoušet kontrolu klesání, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

q) Přezkoušet funkci řízení včetně zastavování klece ve stanicích, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

r) Přezkoušet zařízení k omezení doby chodu elektrického motoru, uvést kritéria vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

s) Popsat funkci a způsob ověřování funkce nouzové signalizace/obousměrného dorozumívacího zařízení

Ústní ověření

t) Vyhotovit vzor zápisu o provedení zkoušky po ukončení montáže do Knihy výtahu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér výtahů specialista, 13.6.2026 11:49:53

Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Vstupní požadavky:

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předchozí získání profesních kvalifikací montér výtahů a elektromechanik pro výtahy.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-vytahu-specialista#zdravotni-zpusobilost).

Praktické ověření všech kompetencí mimo kontrolních úkonů zjišťujících správnou funkčnost výtahu a jeho bezpečnostních komponent se provádí na výtahu a výtahovém zařízení, které je zcela odpojeno od přívodu elektrické energie.

Upozornění:

Pro samostatnou činnost je třeba splňovat podmínky elektrotechnické způsobilosti podle vyhl. č. 50/1978 Sb., v aktuálním znění.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Montér výtahů specialista, 13.6.2026 11:49:53

Strana 6 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeného na výtahový průmysl nebo na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let praxe ve funkci vedoucího montéra nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let praxe při provádění montáží, servisu nebo revizí či zkoušek výtahů, nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let odborné praxe při provádění montáží, servisu nebo revizí či zkoušek výtahů, nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministrstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Montér výtahů specialista, 13.6.2026 11:49:53

Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Seznam

materiálně

-

technického

vybavení:

Výtahový

stroj

trakční,

hydraulický,

bubnový,

hlavní

vypínač,

omezovač

rychlosti,

koncový

vypínač,

výtahový

rozvaděč

s

reléovým

řízením,

výtahový

rozvaděč

s

mikroprocesory,

vodítka

klece,

vodítka

vyvažovacího

závaží,

nárazníky

klece/vyvažovacího

závaží,

rám

vyvažovacího

závaží,

napínací

závaží

OR,

šachetní

dveře,

dveřní

uzávěrka,

zavírač/dovírač,

ovladačová

kombinace

ve

stanici,

osvětlení

šachty,

klec

výtahu,

závěs

klece,

odkláněcí

magnet

/

křivka

DU,

ovladačová

kombinace

v

kleci,

ovládání

revizní

jízdy,

nosné

prostředky,

elektrická

instalace

strojovny,

elektrická

instalace

šachty,

mazací

plán,

schémata

zapojení

elektrických

zařízení

a

instalací

výtahů,

materiál,

nářadí,

měřicí

přístroje

a

pomůcky

potřebné

pro

ověřování

kritérií

založených

na

formě

praktického

předvedení

(montáž,

instalace,

diagnostikování

poruch

a

opravy

elektrických,

elektromechanických,

elektrotepelných

a

elektronických

elementů

výtahových

zařízení

a

instalací

ve

strojovnách,

šachtách,

klecích

a

nástupištích

výtahů).

Autorizovaná

osoba

musí

disponovat

dále

uvedenou

předpisovou

základnou:

Zákony,

právní

a

technické

předpisy

v

platném

znění:

•zákon

č.

174/1968

Sb.

a

zákon

č.

251/2005

Sb.

•vyhláška

ČÚBP

č.

19/1979

Sb.

•

vyhláška

ČÚBP

č.

50/1978

Sb.

•zákon

č.

183/2006

Sb.

•zákon

č.

505/1990

Sb.

•zákony

č.

262/2006

a

č.

309/2006

Sb.

•vyhláška

MMR

ČR

č.

286/2009

Sb.

•vyhláška

MMR

ČR

č.

398/2009

Sb.

•nařízení

vlády

č.

117/2016

Sb.

a

č.

118/2016

Sb.

•vyhláška

MV

ČR

č.

23/2008

Sb.

•nařízení

vlády

č.

148/2006

Sb.

•nařízení

vlády

č.

11/2002

Sb.

•nařízení

vlády

č.

122/2016

Sb.

•nařízení

vlády

č.

176/2008

Sb.

•nařízení

vlády

č.

378/2001

Sb.

Harmonizované

a

národní

české

technické

normy:

•

ČSN

EN

81

-

3+A1:2009

•ČSN

EN

81

-

20:2015

•ČSN

EN

81

-

21+A1:2013

•

ČSN

EN

81

-

22:2014

•ČSN

EN

81

-

28:2003

•ČSN

EN

81

-

31:2010

•ČSN

EN

81

-

40:2009

•ČSN

EN

81

-

41:2011

•ČSN

EN

81

-

43:2010

•

ČSN

EN

81

-

50:2015

•ČSN

EN

81

-

58:2003

•ČSN

EN

81

-

70+A1:2005

•ČSN

EN

81

-

71+A1:2007

•ČSN

EN

81

-

72

ed.

2:2016

•ČSN

EN

81

-

73:2016

•ČSN

EN

81

-

80:2004

•

ČSN

EN

81

-

82:2014

•

ČSN

EN

12015:2014

•ČSN

EN

12016:2014

•ČSN

EN

13015:2002

•ČSN

EN

12385

-

1:2009

•ČSN

EN

12385

-

5:2004

•

ČSN

33

2000

-

4

-

41

ed.

2:2007

•ČSN

EN

50214

ed.

2:2007

•ČSN

EN

60204

-

1

ed.

2:2009

•ČSN

EN

60204

-

32

ed.

2:2009

Montér výtahů specialista, 13.6.2026 11:49:53

Strana 8 z 10

Hodnotící standard

•ČSN

EN

ISO

13857:2008

•ČSN

EN

ISO

12100

-

1:2011

•ČSN

ISO

4190

-

1:2013

•ČSN

ISO

4190

-

3:1992

•ČSN

ISO

4190

-

5:2013

•ČSN

ISO

4190

-

6:1992

•ČSN

ISO

7465:2009

•ČSN

P

CEN/TS

81

-

11:2011

•

TNI

CEN/TR

81

-

12:2015

•ČSN

P

CEN/TS

81

-

76:2012

•

ČSN

P

CEN/TS

81

-

83:2010

•ČSN

27

4002:2014

•ČSN

27

4007:2014

•

ČSN

27

4010:2016

•ČSN

27

4011:2018

•ČSN

27

4014:2007

•ČSN

27

4210:2004

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby

musí

zajistit,

aby

pracoviště

byla

uspořádána

a

vybavena

OOPP

tak,

aby

pracovní

podmínky

pro

realizaci

zkoušky

z

hlediska

BOZP

odpovídaly

bezpečnostním

požadavkům

a

hygienickým

limitům

na

pracovní

prostředí

a

pracoviště.

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda)

umožňujícím

jejich

užívání

po

dobu

platnosti

autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Montér výtahů specialista, 13.6.2026 11:49:53

Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie výtahového průmyslu ČR

Montér výtahů specialista, 13.6.2026 11:49:53

Strana 10 z 10