Hodnotící standard

Odborný servisní pracovník výtahů (kód: 23-049-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Týká se povolání:

Odborný servisní pracovník výtahů

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v právních předpisech a českých technických normách z oblasti výtahů

4

Orientace v konstrukci výtahu

4

Provádění odborných prohlídek výtahu

4

Přezkušování a ověřování funkce zařízení elektrického výtahu

4

Přezkušování a ověřování funkce zařízení hydraulického výtahu

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 07.05.2014 do: 20.10.2019

Odborný servisní pracovník výtahů, 28.9.2026 20:13:24

Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v právních předpisech a českých technických normách z oblasti výtahů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést výčet základních předpisů a českých technických norem upravujících požadavky na konstrukci

Ústní ověření

b) Uvést výčet předpisů a norem pro zvláštní úpravu výtahů z hlediska účelu použití (přístupnost osob s omezenou schopností pohybu, požární a evakuační výtahy, výtahy odolné vandalům apod.)

Ústní ověření

c) Uvést výčet základních předpisů stanovících požadavky na uvádění výtahů a bezpečnostních komponent na trh/do provozu

Ústní ověření

d) Uvést výčet základních předpisů a norem upravujících požadavky na provoz a zkoušení

Ústní ověření

e) Vyjmenovat druhy opakovaných prohlídek a zkoušek v průběhu provozu a zkoušek po provedení opravy nebo podstatných změn

Ústní ověření

f) Specifikovat požadavky na odbornou způsobilost k provádění činností na výtahu, uvést názvy dokladů nezbytných k výkonu činnosti

Ústní ověření

g) Vyjmenovat povinnosti majitele/provozovatele výtahu

Ústní ověření

h) Vyjmenovat povinnosti servisní firmy

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v konstrukci výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat výtahy podle určeného účelu použití a zařazení do tříd podle ČSN ISO 4190-1

Ústní ověření

b) Popsat funkci výtahů podle druhu řízení (jednoduché, sběrné, Duplex apod.)

Ústní ověření

c) Uvést požadavky na přístup do strojovny výtahu a do prohlubně šachty

Ústní ověření

d) Uvést požadavky na ohrazení jízdního prostoru (zcela ohrazená šachta, částečně ohrazená), použití materiálu na ohrazení, jeho pevnost

Ústní ověření

e) Uvést možnosti použití skla na ohrazení šachty, nebo výplně šachetních a klecových dveří, stěn klece

Ústní ověření

f) Uvést požadavky na osvětlení šachty a nástupišť, větrání strojovny a šachty

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Odborný servisní pracovník výtahů, 28.9.2026 20:13:24

Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Provádění odborných prohlídek výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést účel vedení Knihy odborných prohlídek výtahu, lhůty jejich provádění

Ústní ověření

b) Specifikovat požadavky na odbornou způsobilost osob k provádění odborných prohlídek

Ústní ověření

c) Provést odbornou prohlídku elektrického výtahu

Praktické ověření s ústní obhajobou

d) Provést odbornou prohlídku hydraulického výtahu

Praktické ověření s ústní obhajobou

e) Uvést zásady bezpečnosti při provádění kontrolních úkonů ve strojovně

Ústní ověření

f) Uvést zásady bezpečnosti provádění kontrolních úkonů v prohlubni šachty

Ústní ověření

g) Uvést zásady bezpečnosti provádění kontrolních úkonů na kleci výtahu

Ústní ověření

h) Vyhotovit Protokol z odborné prohlídky elektrického výtahu

Praktické ověření s ústní obhajobou

i) Vyhotovit Protokol z odborné prohlídky hydraulického výtahu

Praktické ověření s ústní obhajobou

j) Uvést základní kritéria pro vyhodnocení způsobilosti výtahu k dalšímu provozu

Ústní ověření

k) Uvést postup při zjištění závad ohrožujících bezpečnost dalšího provozu

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Přezkušování a ověřování funkce zařízení elektrického výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Přezkoušet a seřídit zařízení proti přetížení

Praktické ověření s ústní obhajobou

b) Přezkoušet podlahový spínač

Praktické ověření s ústní obhajobou

c) Přezkoušet koncový vypínač

Praktické ověření s ústní obhajobou

d) Přezkoušet a seřídit omezovač rychlosti klece/vyvažovací závaží

Praktické ověření s ústní obhajobou

e) Přezkoušet zachycovače klece/vyvažovacího závaží

Praktické ověření s ústní obhajobou

f) Přezkoušet zařízení proti nadměrné rychlosti směrem nahoru

Praktické ověření s ústní obhajobou

g) Přezkoušet trakční schopnost

Praktické ověření s ústní obhajobou

h) Přezkoušet brzdové zařízení

Praktické ověření s ústní obhajobou

i) Ověřit funkci nouzové signalizace

Praktické ověření s ústní obhajobou

j) Ověřit přesnost zastavování ve stanicích

Praktické ověření s ústní obhajobou

k) Přezkoušet omezení doby chodu motoru

Praktické ověření s ústní obhajobou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Odborný servisní pracovník výtahů, 28.9.2026 20:13:24

Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Přezkušování a ověřování funkce zařízení hydraulického výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Přezkoušet koncový vypínač

Praktické ověření s ústní obhajobou

b) Přezkoušet a seřídit omezovač rychlosti klece

Praktické ověření s ústní obhajobou

c) Přezkoušet funkci bezpečnostního lana

Praktické ověření s ústní obhajobou

d) Přezkoušet zachycovače klece

Praktické ověření s ústní obhajobou

e) Přezkoušet funkci svěracího zařízení

Praktické ověření s ústní obhajobou

f) Přezkoušet funkci dosedacího zařízení

Praktické ověření s ústní obhajobou

g) Zkontrolovat omezení zdvihu pístu

Praktické ověření s ústní obhajobou

h) Provést tlakovou zkoušku a kontrolu tlakového, bezpečnostního a škrticího ventilu

Praktické ověření s ústní obhajobou

i) Změřit pokles a vyrovnat polohu klece

Praktické ověření s ústní obhajobou

j) Přezkoušet a seřídit zařízení proti přetížení

Praktické ověření s ústní obhajobou

k) Uvést požadavky na funkci nouzové signalizace a předvést způsob ověření

Praktické ověření s ústní obhajobou

l) Ověřit přesnost zastavování ve stanicích

Praktické ověření s ústní obhajobou

m) Přezkoušet omezení doby chodu motoru

Praktické ověření s ústní obhajobou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Odborný servisní pracovník výtahů, 28.9.2026 20:13:24

Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100799&kod_sm1=37).

Upozornění pro uchazeče

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předchozí získání profesních kvalifikací elektromechanik pro výtahy a servisní pracovník výtahů.

Při ověřování kritérií spočívajících v praktickém předvedení bude přihlíženo především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě provedené práce i k časovému hledisku zvládání operací.

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, zkoušejícími jsou dvě autorizované fyzické osoby anebo dva autorizovaní zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Odborný servisní pracovník výtahů, 28.9.2026 20:13:24

Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání strojní mechanik a min. 10 let praxe ve funkci vedoucího montéra nebo v oblasti výtahů, nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti zdvihacích zařízení, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 10 let praxe v oboru výtahového průmyslu nebo 5 let u státního odborného dozoru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na dopravní zařízení a min. 5 let odborné praxe v oboru výtahového průmyslu nebo minimálně 5 let u státního odborného dozoru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Odborný servisní pracovník výtahů, 28.9.2026 20:13:24

Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Výtahový

stroj

trakční,

výtahový

stroj

bubnový,

hlavní

vypínač,

omezovač

rychlosti,

koncový

vypínač,

výtahový

rozvaděč

s

reléovým

řízením,

výtahový

rozvaděč

s

mikroprocesory,

vodítka

klece,

vodítka

vyvažovacího

závaží,

nárazníky

klece/vyvažovacího

závaží,

rám

vyvažovacího

závaží,

napínací

závaží

OR,

šachetní

dveře,

dveřní

uzávěrka,

zavírač/dovírač,

ovladačová

kombinace

ve

stanici,

osvětlení

šachty,

klec

výtahu,

závěs

klece,

odkláněcí

magnet

/

křivka

DU,

ovladačová

kombinace

v

kleci,

ovládání

revizní

jízdy,

nosné

prostředky,

elektrická

instalace

strojovny,

elektrická

instalace

šachty,

mazací

plán,

schémata

zapojení

elektrických

zařízení

a

instalací

výtahů,

materiál,

nářadí,

měřicí

přístroje

a

pomůcky

potřebné

pro

ověřování

kritérií

založených

na

formě

praktického

předvedení

(montáž,

instalace,

diagnostikování

poruch

a

opravy

elektrických,

elektromechanických,

elektrotepelných

a

elektronických

elementů

výtahových

zařízení

a

instalací

ve

strojovnách,

šachtách,

klecích

a

nástupištích

výtahů).

Žadatel

musí

zajistit,

aby

pracoviště

byla

prostorově

a

konstrukčně

uspořádána

a

vybavena

tak,

aby

pracovní

podmínky

pro

realizaci

zkoušky

z

hlediska

BOZP

odpovídaly

bezpečnostním

požadavkům

a

hygienickým

limitům

na

pracovní

prostředí

a

pracoviště.

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

svého

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Pokud

žadatel

bude

při

zkouškách

využívat

materiálně

-

technické

vybavení

jiného

subjektu,

přiloží

k

žádosti

o

udělení

nebo

prodloužení

platnosti

autorizace

smlouvu

(popřípadě

smlouvy)

umožňující

jeho

užívání

nejméně

po

dobu

5

let

ode

dne

podání

žádosti

o

udělení

nebo

prodloužení

platnosti

autorizace.

Autorizovaná

osoba

musí

disponovat

dále

uvedenou

předpisovou

základnou

Zákony,

právní

a

technické

předpisy

•zákon

č.

174/1968

Sb.

a

zákon

č.

251/2005

Sb.

•vyhláška

ČÚBP

č.

19/1979

Sb.

•zákon

č.

183/2006

Sb.

•zákon

č.

505/1990

Sb.

•zákony

č.

262/2006

a

č.

309/2006

Sb.

•vyhláška

MMR

ČR

č.

286/2009

Sb.

•vyhláška

MMR

ČR

č.

398/2009

Sb.

•nařízení

vlády

č.

17/2003

Sb.

a

č.

616/2006

Sb.

•vyhláška

MV

ČR

č.

23/2008

Sb.

•nařízení

vlády

č.

148/2006

Sb.

•nařízení

vlády

č.

11/2002

Sb.

•nařízení

vlády

č.

27/2003

Sb.

•nařízení

vlády

č.

176/2008

Sb.

•nařízení

vlády

č.

378/2001

Sb.

Harmonizované

a

národní

české

technické

normy

•ČSN

EN

81

-

1:1998

+A3:2009

•ČSN

EN

81

-

2:1998

+A3:2009

•ČSN

EN

81

-

21:2009

•ČSN

EN

81

-

28:2003

•ČSN

EN

81

-

31:2010

•ČSN

EN

81

-

40:2008

•ČSN

EN

81

-

41:2010

•ČSN

EN

81

-

43:2009

•ČSN

EN

81

-

58:2003

•ČSN

EN

81

-

70:2003

+A1:2004

•ČSN

EN

81

-

71:2005

+A1:2006

•ČSN

EN

81

-

72:2003

•ČSN

EN

81

-

73:2005

•ČSN

EN

81

-

80:2003

•ČSN

EN

13015:2001

•ČSN

EN

12015:1998

•ČSN

EN

12016:1998

•ČSN

EN

12385

-

1:2002+A1:2008

•ČSN

EN

12385

-

5:2002

•ČSN

EN

50214:2006

Odborný servisní pracovník výtahů, 28.9.2026 20:13:24

Strana 7 z 9

Hodnotící standard

•ČSN

EN

60204

-

1:2006

•ČSN

EN

60204

-

32:2008

•ČSN

EN

60446:2007

•ČSN

EN

ISO

13857:2008

•ČSN

EN

ISO

12100

-

1:2003

•ČSN

EN

ISO

12100

-

2:2003

•ČSN

ISO

43442007

•ČSN

ISO

4190

-

1:2010

•ČSN

ISO

4190

-

2:1982

•ČSN

ISO

4190

-

3:1982

•ČSN

ISO

4190

-

5:2006

•ČSN

ISO

4190

-

6:1984

•ČSN

ISO

7465:2001

•ČSN

P

CEN/TS

81

-

11:2009

•ČSN

P

CEN/TS

81

-

83:2009

•ČSN

P

CEN/TS

81

-

76:2011

•ČSN

27

4002:2003

•ČSN

27

4007:2004

•ČSN

27

4011:2004

•ČSN

27

4014:2007

•ČSN

27

4210:2004

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin, (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Odborný servisní pracovník výtahů, 28.9.2026 20:13:24

Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie výtahového průmyslu ČR

Odborný servisní pracovník výtahů, 28.9.2026 20:13:24

Strana 9 z 9