Hodnoticí standard

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ (kód: 26-004-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Elektromechanik pro technická zařízení
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v základech elektrotechniky
3
Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních
3
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
3
Jištění elektrických zařízení a kladení vedení
3
Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)
3
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci
3
Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot
3
Montáž a zapojování elektroinstalací a elektrických zařízení
3
Kontroly a opravy elektrických spotřebičů
3
První pomoc při úrazu elektrickou energií
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 20.4.2024 14:19:28
Strana 1 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v základech elektrotechniky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést a vysvětlit základní vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (jednotky elektrických veličin, Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, práce střídavého proudu, impedance, účiník)
Písemné ověření
b) Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (Kirchhoffovy zákony, odpory a impedance řazené sériově a paralelně)
Písemné a ústní ověření
c) Popsat rozdělení a značení elektrických sítí nn (charakteristika druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem - sítě TN, TT, IT, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)
Písemné a ústní ověření
d) Popsat způsoby označení vodičů a svorek (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými)
Ústní ověření
e) Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (vysvětlení účelu a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou a co se považuje za práci na elektrických zařízeních, kvalifikace osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních, vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem)
Ústní ověření
b) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí (vysvětlení pojmu „práce na elektrických zařízeních bez napětí“, postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postupu)
Písemné a ústní ověření
c) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci pod napětím. (vysvětlení pojmu „práce na elektrických zařízeních pod napětím“, kvalifikace pro práci pod napětím, opatření pro zajištění bezpečnosti)
Ústní ověření
d) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí (vysvětlení pojmu „práce v blízkosti částí pod napětím“, opatření pro zajištění bezpečnosti)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 20.4.2024 14:19:28
Strana 2 z 11

Hodnoticí standard

Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést nejčastěji používané prostředky základní ochrany, vysvětlit jejich funkci a účel (základní izolace živých částí, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou, omezení napětí)
Písemné ověření
b) Uvést nejčastěji používané prostředky ochrany při poruše, vysvětlit jejich funkci a účel (přídavná izolace, automatické odpojení od zdroje, ochranné pospojování)
Písemné a ústní ověření
c) Uvést přehled nejčastěji používaných ochranných opatření (automatické odpojení od zdroje, dvojitá nebo zesílená izolace, elektrické oddělení, ochrana malým napětím SELV). Vysvětlit pojmy „normální ochrana“ a „doplněná ochrana“
Ústní ověření
d) Vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití v elektrických instalacích
Písemné a ústní ověření
e) Uvést a popsat třídy ochrany elektrických předmětů
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Jištění elektrických zařízení a kladení vedení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést základní zásady pro dimenzování vedení (dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost, teplotu okolí, uložení a seskupení vodičů, charakter zátěže a dovolený úbytek napětí)
Ústní ověření
b) Vysvětlit princip působení ochran proti nadproudům (vysvětlení účelu jištění vedení proti přetížení a zkratu, princip působení pojistky a jističe)
Písemné a ústní ověření
c) Popsat základní zásady pro kladení elektrických vedení (spojování vodičů, provedení prostupů vedení zdmi a konstrukcemi z hlediska ochrany před šířením požáru, kladení pohyblivých přívodů, ochrana vedení před mechanickým poškozením)
Ústní ověření
d) Uvést hlavní zásady pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů a pro montáž a zapojení domovních a průmyslových zásuvek a vidlic
Ústní ověření
e) Popsat druhy a provedení pohyblivých přívodů (pevně připojené, oddělitelné, prodlužovací)
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést příklady škod a ztrát způsobených úderem blesku, vysvětlit princip působení LPS (jímací soustava, soustava svodů, uzemňovací soustava)
Ústní ověření
b) Uvést příklady citlivých elektronických prvků a způsobů ochrany těchto zařízení před škodlivými účinky elektromagnetického impulzu (pospojování, stínění, přepěťové ochrany)
Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 20.4.2024 14:19:28
Strana 3 z 11

Hodnoticí standard

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v technické dokumentaci (uvedení druhů technické a elektrotechnické dokumentace - technická zpráva, situace, stavební výkres, instalační výkres, zapojovací schéma, liniové schéma, vysvětlení k jakému účelu slouží a co obsahují)
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Identifikovat na elektrotechnických výkresech schematické značky elektrických přístrojů a spotřebičů, obvodů a elektroinstalačního příslušenství
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Změřit a vyhodnotit elektrické veličiny (znalost metod měření běžně užívaných v dílenské praxi při diagnostice elektrických obvodů, zvolit vhodnou měřicí metodu, odečítat a vyhodnocovat údaje z měřicích přístrojů)
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zvolit vhodné měřicí metody a přístroje (znalost vlastností běžných druhů měřicích přístrojů, zvolit odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Montáž a zapojování elektroinstalací a elektrických zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Upravit konce vodičů, zhotovit formy a svazky (předvést úpravy konců žil šňůry pohyblivého přívodu, odizolovat konce pevných vodičů pro zapojení do zásuvky v domovní instalaci, zhotovit jednoduchý svazek vodičů pro instalaci v rozváděči) dle zadání
Praktické předvedení
b) Zvolit vhodný technologický postup pro montáž elektrické instalace (vedení, přístroje, zásuvky, spínače, ovladače, svítidla a spotřebiče). Navrhnout opatření k zajištění bezpečnosti práce, určit postup prací v souladu s požadavky českých technických norem a s návody pro montáž
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Určit nezbytné nářadí, pomůcky a materiál pro realizaci elektroinstalace dle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Zhotovit elektroinstalaci dle zadání
Praktické předvedení
e) Ověřit správnost montáže a funkčnost nainstalovaných elektrických zařízení či prvků
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Demontovat a sestavovat běžné elektromechanické mechanizmy  (praktické předvedení demontáže a sestavení předložené elektromechanické součásti technického zařízení). Postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 20.4.2024 14:19:28
Strana 4 z 11

Hodnoticí standard

Kontroly a opravy elektrických spotřebičů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést kontrolu elektrického spotřebiče v rozsahu návodu k použití nebo stanoveném příslušnými ČSN (praktické provedení kontroly předloženého elektrického spotřebiče z hlediska elektrické bezpečnosti). Postačuje předvést požadované kompetence na jednom spotřebiči dle zadání.
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Provést opravu spotřebiče – odstranit závady zjištěné při kontrole
Praktické předvedení
c) Ověřit bezpečnost a funkčnost spotřebiče po provedené opravě
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vypracovat protokol o provedené kontrole a opravě
Praktické předvedení
e) Poučit fiktivního zákazníka (zkoušejícího) o používání elektrického spotřebiče
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
První pomoc při úrazu elektrickou energií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat účinky elektrického proudu na člověka. Uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus
Ústní ověření
b) Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci)
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 20.4.2024 14:19:28
Strana 5 z 11

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO).
Zdravotní
způsobilost
není
vyžadována.
Vstupní
požadavky
–
minimální
úroveň
je
ukončené
střední
vzdělání
s
výučním
listem
technického
směru.
Písemné
ověřování
kompetencí
u
vybraných
způsobilostí
se
provádí
prostřednictvím
testu.
Soubor
otázek
pro
testy
vypracuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavku
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla.
 
A.
Testy
pro
jednotlivé
uchazeče
musí
být
generovány
z
diostatečně
velkého
souboru
otázek,
aby
bylo
možné
vytvářet
dostatečné
počty
různě
sestavených
testů.
 
a)
Znát
základní
pojmy
a
vztahy
v
elektrotechnice
-
50
otázek
b)
Bezpečnost
při
obsluze
a
práci
na
elektrických
zařízeních
-
20
otázek
c)
Uplatňovat
zásady
ochrany
před
úrazem
elektrickým
proudem
-
50
otázek
d)
Uplatňovat
zásady
pro
dimenzování,
jištění
a
kladení
elektrických
vedení
-
20
otázek
e)
Znát
základní
principy
ochrany
před
bleskem
a
přepětím
(LPS)
-
20
otázek
f)
Orientovat
se
v
technické
dokumentaci
a
normách,
používat
tuto
dokumentaci
při
práci
-
40
otázek
g)
Znát
zásady
poskytování
první
pomoci
při
úrazu
elektrickou
energií
-
10
otázek

B.
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu.
Musí
tedy
být
splněny
následující
podmínky:
1.
B
Pro
celkový
soubor
otázek,
z
něhož
se
generují
jednotlivé
testy
-
pro
každé
kritérium
existuje
několik
otázek:
 
1)
Znát
základní
pojmy
a
vztahy
v
elektrotechnice
-
20
otázek
2)
Bezpečnost
při
obsluze
a
práci
na
elektrických
zařízeních
-
8
otázek
3)
Uplatňovat
zásady
ochrany
před
úrazem
elektrickým
proudem
-
15
otázek
4)
Uplatňovat
zásady
pro
dimenzování,
jištění
a
kladení
elektrických
vedení
-
8
otázek
5)
Znát
základní
principy
ochrany
před
bleskem
a
přepětím
(LPS)
-
5
otázek
6)
Orientovat
se
v
technické
dokumentaci
a
normách,
používat
tuto
dokumentaci
při
práci
-
10
otázek
7)
Znát
zásady
poskytování
první
pomoci
při
úrazu
elektrickou
energií
-
3
otázky
 
2.B
Pro
jednotlivé
vygenerované
testy
Každý
uchazeč
má
ve
svém
testu
pro
každé
kritérium
alespoň
jednu
otázku
 
3.B
Pro
úspěšné
splnění
požadavků
testu:
Za
úspěšné
splnění
testu
se
považuje
80
%
správně
zodpovězených
otázek
s
tím,
že
pro
každé
kritérium
musí
být
správně
zodpovězeno
alespoň
50
%
otázek.
Testové
otázky
budou
uzavřené,
sestavené
ze
tří
odpovědí,
z
nichž
právě
jedna
je
správná.
Všechny
otázky
jsou
bodově
rovnocenné.
 
Zkoušející
předloží
uchazeči
po
jednom
testu
pro
všechny
uvedené
způsobilosti,
které
prověří
znalosti
popsané
v
jednotlivých
kritériích
hodnocení.
Po
vyhodnocení
testů
zkoušející
upřesní
úroveň
znalostí
uchazeče
ústním
vysvětlením.
 
Pokyny
pro
ověřování
splnění
kritérií
spočívajících
v
praktickém
předvedení
1.
Měření
elektrických
veličin,
vyhodnocení
naměřených
hodnot:
a)
Postačuje
předvést
měření
napětí,
proudu,
výkonu
a
odporu
b)
Postačuje
předvést
požadované
kompetence
pro
jednu
měřicí
metodu.
Konkrétní
zadání
určí
zkoušející,
zvolí
jednu
z
níže
uvedených
metod
měření:
–
měření
napětí
digitálním
multimetrem
–
měření
proudu
digitálním
multimetrem
–
měření
proudu
klešťovým
ampérmetrem
–
měření
výkonu
jednofázového
elektrického
proudu
–
měření
výkonu
třífázového
elektrického
proudu:
Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 20.4.2024 14:19:28
Strana 6 z 11

Hodnoticí standard

–
metodou
1
wattmetru
–
metodou
2
wattmetrů
–
metodou
3
wattmetrů
–
měření
odporu
ohmetrem
–
měření
izolačního
odporu
–
měření
impedance
smyčky
 
2.
Montáž
a
zapojování
elektroinstalací
a
elektrických
zařízení:
d)
Zhotovit
elektroinstalaci
dle
zadání
zkoušejícího,
např.
jeden
jednofázový
nebo
třífázový
zásuvkový
obvod,
světelný
obvod
s
jedním
svítidlem
spínaným
ze
dvou
nebo
ze
tří
míst,
připojení
třífázového
asynchronního
motoru,
zapojení
stykačových
kombinací
 
Při
ověřování
splnění
kritérií
spočívajících
v
praktickém
předvedení
bude
přihlíženo
především
k
bezpečnému
provádění
všech
úkonů,
ke
kvalitě
provedené
práce
i
k
časovému
hledisku
zvládání
úkolů
dle
zadání.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 20.4.2024 14:19:28
Strana 7 z 11

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 26-41-M/01 elektrotechnika a alespoň 5 roků praxe na pozici vyžadující odbornou způsobilost pro řízení provozu elektrických zařízení nebo pro řízení činnosti na elektrických zařízeních dodavatelským způsobem nebo při revizích elektrických zařízení nebo při výkonu státního odborného dozoru nad bezpečností elektrických zařízení nebo ve funkci učitele odborného výcviku v elektrotechnice.
b)	Vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání elektrotechnika a alespoň 4 roky praxe na pozici vyžadující odbornou způsobilost pro řízení provozu elektrických zařízení nebo pro řízení činnosti na elektrických zařízeních dodavatelským způsobem nebo při revizích elektrických zařízení nebo při výkonu státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených elektrických zařízení nebo ve funkci učitele odborného výcviku v elektrotechnice.
c)	Vysokoškolské vzdělání v oboru vzdělání elektrotechnika a alespoň 3 roky praxe na pozici vyžadující odbornou způsobilost pro řízení provozu elektrických zařízení nebo pro řízení činnosti na elektrických zařízeních dodavatelským způsobem nebo při revizích elektrických zařízení nebo při výkonu státního odborného dozoru nad bezpečností elektrických zařízení nebo ve funkci učitele odborného výcviku v elektrotechnice.
 
Odborné vzdělání se prokazuje maturitním vysvědčením, vysvědčením o absolutoriu a diplomem absolventa vyšší odborné školy nebo vysokoškolským diplomem a vysvědčením o státní zkoušce.
Požadavek na odbornou praxi se prokazuje potvrzením zaměstnavatelů nebo čestným prohlášením, případně kombinací obou možností.
Požadovaná odborná způsobilost v elektrotechnice se dokladuje osvědčením podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., konkrétně § 8 pro řízení činnosti na elektrických zařízeních dodavatelským způsobem.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 20.4.2024 14:19:28
Strana 8 z 11

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:
• Technické normy z oblasti elektrotechniky, např.
- ČSN EN 50110-1 ed. 3
- ČSN EN 61140 ed. 2
- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
- ČSN 33 2000-5-523 ed. 2
- ČSN 33 2000-4-43 ed. 2
- ČSN 33 2000-4-473
- ČSN EN 62305-1
- ČSN EN 62305-2
- ČSN EN 62305-3
- ČSN EN 62305-4
- ČSN 33 1500
- ČSN 33 2000-6
- ČSN 33 1600 ed. 2
• Soubor situačních a obvodových značek
• Soubor stykačových zapojení
• Projekty elektroinstalací se situačními schématy a jednopólovými schématy rozváděčů
• Prostory pro ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům (dílna vybavená pro zkušební zapojování, montáž, opravy a měření elektroinstalace, elektrospotřebičů, elektromotorů a stykačových zapojení, elektronických zařízení; prostorová montáž se simulací reálného prostředí, případně v reálném prostředí)
• Měřicí přístroje pro měření elektrických veličin (napětí, proudu, odporu)
- univerzální měřicí přístroje ručkové a digitální pro měření napětí v rozsahu 0 až 500 V AC, DC, pro měření proudu v rozsahu 0 až 10 A, pro měření odporu v rozsahu až 10 Megaohmů
- klešťový ampérmetr s rozsahem 63 A
- měřič izolace 250 V a 500 V
- měřič impedance smyčky
- R, L, C můstek
- měřič tranzistorů
- osciloskop
• Běžné ruční nářadí a pomůcky (šroubováky, kleště, nože, klíče…)
• Elektroinstalační a montážní materiál, přístroje a spotřebiče potřebné pro ověřování kritérií založených na praktickém předvedení
• Katalogy součástek a náhradních dílů, schémata zapojení, tabulky a servisní příručky
• Lékárnička vybyvená dle ČSN
• Funkční model pro nácvik resuscitace

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.
Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 20.4.2024 14:19:28
Strana 9 z 11

Hodnoticí standard

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 20.4.2024 14:19:28
Strana 10 z 11

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Elektrotechnický svaz český, Praha
IN-EL, spol. s r. o.
Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 20.4.2024 14:19:28
Strana 11 z 11