			Kvalifikační standard

Montážník/montážnice pro elektrická zařízení (kód: 26-010-E)

Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:	Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:	Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	2

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních					2
Kontrola stavu a činnosti elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí					2
Vyhotovení záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí					2
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů					2
Kladení elektrických kabelů, montáž, rekonstrukce a zapojování elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení					2
Montáž a zapojování měřicích přístrojů a souprav pro měření a kontrolu odběru elektrické energie pro podružná měření					2
Údržba a opravy elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení					2

Montážník/montážnice pro elektrická zařízení, 17.04.2024 19:04:23				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 15.10.2022

Montážník/montážnice pro elektrická zařízení, 17.04.2024 19:04:23				Strana 2 z 2