Hodnoticí standard

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud (kód: 26-013-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Elektromechanik pro silnoproud
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci a normách při práci s elektrickými kabely
3
Rozdělení a značení elektrických kabelů dle ČSN
3
Volba vhodných kabelových souborů
3
Volba vhodných technologií montáže kabelových souborů
3
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel při pracích s elektrickými kabely
3
Uložení elektrických kabelů
3
Montáž kabelových skříní a rozvaděčů
3
Montáž kabelových ok a spojovačů
3
Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot pro napětí do 1 kV
3
Montáž a připojování kabelových souborů k energetické síti
3
Lokalizace poruch a údržba kabelových souborů a skříní NN
3
Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních
3
První pomoc při úrazu elektrickým proudem
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 06.01.2023
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 15.12.2025 18:12:59
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technické dokumentaci a normách při práci s elektrickými kabely
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit obsah a účel technické dokumentace využívané při práci s elektrickými kabely; zejména částí technická zpráva, dispozice, zapojovací schéma, liniové schéma
Ústní ověření
b) Popsat montáž daného kabelového souboru podle montážního návodu
Ústní ověření
c) Uvést aktuální požadavky technických norem v oblasti kabelových souborů
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Rozdělení a značení elektrických kabelů dle ČSN
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit rozdíl mezi vodičem a kabelem
Písemné ověření
b) Rozdělit elektrické kabely podle napětí
Písemné ověření
c) Vyjmenovat jmenovitou řadu průřezu jader kabelů
Písemné ověření
d) Rozdělit kabely podle materiálu, provedení a tvaru jádra
Písemné ověření
e) Rozdělit kabely podle materiálu izolace jádra a pláště
Písemné ověření
f) Vysvětlit barevné značení izolace jádra
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba vhodných kabelových souborů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit základní typy kabelových souborů a vysvětlit jejich funkci
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zvolit vhodný kabelový soubor z hlediska napěťových požadavků
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zvolit vhodný kabelový soubor podle počtu žil
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Zvolit vhodný kabelový soubor podle typu a průřezu
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Vysvětlit na daném vzorku kabelového souboru typ řízení elektrického pole u kabelů VN
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 15.12.2025 18:12:59
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Volba vhodných technologií montáže kabelových souborů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit na daném vzorku kabelového souboru typ technologie montáže
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vysvětlit základy montáže a použití technologie smršťování za tepla
Ústní ověření
c) Vysvětlit základy montáže a použití technologie smršťování za studena
Ústní ověření
d) Vysvětlit základy montáže a použití technologie nasouvací za studena
Ústní ověření
e) Vysvětlit základy montáže a použití gelové technologie
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel při pracích s elektrickými kabely
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Naplánovat postup práce pro montáž zadaného úkolu na kabelovém vedení
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Naplánovat pracovní operace v závislosti na vnějších podmínkách, okolnostech a sledu jednotlivých pracovních činností, dodržování bezpečnosti práce
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Určit pro každou pracovní činnost nezbytné nářadí a materiál
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Uložení elektrických kabelů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit a formulovat zásady pro kladení elektrických vedení v souladu se způsoby spojování vodičů, ukládání kabelů a vodičů v kabelových prostorech, kanálech a v zemi
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Identifikovat a popsat druhy mechanických ochran na předložených vzorcích
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Provést pokládku a montáž kabelů podle technické dokumentace
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž kabelových skříní a rozvaděčů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Určit typy skříní NN a popsat je, a to včetně připojovacích systémů (výzbroje)
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zapojit elektrický kabel do daného typu skříně NN
Praktické předvedení
c) Vybrat a zapojit vhodný typ připojovacího systému kompaktního rozvaděče VN
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 15.12.2025 18:12:59
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Montáž kabelových ok a spojovačů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat vhodný typ kabelového oka a spojovače lisovaného spoje pro předložený typ kabelu a provést montáž
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Určit vhodný typ kabelového oka a spojovače šroubovaného spoje pro předložený typ kabelu a provést montáž
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Navrhnout vhodný typ kompaktní svorky NN pro předložený typ kabelu a provést montáž
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot pro napětí do 1 kV
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat vhodné měřicí metody, přístroje a měřidla
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Změřit izolační stav, impedanci
Praktické předvedení
c) Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Změřit sled fází v dané připojovací skříni
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž a připojování kabelových souborů k energetické síti
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zhotovit zadaný kabelový soubor NN
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zhotovit zadaný kabelový soubor VN
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vytvořit a připojit kabelový konektor do kompaktního rozvaděče VN
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Lokalizace poruch a údržba kabelových souborů a skříní NN
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyzkoušet funkčnost kabelového vedení
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Lokalizovat poruchu a rozhodnout o postupu při odstranění poruchy na kabelovém vedení
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vyčistit danou kabelovou skříň NN
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 15.12.2025 18:12:59
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, vysvětlit termíny: práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem
Písemné ověření
b) Vysvětlit bezpečnost při práci na elektrickém zařízení bez napětí, vysvětlit postup zajištění beznapěťového stavu elektrického zařízení – „zajištění pracoviště“
Písemné ověření
c) Vysvětlit bezpečnost při práci v blízkosti živých částí elektrického zařízení
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
První pomoc při úrazu elektrickým proudem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat účinky elektrického proudu na člověka, uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení
Ústní ověření
b) Vysvětlit poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání pomoci)
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 15.12.2025 18:12:59
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce
Uchazečem
o
zkoušku
může
být
každá
fyzická
osoba
starší
18
let,
která
získala
alespoň
základy
vzdělání,
nebo
účastník
rekvalifikace
podle
zákona
č.
435/2004
Sb.,
zákon
o
zaměstnanosti.
 
Uchazeč
o
zkoušku
musí
být
dále
držitelem
platných
dokladů:
1)
o
odborné
způsobilosti
v
elektrotechnice
v
rozsahu
minimálně
dle
§
6
(„elektrotechnik“)
bez
omezení
napětí,
nařízení
vlády
č.
194/2022
Sb.
o
požadavcích
na
odbornou
způsobilost
k
výkonu
činností
na
elektrickém
zařízení
a
na
odbornou
způsobilost
v
elektrotechnice.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
–
(
odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://nsp.cz/jednotka
-
prace/elektromechanik
-
pro
-
silno#zdravotni
-
zpusobilost
.
)
 
Autorizovaná
osoba
zároveň
s
odesláním
pozvánky
ke
zkoušce
písemnou
formou
sdělí,
kde
a
jakým
způsobem
se
uchazeč
může
informovat
o
svých
povinnostech
a
průběhu
zkoušky
a
které
doklady/dokumenty
musí
uchazeč
předložit
bezprostředně
před
započetím
zkoušky.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
autorizovaná
osoba
vyhotoví
a
uchazeč
podepíše
písemný
záznam.
 
2.
Průběh
zkoušky
Před
zahájením
zkoušky
uchazeč
předloží
zkoušejícímu
průkaz
totožnosti
a
případně
další
dokumenty
opravňující
k
připuštění
ke
zkoušce
uvedené
v
části
1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce.
 
Bezprostředně
před
zahájením
zkoušky
autorizovaná
osoba
seznámí
uchazeče
s
pracovištěm,
s
organizací
zkoušky,
s
jeho
právy
a
povinnostmi
v
rámci
zkoušky
dle
zákona
č.
179/2006
Sb.
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Zkoušející
uzná,
a
tedy
nemusí
ověřovat,
ty
odborné
způsobilosti,
které
byly
již
dříve
u
uchazeče
ověřeny
v
rámci
zkoušky
z
jiné
profesní
kvalifikace
(nutno
doložit
osvědčením
o
získání
profesní
kvalifikace),
a
které
jsou
shodné
svým
rozsahem
i
obsahem.
Rozsah
a
obsah
odborné
způsobilosti
určují
její
jednotlivá
kritéria
a
pokyny
k
realizaci
zkoušky
popsané
v
hodnoticím
standardu.
Zkoušející
tyto
odborné
způsobilosti
neuzná
jako
již
ověřené,
pokud
by
tím
nebylo
zajištěno
řádné
ověření
ostatních
požadavků
stanovených
tímto
hodnotícím
standardem
(například
při
nutnosti
dodržení
technologických
postupů
a
časové
souslednosti
různých
činností).
 
Zkouška
se
koná
v
českém
jazyce.
 
Zkouška
je
veřejná.
Praktická
část
zkoušky
a
praktická
zkouška
není
veřejná
v
případech,
kdy
to
je
nutné
z
hygienických
důvodů
nebo
z
důvodu
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
práce.
 
Splnění
odborné
způsobilosti
Uložení
elektrických
kabelů
,
kritéria
c)
Provést
pokládku
a
montáž
kabelů
podle
technické
dokumentace
je
potřeba
ověřit
uložením
minimálně
3
m
kabelu
a
vytvořením
kabelové
spojky
v souladu
s technickou
dokumentací.
Pozn.:
způsob
uložení
kabelu
(do
trubky,
do
koryta,
do
pískového
lože
apod.),
stejně
jako
typ
spojkování
je
dáno
technickou
dokumentací,
kterou
uchazeč
dostane
od
AOs.
    
Pro
splnění
odborné
způsobilosti
Volba
vhodných
kabelových
souborů
,
kritéria
a)
Rozlišit
základní
typy
kabelových
souborů
a
vysvětlit
jejich
funkci
je
třeba
provést
výběr
minimálně
ze
3
typů.
 
Pro
splnění
odborné
způsobilosti
Montáž
kabelových
skříní
a
rozvaděčů
a)
Určit
typy
skříní
NN
a
popsat
je,
a
to
včetně
připojovacích
systémů
(výzbroje)
je
třeba
řešit
minimálně
2
skříně.
 
Pro
splnění
odborné
způsobilosti
Měření
elektrických
a
neelektrických
veličin
a
parametrů,
vyhodnocování
naměřených
hodnot
pro
napětí
do
1
kV
,
kritéria
a)
Vybrat
vhodné
měřicí
metody,
přístroje
a
měřidla
uchazeč
provede
výběr
pro
měření
izolačního
stavu,
impedance
a
sledu
fází.
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 15.12.2025 18:12:59
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

 
Uchazeč
formuluje
odpovědi
na
otázky
vztahující
se
ke
kritériím
s
písemným
ověřením
volnou
formou.
Pro
každé
kritérium
s
písemným
ověřením
připraví
autorizovaná
osoba
nejméně
2
otázky
pokrývající
rozsah
tohoto
kritéria.
 
Zkouška
může
být
prováděna
na
cvičném
nebo
reálném
zařízení.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
autorizovaná
osoba
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.
 
Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:
·	„splnil“, nebo
·	„nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.
 
Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:
·	„vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo
·	„nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.
 
Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.
 
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 15.12.2025 18:12:59
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti elektrotechniky a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti montáže kabelových technologií pro silnoproud nebo nejméně 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v elektrooboru a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
b)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti elektrotechniky a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti montáže kabelových technologií pro silnoproud nebo nejméně 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v elektrooboru a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
c)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na elektrotechniku a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti montáže kabelových technologií pro silnoproud nebo nejméně 5 let praxe ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v elektrooboru a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. 
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 15.12.2025 18:12:59
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
·	Prostory vhodné pro realizaci praktické části a písemné a ústní části zkoušky vybavené stoly a židlemi
 
·	Dokumentace:
·	Technická dokumentace - technická zpráva, dispozice, zapojovací schéma, liniové schéma
·	Montážní návody pro montáž kabelových souborů
·	ČSN IEC 60840
 
·	Materiál, nářadí a zařízení:
·	Pracovní stůl se svěrákem
·	Kabely
·	Kabelové soubory NN a VN, kabelová oka a spojovače
·	Rozvodné skříně NN – přípojkové SP, SS
·	Rozvodné skříně NN – rozpojovací SR
·	Kompaktní rozvaděč VN 
·	Kleště lisovací (ruční, hydraulické), čelisti k lisovacím kleštím (Al/Cu), měřič izolačních odporů
·	Plynový hořák s propanbutanovou lahví (hořák Ø 40mm), kabelové štítky s popisovačem
·	Stahovací pásky PVC
·	Ráčnový nůž na PE izolaci, popřípadě speciální nůžky na PE izolaci pláště
·	Ořezávač polovodivé vrstvy u plastových kabelů
·	Kabelové ořezávátko na primární (jádrovou) izolaci VN 22 kV (soudky), popřípadě speciální nůžky na primární (jádrovou) izolaci
 
·	Vybavení pro montáž kabelových souborů: zkoušečka napětí, metr svinovací, kabelový nůž, kabelový nůž s člunkem, kabelové nůžky al/cu, pilka na kov, kleště kombinované, kleště ploché, kleště štípací stranové, kleště kulaté očkové, trubkové kleště (siko), momentový klíč, sada elektro šroubováků od 2 mm do 10 mm (ploché, křížové), sada pilníků, kladivo zámečnické, sada stranových klíčů od 6 mm do 24 mm, gola sada, sada imbusových klíčů od 4 mm do 14 mm, nástavce na gola sadu, klíč pro držení šroubového spojovače, nůžky na plech, kartáč ocelový, rozdělovací klíny PVC (na rozdělení žil kabelu), důlčík, rukavice kožené, čisticí a odmašťovací prostředek, sada čisticích ubrousků
 
Prostory vhodné pro realizaci praktické části a písemné a ústní části zkoušky.
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Celková doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut.
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 15.12.2025 18:12:59
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání
Teplárna Otrokovice, a. s.
EON Distribuce, a. s. 
Střední odborná škola elektrotechnická Sokolnice
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 15.12.2025 18:12:59
Strana 10 z 10