Hodnotící standard

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud (kód: 26-013-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Elektromechanik pro silnoproud

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách při práci s elektrickými kabely

3

Rozdělení a značení elektrických kabelů dle ČSN

3

Volba vhodných kabelových souborů

3

Volba vhodných technologií montáže kabelových souborů

3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel při pracích s elektrickými kabely

3

Uložení elektrických kabelů

3

Montáž kabelových skříní a rozvaděčů

3

Montáž kabelových ok a spojovačů

3

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot pro napětí do 1 kV

3

Montáž a připojování kabelových souborů k energetické síti

3

Lokalizace poruch a údržba kabelových souborů a skříní NN

3

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

3

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 06.01.2023

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 28.4.2026 19:56:14

Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v technické dokumentaci a normách při práci s elektrickými kabely

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit obsah a účel technické dokumentace využívané při práci s elektrickými kabely; zejména částí technická zpráva, dispozice, zapojovací schéma, liniové schéma

Ústní ověření

b) Popsat montáž daného kabelového souboru podle montážního návodu

Ústní ověření

c) Uvést aktuální požadavky technických norem v oblasti kabelových souborů

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Rozdělení a značení elektrických kabelů dle ČSN

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit rozdíl mezi vodičem a kabelem

Písemné ověření

b) Rozdělit elektrické kabely podle napětí

Písemné ověření

c) Vyjmenovat jmenovitou řadu průřezu jader kabelů

Písemné ověření

d) Rozdělit kabely podle materiálu, provedení a tvaru jádra

Písemné ověření

e) Rozdělit kabely podle materiálu izolace jádra a pláště

Písemné ověření

f) Vysvětlit barevné značení izolace jádra

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Volba vhodných kabelových souborů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozlišit základní typy kabelových souborů a vysvětlit jejich funkci

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zvolit vhodný kabelový soubor z hlediska napěťových požadavků

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zvolit vhodný kabelový soubor podle počtu žil

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Zvolit vhodný kabelový soubor podle typu a průřezu

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Vysvětlit na daném vzorku kabelového souboru typ řízení elektrického pole u kabelů VN

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 28.4.2026 19:56:14

Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Volba vhodných technologií montáže kabelových souborů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit na daném vzorku kabelového souboru typ technologie montáže

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vysvětlit základy montáže a použití technologie smršťování za tepla

Ústní ověření

c) Vysvětlit základy montáže a použití technologie smršťování za studena

Ústní ověření

d) Vysvětlit základy montáže a použití technologie nasouvací za studena

Ústní ověření

e) Vysvětlit základy montáže a použití gelové technologie

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel při pracích s elektrickými kabely

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Naplánovat postup práce pro montáž zadaného úkolu na kabelovém vedení

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Naplánovat pracovní operace v závislosti na vnějších podmínkách, okolnostech a sledu jednotlivých pracovních činností, dodržování bezpečnosti práce

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Určit pro každou pracovní činnost nezbytné nářadí a materiál

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Uložení elektrických kabelů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit a formulovat zásady pro kladení elektrických vedení v souladu se způsoby spojování vodičů, ukládání kabelů a vodičů v kabelových prostorech, kanálech a v zemi

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Identifikovat a popsat druhy mechanických ochran na předložených vzorcích

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést pokládku a montáž kabelů podle technické dokumentace

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montáž kabelových skříní a rozvaděčů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Určit typy skříní NN a popsat je, a to včetně připojovacích systémů (výzbroje)

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zapojit elektrický kabel do daného typu skříně NN

Praktické předvedení

c) Vybrat a zapojit vhodný typ připojovacího systému kompaktního rozvaděče VN

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 28.4.2026 19:56:14

Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Montáž kabelových ok a spojovačů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vybrat vhodný typ kabelového oka a spojovače lisovaného spoje pro předložený typ kabelu a provést montáž

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Určit vhodný typ kabelového oka a spojovače šroubovaného spoje pro předložený typ kabelu a provést montáž

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Navrhnout vhodný typ kompaktní svorky NN pro předložený typ kabelu a provést montáž

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot pro napětí do 1 kV

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vybrat vhodné měřicí metody, přístroje a měřidla

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Změřit izolační stav, impedanci

Praktické předvedení

c) Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Změřit sled fází v dané připojovací skříni

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montáž a připojování kabelových souborů k energetické síti

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zhotovit zadaný kabelový soubor NN

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zhotovit zadaný kabelový soubor VN

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vytvořit a připojit kabelový konektor do kompaktního rozvaděče VN

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Lokalizace poruch a údržba kabelových souborů a skříní NN

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyzkoušet funkčnost kabelového vedení

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Lokalizovat poruchu a rozhodnout o postupu při odstranění poruchy na kabelovém vedení

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vyčistit danou kabelovou skříň NN

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 28.4.2026 19:56:14

Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, vysvětlit termíny: práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem

Písemné ověření

b) Vysvětlit bezpečnost při práci na elektrickém zařízení bez napětí, vysvětlit postup zajištění beznapěťového stavu elektrického zařízení – „zajištění pracoviště“

Písemné ověření

c) Vysvětlit bezpečnost při práci v blízkosti živých částí elektrického zařízení

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat účinky elektrického proudu na člověka, uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení

Ústní ověření

b) Vysvětlit poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání pomoci)

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 28.4.2026 19:56:14

Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce

Uchazečem

o

zkoušku

může

být

každá

fyzická

osoba

starší

18

let,

která

získala

alespoň

základy

vzdělání,

nebo

účastník

rekvalifikace

podle

zákona

č.

435/2004

Sb.,

zákon

o

zaměstnanosti.

Uchazeč

o

zkoušku

musí

být

dále

držitelem

platných

dokladů:

1)

o

odborné

způsobilosti

v

elektrotechnice

v

rozsahu

minimálně

dle

§

6

(„elektrotechnik“)

bez

omezení

napětí,

nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.

o

požadavcích

na

odbornou

způsobilost

k

výkonu

činností

na

elektrickém

zařízení

a

na

odbornou

způsobilost

v

elektrotechnice.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

–

(

odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://nsp.cz/jednotka

-

prace/elektromechanik

-

pro

-

silno#zdravotni

-

zpusobilost

.

)

Autorizovaná

osoba

zároveň

s

odesláním

pozvánky

ke

zkoušce

písemnou

formou

sdělí,

kde

a

jakým

způsobem

se

uchazeč

může

informovat

o

svých

povinnostech

a

průběhu

zkoušky

a

které

doklady/dokumenty

musí

uchazeč

předložit

bezprostředně

před

započetím

zkoušky.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

autorizovaná

osoba

vyhotoví

a

uchazeč

podepíše

písemný

záznam.

2.

Průběh

zkoušky

Před

zahájením

zkoušky

uchazeč

předloží

zkoušejícímu

průkaz

totožnosti

a

případně

další

dokumenty

opravňující

k

připuštění

ke

zkoušce

uvedené

v

části

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce.

Bezprostředně

před

zahájením

zkoušky

autorizovaná

osoba

seznámí

uchazeče

s

pracovištěm,

s

organizací

zkoušky,

s

jeho

právy

a

povinnostmi

v

rámci

zkoušky

dle

zákona

č.

179/2006

Sb.

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zkoušející

uzná,

a

tedy

nemusí

ověřovat,

ty

odborné

způsobilosti,

které

byly

již

dříve

u

uchazeče

ověřeny

v

rámci

zkoušky

z

jiné

profesní

kvalifikace

(nutno

doložit

osvědčením

o

získání

profesní

kvalifikace),

a

které

jsou

shodné

svým

rozsahem

i

obsahem.

Rozsah

a

obsah

odborné

způsobilosti

určují

její

jednotlivá

kritéria

a

pokyny

k

realizaci

zkoušky

popsané

v

hodnoticím

standardu.

Zkoušející

tyto

odborné

způsobilosti

neuzná

jako

již

ověřené,

pokud

by

tím

nebylo

zajištěno

řádné

ověření

ostatních

požadavků

stanovených

tímto

hodnotícím

standardem

(například

při

nutnosti

dodržení

technologických

postupů

a

časové

souslednosti

různých

činností).

Zkouška

se

koná

v

českém

jazyce.

Zkouška

je

veřejná.

Praktická

část

zkoušky

a

praktická

zkouška

není

veřejná

v

případech,

kdy

to

je

nutné

z

hygienických

důvodů

nebo

z

důvodu

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

práce.

Splnění

odborné

způsobilosti

Uložení

elektrických

kabelů

,

kritéria

c)

Provést

pokládku

a

montáž

kabelů

podle

technické

dokumentace

je

potřeba

ověřit

uložením

minimálně

3

m

kabelu

a

vytvořením

kabelové

spojky

v souladu

s technickou

dokumentací.

Pozn.:

způsob

uložení

kabelu

(do

trubky,

do

koryta,

do

pískového

lože

apod.),

stejně

jako

typ

spojkování

je

dáno

technickou

dokumentací,

kterou

uchazeč

dostane

od

AOs.

Pro

splnění

odborné

způsobilosti

Volba

vhodných

kabelových

souborů

,

kritéria

a)

Rozlišit

základní

typy

kabelových

souborů

a

vysvětlit

jejich

funkci

je

třeba

provést

výběr

minimálně

ze

3

typů.

Pro

splnění

odborné

způsobilosti

Montáž

kabelových

skříní

a

rozvaděčů

a)

Určit

typy

skříní

NN

a

popsat

je,

a

to

včetně

připojovacích

systémů

(výzbroje)

je

třeba

řešit

minimálně

2

skříně.

Pro

splnění

odborné

způsobilosti

Měření

elektrických

a

neelektrických

veličin

a

parametrů,

vyhodnocování

naměřených

hodnot

pro

napětí

do

1

kV

,

kritéria

a)

Vybrat

vhodné

měřicí

metody,

přístroje

a

měřidla

uchazeč

provede

výběr

pro

měření

izolačního

stavu,

impedance

a

sledu

fází.

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 28.4.2026 19:56:14

Strana 6 z 10

Hodnotící standard

Uchazeč

formuluje

odpovědi

na

otázky

vztahující

se

ke

kritériím

s

písemným

ověřením

volnou

formou.

Pro

každé

kritérium

s

písemným

ověřením

připraví

autorizovaná

osoba

nejméně

2

otázky

pokrývající

rozsah

tohoto

kritéria.

Zkouška

může

být

prováděna

na

cvičném

nebo

reálném

zařízení.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

„splnil“, nebo

„nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

„vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

„nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 28.4.2026 19:56:14

Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti elektrotechniky a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti montáže kabelových technologií pro silnoproud nebo nejméně 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v elektrooboru a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti elektrotechniky a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti montáže kabelových technologií pro silnoproud nebo nejméně 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v elektrooboru a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na elektrotechniku a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti montáže kabelových technologií pro silnoproud nebo nejméně 5 let praxe ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v elektrooboru a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 28.4.2026 19:56:14

Strana 8 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Prostory vhodné pro realizaci praktické části a písemné a ústní části zkoušky vybavené stoly a židlemi

Dokumentace:

  - Technická dokumentace - technická zpráva, dispozice, zapojovací schéma, liniové schéma

  - Montážní návody pro montáž kabelových souborů

  - ČSN IEC 60840

Materiál, nářadí a zařízení:

  - Pracovní stůl se svěrákem

  - Kabely

  - Kabelové soubory NN a VN, kabelová oka a spojovače

  - Rozvodné skříně NN – přípojkové SP, SS

  - Rozvodné skříně NN – rozpojovací SR

  - Kompaktní rozvaděč VN

  - Kleště lisovací (ruční, hydraulické), čelisti k lisovacím kleštím (Al/Cu), měřič izolačních odporů

  - Plynový hořák s propanbutanovou lahví (hořák Ø 40mm), kabelové štítky s popisovačem

  - Stahovací pásky PVC

  - Ráčnový nůž na PE izolaci, popřípadě speciální nůžky na PE izolaci pláště

  - Ořezávač polovodivé vrstvy u plastových kabelů

  - Kabelové ořezávátko na primární (jádrovou) izolaci VN 22 kV (soudky), popřípadě speciální nůžky na primární (jádrovou) izolaci

Vybavení pro montáž kabelových souborů: zkoušečka napětí, metr svinovací, kabelový nůž, kabelový nůž s člunkem, kabelové nůžky al/cu, pilka na kov, kleště kombinované, kleště ploché, kleště štípací stranové, kleště kulaté očkové, trubkové kleště (siko), momentový klíč, sada elektro šroubováků od 2 mm do 10 mm (ploché, křížové), sada pilníků, kladivo zámečnické, sada stranových klíčů od 6 mm do 24 mm, gola sada, sada imbusových klíčů od 4 mm do 14 mm, nástavce na gola sadu, klíč pro držení šroubového spojovače, nůžky na plech, kartáč ocelový, rozdělovací klíny PVC (na rozdělení žil kabelu), důlčík, rukavice kožené, čisticí a odmašťovací prostředek, sada čisticích ubrousků

Prostory vhodné pro realizaci praktické části a písemné a ústní části zkoušky.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Celková doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut.

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 28.4.2026 19:56:14

Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Teplárna Otrokovice, a. s.

EON Distribuce, a. s.

Střední odborná škola elektrotechnická Sokolnice

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 28.4.2026 19:56:14

Strana 10 z 10