Kvalifikační standard

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud (kód: 26-013-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Elektromechanik pro silnoproud

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách při práci s elektrickými kabely

3

Rozdělení a značení elektrických kabelů dle ČSN

3

Volba vhodných kabelových souborů

3

Volba vhodných technologií montáže kabelových souborů

3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel při pracích s elektrickými kabely

3

Uložení elektrických kabelů

3

Montáž kabelových skříní a rozvaděčů

3

Montáž kabelových ok a spojovačů

3

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot pro napětí do 1 kV

3

Montáž a připojování kabelových souborů k energetické síti

3

Lokalizace poruch a údržba kabelových souborů a skříní NN

3

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

3

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 06.01.2023

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 11.9.2026 17:50:35

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce

Uchazečem

o

zkoušku

může

být

každá

fyzická

osoba

starší

18

let,

která

získala

alespoň

základy

vzdělání,

nebo

účastník

rekvalifikace

podle

zákona

č.

435/2004

Sb.,

zákon

o

zaměstnanosti.

Uchazeč

o

zkoušku

musí

být

dále

držitelem

platných

dokladů:

1)

o

odborné

způsobilosti

v

elektrotechnice

v

rozsahu

minimálně

dle

§

6

(„elektrotechnik“)

bez

omezení

napětí,

nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.

o

požadavcích

na

odbornou

způsobilost

k

výkonu

činností

na

elektrickém

zařízení

a

na

odbornou

způsobilost

v

elektrotechnice.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

–

(

odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://nsp.cz/jednotka

-

prace/elektromechanik

-

pro

-

silno#zdravotni

-

zpusobilost

.

)

Autorizovaná

osoba

zároveň

s

odesláním

pozvánky

ke

zkoušce

písemnou

formou

sdělí,

kde

a

jakým

způsobem

se

uchazeč

může

informovat

o

svých

povinnostech

a

průběhu

zkoušky

a

které

doklady/dokumenty

musí

uchazeč

předložit

bezprostředně

před

započetím

zkoušky.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

autorizovaná

osoba

vyhotoví

a

uchazeč

podepíše

písemný

záznam.

2.

Průběh

zkoušky

Před

zahájením

zkoušky

uchazeč

předloží

zkoušejícímu

průkaz

totožnosti

a

případně

další

dokumenty

opravňující

k

připuštění

ke

zkoušce

uvedené

v

části

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce.

Bezprostředně

před

zahájením

zkoušky

autorizovaná

osoba

seznámí

uchazeče

s

pracovištěm,

s

organizací

zkoušky,

s

jeho

právy

a

povinnostmi

v

rámci

zkoušky

dle

zákona

č.

179/2006

Sb.

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zkoušející

uzná,

a

tedy

nemusí

ověřovat,

ty

odborné

způsobilosti,

které

byly

již

dříve

u

uchazeče

ověřeny

v

rámci

zkoušky

z

jiné

profesní

kvalifikace

(nutno

doložit

osvědčením

o

získání

profesní

kvalifikace),

a

které

jsou

shodné

svým

rozsahem

i

obsahem.

Rozsah

a

obsah

odborné

způsobilosti

určují

její

jednotlivá

kritéria

a

pokyny

k

realizaci

zkoušky

popsané

v

hodnoticím

standardu.

Zkoušející

tyto

odborné

způsobilosti

neuzná

jako

již

ověřené,

pokud

by

tím

nebylo

zajištěno

řádné

ověření

ostatních

požadavků

stanovených

tímto

hodnotícím

standardem

(například

při

nutnosti

dodržení

technologických

postupů

a

časové

souslednosti

různých

činností).

Zkouška

se

koná

v

českém

jazyce.

Zkouška

je

veřejná.

Praktická

část

zkoušky

a

praktická

zkouška

není

veřejná

v

případech,

kdy

to

je

nutné

z

hygienických

důvodů

nebo

z

důvodu

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

práce.

Splnění

odborné

způsobilosti

Uložení

elektrických

kabelů

,

kritéria

c)

Provést

pokládku

a

montáž

kabelů

podle

technické

dokumentace

je

potřeba

ověřit

uložením

minimálně

3

m

kabelu

a

vytvořením

kabelové

spojky

v souladu

s technickou

dokumentací.

Pozn.:

způsob

uložení

kabelu

(do

trubky,

do

koryta,

do

pískového

lože

apod.),

stejně

jako

typ

spojkování

je

dáno

technickou

dokumentací,

kterou

uchazeč

dostane

od

AOs.

Pro

splnění

odborné

způsobilosti

Volba

vhodných

kabelových

souborů

,

kritéria

a)

Rozlišit

základní

typy

kabelových

souborů

a

vysvětlit

jejich

funkci

je

třeba

provést

výběr

minimálně

ze

3

typů.

Pro

splnění

odborné

způsobilosti

Montáž

kabelových

skříní

a

rozvaděčů

a)

Určit

typy

skříní

NN

a

popsat

je,

a

to

včetně

připojovacích

systémů

(výzbroje)

je

třeba

řešit

minimálně

2

skříně.

Pro

splnění

odborné

způsobilosti

Měření

elektrických

a

neelektrických

veličin

a

parametrů,

vyhodnocování

naměřených

hodnot

pro

napětí

do

1

kV

,

kritéria

a)

Vybrat

vhodné

měřicí

metody,

přístroje

a

měřidla

uchazeč

provede

výběr

pro

měření

izolačního

stavu,

impedance

a

sledu

fází.

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 11.9.2026 17:50:35

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Uchazeč

formuluje

odpovědi

na

otázky

vztahující

se

ke

kritériím

s

písemným

ověřením

volnou

formou.

Pro

každé

kritérium

s

písemným

ověřením

připraví

autorizovaná

osoba

nejméně

2

otázky

pokrývající

rozsah

tohoto

kritéria.

Zkouška

může

být

prováděna

na

cvičném

nebo

reálném

zařízení.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 11.9.2026 17:50:36

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Teplárna Otrokovice, a.s.

EON Distribuce, a. s.

Střední odborná škola elektrotechnická Sokolnice

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 11.9.2026 17:50:36

Strana 4 z 4