Hodnotící standard

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů (kód: 26-014-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Elektromontér fotovoltaických systémů

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách při práci na fotovoltaických systémech

3

Tvorba návrhu instalace fotovoltaických systémů

4

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy fotovoltaických systémů

3

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot, přenos dat

3

Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě fotovoltaických systémů

3

Montáž, rekonstrukce a zapojování fotovoltaických systémů

3

Údržba, opravy a servis fotovoltaických systémů

3

Bezpečnost při obsluze a práci na fotovoltaických systémech

3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

3

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 20.05.2025

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 14.6.2026 16:03:20

Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v technické dokumentaci a normách při práci na fotovoltaických systémech

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozlišit na elektrotechnických výkresech schematické elektrotechnické značky

Praktické předvedení

b) Popsat v souvislostech funkci fotovoltaických systémů (dále jen FVS) podle výkresové dokumentace

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Tvorba návrhu instalace fotovoltaických systémů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Podle předloženého zadání vybrat vhodné umístění FVS a souvisejícího vybavení umístěného vně a uvnitř budovy, tomu přizpůsobit a navrhnout elektrickou instalaci

Praktické předvedení

b) Určit požadované plochy instalace, orientace a náklonu panelů podle zadané situace a typu střechy

Praktické předvedení

c) Stanovit výkonové parametry fotovoltaického systému a dalších subsystémů včetně dimenzování vodičů pro konkrétní navrženou instalaci

Praktické předvedení

d) Vybrat vhodné připojovací místo a navrhnout přizpůsobení elektrické instalace

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy fotovoltaických systémů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Stanovit postup zapojování určené části fotovoltaického systému FVS a tento postup zdůvodnit

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Naplánovat pracovní operace v závislosti na okolnostech a sledu jednotlivých pracovních činností na určené části FVS a zdůvodnit je

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Pro určenou část FVS zvolit nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál a volbu zdůvodnit

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 14.6.2026 16:03:20

Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot, přenos dat

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit vhodné měřicí metody a přístroje pro měření veličin na určené části FVS, měřit elektrické i neelektrické veličiny a parametry na určené části FVS.

Praktické předvedení

b) Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty

Praktické předvedení

c) Popsat a vysvětlit předepsané postupy při měření

Ústní ověření

d) Popsat způsoby zajištění přenosu dat ze zařízení a kontroly funkčnosti zařízení

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě fotovoltaických systémů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zhotovit záznam o připojení nebo opravě určené součásti FVS

Praktické předvedení

b) Posoudit, zda navržené řešení včetně firmwaru zařízení odpovídá národní či evropské legislativě (RfG)

Praktické předvedení

c) Provést kontrolu určeného elektrického zařízení v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN nebo bezpečnostními předpisy

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montáž, rekonstrukce a zapojování fotovoltaických systémů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Definovat pravidla pro umístění prvků FVS ve vazbě na již instalovaná či v budoucnu plánovaná zařízení z hlediska možné vzájemné interakce

Ústní ověření

b) Propojit čtyři fotovoltaické panely

Praktické předvedení

c) Zapojit rozvaděč, měnič, omezovač přepětí

Praktické předvedení

d) Proměřit a provést kontrolu zapojení určených fotovoltaických zařízení a rozvodů podle technické dokumentace (rozvaděč, měnič, omezovač přepětí) – sériové a paralelní zapojení

Praktické předvedení

e) Zřídit zemnicí soustavu pro FVS

Praktické předvedení

f) Položit určené vodiče na konstrukce v rozsahu 5 m

Praktické předvedení

g) Připojit měřicí a ovládací zařízení

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 14.6.2026 16:03:20

Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Údržba, opravy a servis fotovoltaických systémů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyzkoušet funkčnost určeného zařízení FVS

Praktické předvedení

b) Diagnostikovat simulovanou závadu FVS

Praktické předvedení

c) Rozhodnout o postupu odstranění závady na FVS, závadu odstranit

Praktické předvedení

d) Provést vizuální kontrolu fotovoltaické soustavy a sdělit výsledky kontroly

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Bezpečnost při obsluze a práci na fotovoltaických systémech

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení

Ústní ověření

b) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí u FVS

Ústní ověření

c) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci pod napětím u FVS

Ústní ověření

d) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí

Ústní ověření

e) Popsat zásady bezpečnosti práce z hlediska požární ochrany

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést prostředky ochrany při poruše určeného elektrického zařízení FVS, vysvětlit jejich funkci, účel a uplatnění prostředků ochrany při poruše

Písemné ověření

b) Uvést přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem

Písemné ověření

c) Vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití; nakreslit schémata zapojení proudového chrániče

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat účinky elektrického proudu na člověka (uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení)

Písemné ověření

b) Prokázat znalost poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, předvést postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 14.6.2026 16:03:20

Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce

Uchazečem

o

zkoušku

může

být

každá

fyzická

osoba

starší

18

let,

která

získala

alespoň

základy

vzdělání,

nebo

účastník

rekvalifikace

podle

zákona

č.

435/2004

Sb.,

zákon

o

zaměstnanosti.

Uchazeč

o

zkoušku

musí

být

dále

držitelem

platných

dokladů:

·

platný

doklad

o

odborné

způsobilosti

v elektrotechnice

v rozsahu

minimálně

dle

§

6

(„elektrotechnik“)

bez

omezení

napětí,

nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.,

o

požadavcích

na

odbornou

způsobilost

k

výkonu

činností

na

elektrickém

zařízení

a

na

odbornou

způsobilost

v

elektrotechnice.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

–

(

https://nsp.cz/jednotka

-

prace/elektromonter

-

fotovoltaic#zdravotni

-

zpusobilost

).

Autorizovaná

osoba

zároveň

s

odesláním

pozvánky

ke

zkoušce

písemnou

formou

sdělí,

kde

a

jakým

způsobem

se

uchazeč

může

informovat

o

svých

povinnostech

a

průběhu

zkoušky

a

které

doklady/dokumenty

musí

uchazeč

předložit

bezprostředně

před

započetím

zkoušky.

2.

Průběh

zkoušky

Před

zahájením

zkoušky

uchazeč

předloží

zkoušejícímu

průkaz

totožnosti

a

případně

další

dokumenty

opravňující

k

připuštění

ke

zkoušce

uvedené

v

části

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce.

Bezprostředně

před

zahájením

zkoušky

autorizovaná

osoba

seznámí

uchazeče

s

pracovištěm,

s

organizací

zkoušky,

s

jeho

právy

a

povinnostmi

v

rámci

zkoušky

podle

zákona

č.

179/2006

Sb.,

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

autorizovaná

osoba

vyhotoví

a

uchazeč

podepíše

písemný

záznam.

Zkoušející

uzná,

a

tedy

nemusí

ověřovat,

ty

odborné

způsobilosti,

které

byly

již

dříve

u

uchazeče

ověřeny

v

rámci

zkoušky

z

jiné

profesní

kvalifikace

(nutno

doložit

osvědčením

o

získání

profesní

kvalifikace),

a

které

jsou

shodné

svým

rozsahem

i

obsahem.

Rozsah

a

obsah

odborné

způsobilosti

určují

její

jednotlivá

kritéria

a

pokyny

k

provedení

zkoušky

popsané

v

hodnoticím

standardu.

Zkoušející

tyto

odborné

způsobilosti

neuzná

jako

již

ověřené,

pokud

by

tím

nebylo

zajištěno

řádné

ověření

ostatních

požadavků

stanovených

tímto

hodnotícím

standardem

(například

při

nutnosti

dodržení

technologických

postupů

a

časové

souslednosti

různých

činností).

Bude

-

li

odborná

způsobilost

uznána

na

základě

doložení

osvědčení

o

získání

profesní

kvalifikace,

kde

již

k

ověření

dané

odborné

způsobilosti

bylo

v

rámci

zkoušky

provedeno,

bude

tato

informace

o

uznání

dané

odborné

způsobilosti

zapsaná

do

záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Výsledné

hodnocení

bude

pro

danou

odbornou

způsobilost

„

splnil"

a

do

poznámky

bude

uvedeno

„

Uznáno

z

předloženého

osvědčení

o

získání

profesní

kvalifikace

xy,

datum

vykonání

zkoušky,

případně

evidenční

číslo

osvědčení."

Zkouška

se

koná

v

českém

jazyce.

Zkouška

je

veřejná.

Praktická

část

zkoušky

a

praktická

zkouška

není

veřejná

v

případech,

kdy

to

je

nutné

z

hygienických

důvodů

nebo

z

důvodu

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

práce.

Zkouška

proběhne

ve

cvičném

nebo

reálném

zařízení.

K

přezkoušení

uvedených

odborných

způsobilostí:

·

Volba

postupu

práce,

nářadí,

pomůcek

a

měřidel

pro

montáž,

zapojování

a

opravy

fotovoltaických

systémů

·

Údržba,

opravy

a

servis

fotovoltaických

systémů

určí

zkoušející

některou

část

fotovoltaického

systému,

na

které

uchazeč

bude

demonstrovat

plnění

jednotlivých

kritérií

u

odborných

způsobilostí:

·

fotovoltaické

pole

·

rozvaděč

(s

vypínacími

,

jistícími

a

ochrannými

prvky)

·

měniče:

·

akumulátory

·

elektrické

rozvody

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 14.6.2026 16:03:20

Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Přezkoušení

uvedených

odborných

způsobilostí:

·

Měření

elektrických

a

neelektrických

veličin

a

parametrů,

vyhodnocování

a

interpretace

naměřených

hodnot,

přenos

dat

·

Zhotovování

záznamů

a

povinné

dokumentace

o

provedené

montáži,

připojení

nebo

opravě

fotovoltaických

systémů

·

Montáž,

rekonstrukce

a

zapojování

fotovoltaických

systémů

bude

probíhat

na

celém

systému

FVS.

Odborná

způsobilost

Bezpečnost

při

obsluze

a

práci

na

fotovoltaických

systémech

.

Ověření

bude

probíhat

ústním

ověřením

pomocí

otázek,

které

budou

směřovat

k

vysvětlení

problematiky:

·

co

se

rozumí

obsluhou

a

co

se

považuje

za

práci

na

elektrických

zařízeních

·

jaké

máme

kvalifikační

požadavky

na

osoby

pro

obsluhu

elektrických

zařízení

a

pro

práci

na

elektrických

zařízeních

·

vysvětlení

pojmů

práce

podle

pokynů,

pod

dohledem,

pod

dozorem

·

vysvětlení

pojmu

„práce

na

elektrických

zařízeních

bez

napětí“

(postup

zajištění

beznapěťového

stavu

pracoviště,

příklady

opatření

k

jednotlivým

bodům

postupu)

·

popsat

opatření

pro

zajištění

bezpečnosti

při

práci

pod

napětím

u

FVS

(vysvětlení

pojmu

„práce

na

elektrických

zařízeních

pod

napětím“,

kvalifikace

pro

práci

pod

napětím,

opatření

pro

zajištění

bezpečnosti)

·

popsat

opatření

pro

zajištění

bezpečnosti

při

práci

v

blízkosti

živých

částí

(vysvětlení

pojmu

„práce

v

blízkosti

částí

pod

napětím“,

opatření

pro

zajištění

bezpečnosti)

V

kritériích

se

způsobem

ověření

"Písemné

ověření"

bude

uchazeč

na

základě

zadání

odpovídat

volnou

formou.

Tato

PK

má

vazbu

na

povinnost

vyplývající

ze

zákona

č.

406/2000

Sb.,

o

hospodaření

energií,

v

platném

znění.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby

je

oprávněný

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

„splnil“, nebo

„nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

„vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

„nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 14.6.2026 16:03:20

Strana 6 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oblasti elektrotechniky a střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti montáže fotovoltaických systémů nebo 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti elektrotechniky a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice v rozsahu minimálně § 7 (vedoucí elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti elektrotechniky a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti montáže fotovoltaických systémů nebo 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti elektrotechniky a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice v rozsahu minimálně § 7 (vedoucí elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti elektrotechniky a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti montáže fotovoltaických systémů nebo 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti elektrotechniky a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice v rozsahu minimálně § 7 (vedoucí elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na elektrotechniku a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti montáže fotovoltaických systémů nebo 5 let praxe ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti elektrotechniky a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice v rozsahu minimálně § 7 (vedoucí elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: (Ministerstvo průmyslu a obchodu, mpo.gov.cz.

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 14.6.2026 16:03:20

Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

·

prostory

·

zkušební

místnost

se

stolem

a

židlemi

·

reálné

nebo

cvičné

pracoviště

·

fotovoltaický

systém:

·

fotovoltaické

pole

·

rozvaděč

(s

vypínacími

,

jistícími

a

ochrannými

prvky)

·

měniče:

·

akumulátory

·

elektrické

rozvody

·

Technické

podklady

a

normy

·

české

technické

normy

z

oblasti

elektrotechniky

a

FVS,

především

ČSN

33

2000

-

4

-

41,

ČSN

33200

-

5

-

54

ED.3,

ČSN

EN

62305

-

3

ED.2,

ČSN

33

2000

-

7

-

712

ED.2,

ČSN

EN

61724,

v

platném

znění

·

technickou

dokumentaci

k

solárním

panelům,

montážní

výkresy,

schémata

zapojení

součástí

FVS,

technologické

postupy,

katalogy

součástek

·

předpisy

z

oblasti

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

·

Nářadí

·

Sada

elektroinstalačního

nářadí

a

pomůcek

pro

montáž

elektrických

instalací: ·

·

odizolovávací

kleště

na

dráty

·

klíč

nastavitelný

·

kleště

stranové

štípací

·

kleště

půlkulaté

přímé

·

šroubováky

ploché

·

šroubováky

křížové

·

sada

imbus

klíčů

·

nůž

na

odstranění

izolace

kabelů

·

metr

·

kapesní

svítilna

·

izolační

páska

·

sada

nástrčných

klíčů

·

sada

bitů

PH

/

PL

/

Torx

/

Imbus

·

rukojeť

se

čtyřhranem

pro

nástrčné

klíče

a

bity

·

dvojice

klíčů

na

FV

konektory

·

krimpovací

kleště

na

FV

konektory

·

krimpovací

kleště

na

kabelová

oka

·

krimpovací

kleště

na

kabelové

dutinky

·

Materiál

·

elektroinstalační

materiál:

·

sada

jističů

a

proudové

chrániče

·

multifunkční

relé,

přepínače

sítí

·

obloukové

ochrany,

přepěťové

ochrany

DC

i

AC

·

zařízení

pro

ochranu

před

reziduálními

proudy

RCM

·

stop

tačítko,

motorový

i

ruční

DC

odpínač

·

konstrukční

FV

materiál

·

FV

moduly,

měniče,

akumulátory

včetně

BMS,

spotřebič

jako

el.

zátěž

·

vodiče

a

kabely

včetně

fotovolataických vodičů

·

elektroinstalační

krabice,

trubky,

lišty

a

kanály

·

Měřicí

přístroje

·

voltmetr

a

ampérmetr

případně

multimetr

·

klešťový

ampérmetr

DC

proudů

·

měřič

izolačního

a

zemního

odporu,

proudových

chráničů

a

impedance

vypínací

smyčky

·

měřič

přepěťových

ochran

·

měřič

VA

charakteristiky

FVS,

·

Speciální

prostředky

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 14.6.2026 16:03:20

Strana 8 z 10

Hodnotící standard

·

zkoušečka

napětí,

zkoušečka

obvodů

·

další

požadavky

·

osobní

ochranné

prostředky

·

lékárnička

první

pomoci

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby

musí

zajistit,

aby

pracoviště

byla

uspořádána

a

vybavena

tak,

aby

pracovní

podmínky

pro

realizaci

zkoušky

z

hlediska

BOZP

odpovídaly

bezpečnostním

požadavkům

a

hygienickým

limitům

na

pracovní

prostředí

a

pracoviště.

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Celková doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 30 minut.

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 14.6.2026 16:03:20

Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Teplárna Otrokovice a. s.

EON Distribuce a. s.

Střední odborná škola elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 14.6.2026 16:03:20

Strana 10 z 10