Kvalifikační standard

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů (kód: 26-014-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Elektromontér fotovoltaických systémů

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách při práci na fotovoltaických systémech

3

Tvorba návrhu instalace fotovoltaických systémů

4

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy fotovoltaických systémů

3

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot, přenos dat

3

Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě fotovoltaických systémů

3

Montáž, rekonstrukce a zapojování fotovoltaických systémů

3

Údržba, opravy a servis fotovoltaických systémů

3

Bezpečnost při obsluze a práci na fotovoltaických systémech

3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

3

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 20.05.2025

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 13.9.2026 19:33:35

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce

Uchazečem

o

zkoušku

může

být

každá

fyzická

osoba

starší

18

let,

která

získala

alespoň

základy

vzdělání,

nebo

účastník

rekvalifikace

podle

zákona

č.

435/2004

Sb.,

zákon

o

zaměstnanosti.

Uchazeč

o

zkoušku

musí

být

dále

držitelem

platných

dokladů:

·

platný

doklad

o

odborné

způsobilosti

v elektrotechnice

v rozsahu

minimálně

dle

§

6

(„elektrotechnik“)

bez

omezení

napětí,

nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.,

o

požadavcích

na

odbornou

způsobilost

k

výkonu

činností

na

elektrickém

zařízení

a

na

odbornou

způsobilost

v

elektrotechnice.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

–

(

https://nsp.cz/jednotka

-

prace/elektromonter

-

fotovoltaic#zdravotni

-

zpusobilost

).

Autorizovaná

osoba

zároveň

s

odesláním

pozvánky

ke

zkoušce

písemnou

formou

sdělí,

kde

a

jakým

způsobem

se

uchazeč

může

informovat

o

svých

povinnostech

a

průběhu

zkoušky

a

které

doklady/dokumenty

musí

uchazeč

předložit

bezprostředně

před

započetím

zkoušky.

2.

Průběh

zkoušky

Před

zahájením

zkoušky

uchazeč

předloží

zkoušejícímu

průkaz

totožnosti

a

případně

další

dokumenty

opravňující

k

připuštění

ke

zkoušce

uvedené

v

části

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce.

Bezprostředně

před

zahájením

zkoušky

autorizovaná

osoba

seznámí

uchazeče

s

pracovištěm,

s

organizací

zkoušky,

s

jeho

právy

a

povinnostmi

v

rámci

zkoušky

podle

zákona

č.

179/2006

Sb.,

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

autorizovaná

osoba

vyhotoví

a

uchazeč

podepíše

písemný

záznam.

Zkoušející

uzná,

a

tedy

nemusí

ověřovat,

ty

odborné

způsobilosti,

které

byly

již

dříve

u

uchazeče

ověřeny

v

rámci

zkoušky

z

jiné

profesní

kvalifikace

(nutno

doložit

osvědčením

o

získání

profesní

kvalifikace),

a

které

jsou

shodné

svým

rozsahem

i

obsahem.

Rozsah

a

obsah

odborné

způsobilosti

určují

její

jednotlivá

kritéria

a

pokyny

k

provedení

zkoušky

popsané

v

hodnoticím

standardu.

Zkoušející

tyto

odborné

způsobilosti

neuzná

jako

již

ověřené,

pokud

by

tím

nebylo

zajištěno

řádné

ověření

ostatních

požadavků

stanovených

tímto

hodnotícím

standardem

(například

při

nutnosti

dodržení

technologických

postupů

a

časové

souslednosti

různých

činností).

Bude

-

li

odborná

způsobilost

uznána

na

základě

doložení

osvědčení

o

získání

profesní

kvalifikace,

kde

již

k

ověření

dané

odborné

způsobilosti

bylo

v

rámci

zkoušky

provedeno,

bude

tato

informace

o

uznání

dané

odborné

způsobilosti

zapsaná

do

záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Výsledné

hodnocení

bude

pro

danou

odbornou

způsobilost

„

splnil"

a

do

poznámky

bude

uvedeno

„

Uznáno

z

předloženého

osvědčení

o

získání

profesní

kvalifikace

xy,

datum

vykonání

zkoušky,

případně

evidenční

číslo

osvědčení."

Zkouška

se

koná

v

českém

jazyce.

Zkouška

je

veřejná.

Praktická

část

zkoušky

a

praktická

zkouška

není

veřejná

v

případech,

kdy

to

je

nutné

z

hygienických

důvodů

nebo

z

důvodu

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

práce.

Zkouška

proběhne

ve

cvičném

nebo

reálném

zařízení.

K

přezkoušení

uvedených

odborných

způsobilostí:

·

Volba

postupu

práce,

nářadí,

pomůcek

a

měřidel

pro

montáž,

zapojování

a

opravy

fotovoltaických

systémů

·

Údržba,

opravy

a

servis

fotovoltaických

systémů

určí

zkoušející

některou

část

fotovoltaického

systému,

na

které

uchazeč

bude

demonstrovat

plnění

jednotlivých

kritérií

u

odborných

způsobilostí:

·

fotovoltaické

pole

·

rozvaděč

(s

vypínacími

,

jistícími

a

ochrannými

prvky)

·

měniče:

·

akumulátory

·

elektrické

rozvody

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 13.9.2026 19:33:35

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Přezkoušení

uvedených

odborných

způsobilostí:

·

Měření

elektrických

a

neelektrických

veličin

a

parametrů,

vyhodnocování

a

interpretace

naměřených

hodnot,

přenos

dat

·

Zhotovování

záznamů

a

povinné

dokumentace

o

provedené

montáži,

připojení

nebo

opravě

fotovoltaických

systémů

·

Montáž,

rekonstrukce

a

zapojování

fotovoltaických

systémů

bude

probíhat

na

celém

systému

FVS.

Odborná

způsobilost

Bezpečnost

při

obsluze

a

práci

na

fotovoltaických

systémech

.

Ověření

bude

probíhat

ústním

ověřením

pomocí

otázek,

které

budou

směřovat

k

vysvětlení

problematiky:

·

co

se

rozumí

obsluhou

a

co

se

považuje

za

práci

na

elektrických

zařízeních

·

jaké

máme

kvalifikační

požadavky

na

osoby

pro

obsluhu

elektrických

zařízení

a

pro

práci

na

elektrických

zařízeních

·

vysvětlení

pojmů

práce

podle

pokynů,

pod

dohledem,

pod

dozorem

·

vysvětlení

pojmu

„práce

na

elektrických

zařízeních

bez

napětí“

(postup

zajištění

beznapěťového

stavu

pracoviště,

příklady

opatření

k

jednotlivým

bodům

postupu)

·

popsat

opatření

pro

zajištění

bezpečnosti

při

práci

pod

napětím

u

FVS

(vysvětlení

pojmu

„práce

na

elektrických

zařízeních

pod

napětím“,

kvalifikace

pro

práci

pod

napětím,

opatření

pro

zajištění

bezpečnosti)

·

popsat

opatření

pro

zajištění

bezpečnosti

při

práci

v

blízkosti

živých

částí

(vysvětlení

pojmu

„práce

v

blízkosti

částí

pod

napětím“,

opatření

pro

zajištění

bezpečnosti)

V

kritériích

se

způsobem

ověření

"Písemné

ověření"

bude

uchazeč

na

základě

zadání

odpovídat

volnou

formou.

Tato

PK

má

vazbu

na

povinnost

vyplývající

ze

zákona

č.

406/2000

Sb.,

o

hospodaření

energií,

v

platném

znění.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby

je

oprávněný

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 13.9.2026 19:33:35

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Teplárna Otrokovice a. s.

EON Distribuce a. s.

Střední odborná škola elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 13.9.2026 19:33:35

Strana 4 z 4