|  |  | Kvalifikační standard |
| --- | --- | --- |
| Elektromechanik pro chladicí zařízení (kód: 23-056-H) |
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| Skupina oborů: | Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) |
| Týká se povolání: | Mechanik strojů a zařízení |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3 |
| Odborná způsobilost |
| Název | Úroveň |
| Orientovat se v základních pojmech a vztazích v elektrotechnice | 3 |
| Ochrana před úrazem elektrickým proudem | 3 |
| Dodržování bezpečnosti práce při obsluze a práci na chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech | 3 |
| Jištění elektrických chladicích zařízení, klimatizací a tepelných čerpadel a kladení vedení | 3 |
| Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických součástích chladicích zařízeních | 3 |
| Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí chladicích zařízení | 3 |
| Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot u chladicích zařízení | 3 |
| Diagnostika poruch chladicích zařízení se zaměřením na elektrotechnické a elektronické elementy | 3 |
| Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole | 3 |
| Provádění přípravných činností při montáži, instalaci a opravách chladicích zařízení se zaměřením na elektrotechnické a elektronické elementy | 3 |
| První pomoc při úrazu elektrickou energií | 3 |
| Elektromechanik pro chladicí zařízení, 08.05.2024 11:46:54 | Strana 1 z 2 |  |
|  |  | Kvalifikační standard |
| Platnost standardu |
| Standard je platný od: 18.09.2011 |
| Elektromechanik pro chladicí zařízení, 08.05.2024 11:46:54 | Strana 2 z 2 |  |