			Kvalifikační standard

Chlorovač/chlorovačka (kód: 36-009-H)

Autorizující orgán:	Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů:	Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:	Chlorovač

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Orientace v technických podkladech pro obsluhu zařízení sloužících k hygienickému zabezpečení vod					3
Orientace v provozním řádu objektu hygienického zabezpečení vod					3
Orientace v procesech hygienického zabezpečení vod					3
Odběr vzorků a jednoduché provozní laboratorní rozbory jakosti vody					3
Vedení provozních záznamů o hygienizačních zařízeních					3
Doplňování zásobníků chemikálií a nastavování dávkovaných hodnot na přístrojích					3
Dodržování BOZP při obsluze zařízení k hygienickému zabezpečení vod					3

Chlorovač/chlorovačka, 25.04.2024 10:50:32				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 30.08.2023

Chlorovač/chlorovačka, 25.04.2024 10:50:32				Strana 2 z 2