Hodnotící standard

Montér/montérka výplní stavebních otvorů (kód: 36-054-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Zedník

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v projektové dokumentaci pro montáž stavebních výplní

3

Orientace v normách a předpisech pro montáž výplní stavebních otvorů

3

Návrh pracovních postupů a technologických podmínek pro montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů

3

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

3

Volba, použití a údržba nářadí a pomůcek pro montáže výplní stavebních otvorů

2

Doprava, skladování a příprava materiálů před zpracováním

2

Zaměření a úprava stavebního otvoru před osazením výplní

3

Montáž kotevních konstrukcí a ukotvení

3

Montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů dle stavební a technické dokumentace

3

Úprava připojovací spáry

3

Kontrola provedení montáže výplně otvorů

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Montér/montérka výplní stavebních otvorů, 31.7.2026 3:59:26

Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v projektové dokumentaci pro montáž stavebních výplní

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů

Ústní ověření nad stavební dokumentací

b) Číst prováděcí výkresy montážních systémů

Praktické předvedení čtení výkresů

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v normách a předpisech pro montáž výplní stavebních otvorů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Předvést orientaci v normách a předpisech pro montáž výplní stavebních otvorů

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vysvětlit a zdůvodnit požadavky na zabudování výplní (TNI 74 60 77)

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Návrh pracovních postupů a technologických podmínek pro montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout postup práce při montáži, demontáži, seřizování a opravách výplní stavebních otvorů

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Posoudit technologické podmínky pro montážní práce

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést parametry kvality materiálů

Ústní ověření

b) Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly), posudek odůvodnit

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Volba, použití a údržba nářadí a pomůcek pro montáže výplní stavebních otvorů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit a připravit nářadí a pracovní pomůcky

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Předvést údržbu nářadí a pracovních pomůcek

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Montér/montérka výplní stavebních otvorů, 31.7.2026 3:59:26

Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Doprava, skladování a příprava materiálů před zpracováním

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Dopravit materiál na místo zpracování a správně ho uložit

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Připravit materiál před zpracováním – provést úpravu tvarů a rozměrů materiálu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Zaměření a úprava stavebního otvoru před osazením výplní

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zaměřit stavební otvor a provést kontrolu podle stavební dokumentace

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést úpravu stavebního otvoru

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Montáž kotevních konstrukcí a ukotvení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Stanovit počet a umístění kotvicích prvků

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést montáž kotvicích prvků

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů dle stavební a technické dokumentace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést montáž, demontáž, seřízení a opravu výplně stavebního otvoru podle stavební a technické dokumentace

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést kontrolu funkce a seřízení výplně stavebního otvoru

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Úprava připojovací spáry

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit materiál a technologii pro úpravu připojovací spáry

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést úpravu připojovací spáry

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Kontrola provedení montáže výplně otvorů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést kontrolu osazení do svislé a vodorovné roviny

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést kontrolu funkce a nepoškození výplně stavebního otvoru

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Montér/montérka výplní stavebních otvorů, 31.7.2026 3:59:26

Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/zednik#zdravotni

-

zpusobilost).

Při

ověřování

odborných

kompetencí

je

třeba

respektovat

ustanovení

následujících

norem

v

platném

znění:

01

3420

Výkresy

pozemních

staveb

–

Kreslení

výkresů

stavební

části

TNI

746077

–

Okna

a

vnější

dveře

–

požadavky

na

zabudování

ČSN

EN

14351

-

1

+A1(74

6075)

Okna

a

dveře

–

Norma

výrobku,

funkční

vlastnosti

ČSN

EN

12519

(74

6032)

Okna

a

dveře

-

Terminologie

ČSN

73

0540

-

1

Tepelná

ochrana

budov

-

část

1

–

Terminologie

ČSN

73

0540

-

2

Tepelná

ochrana

budov

-

část

2

–

Požadavky

ČSN

73

2901

Provádění

vnějších

tepelně

izolačních

kompozitních

systémů

(ETICS)

EN

ISO

7345

Tepelná

izolace

–

Fyzikální

veličiny

a

definice

EN

13499

(72

7101)

Tepelně

izolační

výrobky

pro

použití

ve

stavebnictví

–

Vnější

tepelně

izolační

kompozitní

systémy

(ETICS)

z

pěnového

polystyrénu

–

Specifikace

EN

13500

(72

7102)

Tepelně

izolační

výrobky

pro

použití

ve

stavebnictví

–

Vnější

tepelně

izolační

kompozitní

systémy

(ETICS)

z

minerální

vlny

–

Specifikace

TPZ

2001

-

1

Technická

pravidla

CZB

2001.

Technická

pravidla

pro

navrhování,

ověřování

a

provádění

VKZS

(vnějších

kompozitních

zateplovacích

systémů);

CZB,

Praha,

2000

ČSN

73

3713

Navrhování,

příprava

a

provádění

vnitřních

polymerových

omítkových

systémů

EN

12811

-

1

Dočasné

stavební

konstrukce

–

Část

1:

Pracovní

lešení

–

Požadavky

na

provedení

a

obecný

návrh

Kompetence

Posuzování

kvality

stavebních

materiálů

dostupnými

prostředky

(g11.D.3901)

pro

ověření

kritéria

b)

AOs

připraví

níže

uvedené

materiály

z

nichž

pro

zkoušku

vybere

minimálně

tři:

plastové

nebo

dřevěné

EURO

okno,

ocelová

dveřní

zárubeň,

obložková

dveřní

zárubeň

(dřevěná

nebo

laminátová),

dřevěné

nebo

laminátové

interiérové

dveřní

křídlo,

ocelové

protipožární

dveře,

garážová

vrata,

interiérová

parapetní

deska

laminátová,

venkovní

okenní

parapet

laminátový

nebo

plechový.

Kompetence

Doprava,

skladování

a

příprava

materiálů

před

zpracováním

(g11.A.6022)

pro

ověření

kritéria

a)

doprava

materiálu

na

místo

zpracování

a

jeho

správné

uložení

AOs

použije

nejméně

tři

zvolané

materiály

z

kompetence

(g11.D.3901).

pro

ověření

kritéria

b)

připrava

materiálu

před

zpracováním,

úprava

tvarů

a

rozměrů

materiálu

AOs

použije

nejméně

tři

zvolané

materiály

z

kompetence

(g11.D.3901).

Kompetence

Montáž

kotevních

konstrukcí

a

ukotvení

(g11.A.3223)

pro

ověření

kritéria

a)

b)

AOs

připraví

materiál

pro

minimálně

jednu

z

níže

uvedených

variant,

pro

zkoušku

vybere

jednu

z

variant:

-

plastové

nebo

dřevěné

EURO

okno,

-

ocelová

dveřní

zárubeň

nebo

obložková

dveřní

zárubeň

(dřevěná

nebo

laminátová)

včetně

dveřního

křídla,

-

ocelové

protipožární

dveře

včetně

zárubně

a

dveřního

křídla,

-

garážová

vrata

včetně

dveřního

rámu

a

výplně.

Kompetence

Montáž,

demontáž,

seřizování

a

opravy

výplní

stavebních

otvorů

dle

stavební

a

technické

dokumentace

(g11.A.3149)

pro

ověření

kritéria

a)

b)

AOs

připraví

materiál

pro

minimálně

jednu

z

níže

uvedených

variant

(včetně

technické

dokumentace),

pro

zkoušku

vybere

jednu

z

variant:

-

plastové

nebo

dřevěné

EURO

okno,

-

ocelová

dveřní

zárubeň

nebo

obložková

dveřní

zárubeň

(dřevěná

nebo

laminátová)

včetně

dveřního

křídla,

-

ocelové

protipožární

dveře

včetně

zárubně

a

dveřního

křídla,

-

garážová

vrata

včetně

dveřního

rámu

a

výplně.

Montér/montérka výplní stavebních otvorů, 31.7.2026 3:59:26

Strana 4 z 8

Hodnotící standard

Při

praktickém

ověřování

jednotlivých

odborných

kompetencí

je

třeba

v

odpovídajících

případech

hodnotit

organizaci

práce,

dodržování

předepsaných

technologických

postupů,

volbu

a

dodržování

pracovních

postupů,

volbu

a

používání

nářadí,

zařízení

a

pracovních

pomůcek.

Nedílnou

součástí

hodnocení

je

hodnocení

kvality

provedení

prací.

Vzhledem

k

charakteru

některých

činností

při

ověřování

odborných

kompetencí

je

nezbytné

uchazeči

zajistit

pomoc

dalších

osob

nebo

pomoc

mechanizačními

prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Montér/montérka výplní stavebních otvorů, 31.7.2026 3:59:26

Strana 5 z 8

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání ze skupiny stavebnictví + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pozemní stavby nebo stavitelství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti stavební výroby.

Profesní kvalifikace 36-054-H Montér/montérka výplní stavebních otvorů + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

•Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Montér/montérka výplní stavebních otvorů, 31.7.2026 3:59:26

Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými stavebními materiály, mechanizmy pro přípravu stavebních směsí a dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

Vybavení pracoviště:

Měřidla: dřevěný skládací metr délky 2 m, vodováha délky 2 m, hadicová vodováha, laserová vodováha se stativem

Nářadí a zařízení: úhelník, nůžky na stříhání plechu ruční a elektrické, univerzální odlamovaní nůž, pila ocaska, prořezávací pila, špachtle šíře 300 mm, štětec plochý šíře 10 mm, vědro, lis na kartuše, kladívko 200 g, kleště kombinované, kleště na molly hmoždinky, hladítko nerez 350 mm, sada vrtáků do betonu, sada vrtáků na kov, akumulační vrtačka, úhlová bruska, vrtací kladivo, sponkovací pistole, elektrický prodlužovací kabel délky 25 m – 230V

Elektrické ruční míchadlo na přípravu stavebních hmot, aplikátor na montážní pěnu

Pomůcky: stavební vědro a maltovník, vanička na míchání tmelu, šňůra zednická „brnkací“, tužka tesařská, zednické skoby, klíny

Materiál: plastové nebo dřevěné EURO okno, ocelová dveřní zárubeň, obložková dveřní zárubeň (dřevěná nebo laminátová), dřevěné nebo laminátové interiérové dveřní křídlo, ocelové protipožární dveře, garážová vrata, interiérová parapetní deska laminátová, venkovní okenní parapet laminátový nebo plechový, kotvící prvky, pórobetonové tvárnice pro provedení vyzdívky meziokenní vložky, těsnící prvky, zámky a kování pro okna a dveře, montážní polyuretanová pěna, akrylový tmel, montážní lepidlo na bázi syntetického kaučuku, vyrovnávací a spárovací tmel, suchá omítková a maltová směs.

– Zdroj elektrické energie

– Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

– Pomocný personál a úklidové prostředky

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Montér/montérka výplní stavebních otvorů, 31.7.2026 3:59:26

Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Metrostav, a. s.

SPS ČR

SŠ stavebních řemesel, Brno Bosonohy

Montér/montérka výplní stavebních otvorů, 31.7.2026 3:59:26

Strana 8 z 8