			Kvalifikační standard

Montér/montérka prací pod napětím NN do 1000 V (kód: 26-049-H)

Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:	Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:	Elektromechanik pro silnoproud

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Dodržování zásad BOZP při montáži a připojování kabelových souborů k energetické síti					3
Orientace v technické dokumentaci a normách					3
Provádění přechodu svazkových vodičů na zemní kabel					3
Výměna pojistkových spodků v kabelových skříních NN					3
Montáž přípojky odběratele z kabelu NN pomocí odbočovací svorky a odbočné spojky					3
Montáž průběžné spojky na plastovém kabelu NN					3
Výměna vyhřátého kabelového oka v jedné fázi bez přerušení proudové zátěže					3
Vedení dokumentace a záznamů o provedené práci					3
Kontrola stavu použitých ochranných osobních pomůcek a nářadí					3

Montér/montérka prací pod napětím NN do 1000 V, 18.04.2024 19:55:14				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 15.10.2022

Montér/montérka prací pod napětím NN do 1000 V, 18.04.2024 19:55:14				Strana 2 z 2