Hodnotící standard

Metrolog (kód: 39-007-R)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39)

Týká se povolání:

Metrolog

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

6

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Provádění kalibrace a uživatelské údržby složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů

6

Zpracování složitých metrologických posudků či expertíz

6

Komplexní koordinace metrologických činností v organizaci

6

Aplikace požadavků norem ISO a odvětvových standardů

7

Řízení tvorby dokumentace dle požadavků norem ISO

7

Schvalování protokolů o výsledcích zkoušek výrobků

6

Provádění kontroly a evidence měřidel

5

Vedení požadovaných evidencí o metrologické činnosti

5

Provádění kontrolní a dozorčí činnosti v oblasti metrologických činností organizace

7

Zpracovávání návrhů kalibračních postupů

6

Provádění zaškolování v používání měřidel

6

Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

6

Platnost standardu

Standard je platný od: 26.04.2016 do: 19.08.2020

Metrolog, 30.7.2026 10:09:00

Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Provádění kalibrace a uživatelské údržby složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a charakterizovat hlavní metody kalibrace, podmínky a lhůty kalibrace, volbu třídy přesnosti měřidel a poruchy měřidel

Písemné a ústní ověření

b) Vyjmenovat a zdůvodnit, jaké pomůcky jsou potřebné pro úspěšné provedení kalibrace, případně údržby měřidel

Písemné a ústní ověření

c) Vyjmenovat, za jakých podmínek bude prováděna kalibrace, případně údržba měřidel

Písemné a ústní ověření

d) Předvést postup kalibrace případně údržby měřicích přístrojů a zařízení

Praktické předvedení

e) Popsat náležitosti záznamu o provedené kalibraci či údržbě

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zpracování složitých metrologických posudků či expertíz

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat základní prvky metrologických posudků či expertiz

Písemné a ústní ověření

b) Zpracování posudku na základě zadaných dat

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Komplexní koordinace metrologických činností v organizaci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat procesy, ve kterých se vyskytují metrologické činnosti

Ústní ověření

b) Popsat řízení metrologických činností v organizaci

Písemné ověření s ústní obhajobou

c) Rozdělit měřidla podle metrologické klasifikace

Praktické předvedení

d) Vypracovat seznam zkušebního zařízení pro zadaný typ laboratoře nebo zkušebny

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Stanovit lhůty kalibrací jednotlivých typů měřidel

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Navrhnout postup činností při nákupu nového měřidla

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Metrolog, 30.7.2026 10:09:00

Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Aplikace požadavků norem ISO a odvětvových standardů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat základní právní předpisy pro metrologii, včetně zákona 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění

Ústní ověření

b) Orientovat se v odvětvových standardech (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - ÚNMZ, Český metrologický institut - ČMI, Český institut pro akreditaci - ČIA apod.)

Ústní ověření

c) Popsat principy a požadavky systému managementu měření dle normy ČSN EN ISO 10012

Ústní ověření

d) Vypracovat část metrologického řádu pro konkrétní případ

Praktické předvedení s ústní obhajobou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Řízení tvorby dokumentace dle požadavků norem ISO

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat systém řízené dokumentace

Ústní ověření s písemnou přípravou

b) Vysvětlit rozdíly mezi interní a externí dokumentací, určit odpovědnosti pracovníků

Ústní ověření s písemnou přípravou

c) Vysvětlit proces tvorby dokumentace dle ISO (od požadavku na vznik dokumentace přes návrh dokumentace, zatřídění, až po jeho vydání, včetně změnového řízení a archivaci)

Ústní ověření s písemnou přípravou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Schvalování protokolů o výsledcích zkoušek výrobků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit principy schvalování protokolu o výsledcích zkoušek výrobku

Ústní ověření

b) Vysvětlit pojmy atest, výkres, protokol

Ústní ověření

c) Orientovat se v problematice tolerancí, nejistot, odchylek, nepřesností, statistických vyhodnocení variability měřicího systému

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění kontroly a evidence měřidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit označení druhů měřidel ve společnosti (etalony, pracovní měřidla stanovená, pracovní měřidla nestanovená, certifikované a ostatní referenční materiály). Vysvětlit návaznost měřidel

Ústní ověření s písemnou přípravou

b) Charakterizovat základní předpisy organizace v oblasti metrologie a způsoby evidence lhůt pro ověření stanovených měřidel, kalibraci etalonů a pracovních měřidel

Ústní ověření s písemnou přípravou

c) Orientovat se v typech měřidel používaných pro různá měření

Ústní ověření s písemnou přípravou

d) Předvést kontrolní proceduru pro vybrané typy stanovených měřidel (váha, závaží, měřidla délky, úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin)

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Metrolog, 30.7.2026 10:09:00

Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Vedení požadovaných evidencí o metrologické činnosti

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit právní požadavky a požadavky organizace na nutnost a rozsah evidence

Ústní ověření

b) Sestavit návrh databáze měřidel v příslušném počítačovém software

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vypracovat návrh systému evidence zkušebního a měřicího zařízení a lhůt kalibrací pro konkrétní případ (váha, závaží, měřidla délky a úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin)

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění kontrolní a dozorčí činnosti v oblasti metrologických činností organizace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v příslušných právních předpisech (Metrologicky zákon), vysvětlit pojmy správnost a přesnost měření

Ústní s písemnou přípravou

b) Orientovat se v provozních a laboratorních (příp. i jiných) předpisech se zaměřením na metrologii

Ústní s písemnou přípravou

c) Vypracovat návrh na způsob provádění auditů dodržování metrologického pořádku

Písemné ověření s ústní obhajobou

d) Popsat principy dozorčí činnosti v oblasti metrologie v organizaci

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zpracovávání návrhů kalibračních postupů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat principy kalibračních postupů

Ústní s písemnou přípravou

b) Zpracovat návrh kalibračního postupu pro zadané měřidlo (váha, závaží, měřidla délky a úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin)

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Provádění zaškolování v používání měřidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat principy školení pracovníků v oblasti metrologie

Ústní s písemnou přípravou

b) Zpracovat návrh programu zaškolování uživatelů v používání měřidel

Písemné ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Metrolog, 30.7.2026 10:09:00

Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a charakterizovat normu ISO 19011

Písemné ověření

b) Popsat a charakterizovat normu ISO 9001

Písemné ověření

c) Popsat a charakterizovat normu ISO 14001

Písemné ověření

d) Popsat a charakterizovat normu OHSAS 18001

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Metrolog, 30.7.2026 10:09:00

Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO).

Zdravotní

způsobilost

není

vyžadována.

Zkouška

se

skládá

z:

a)

písemné

části,

která

u

kompetencí

·

•Provádění

kalibrace

a

uživatelské

údržby

složitých,

technicky

náročných

a

vysoce

přesných

přístrojů

·

•Zpracování

složitých

metrologických

posudků

či

expertíz

·

•Komplexní

koordinace

metrologických

činností

v

organizaci

·

•Provádění

kontrolní

a

dozorčí

činnosti

v

oblasti

metrologických

činností

organizace

·

•Provádění

zaškolování

v

používání

měřidel

·

•Orientace

v

normách

ISO

19011,

ISO

9001,

ISO

14001,

OHSAS

18001

musí

mít

formu

testu

a)

ústní

části

(autorizovaná

osoba

může

povolit

písemnou

přípravu

k

ústním

otázkám)

b)

praktického

předvedení

na

konkrétním

případě

s

ústní

obhajobou

Doporučení

k

průběhu

zkoušky:

Na

počátku

zkoušky

je

uchazeč

seznámen

předsedou

zkušební

komise

s

průběhem

zkoušky.

Pravidla

pro

aplikaci

testů

jako

způsobu

ověřování

profesních

kvalifikací:

Soubor

otázek

pro

testy

stanovuje

autorizovaná

osoba

podle

požadavků

hodnoticího

standardu.

Musí

přitom

splňovat

následující

pravidla:

a)

Testy

pro

jednotlivé

uchazeče

musí

být

generovány

z

dostatečně

velkého

souboru

otázek

(minimálně

44

otázek),

aby

bylo

možné

vytvářet

dostatečné

počty

různě

sestavených

testů.

b)

Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

To

znamená,

že

v

případě,

kdy

se

některé

kompetence

nebo

kritéria

ověřují

pomocí

testů,

musí

být

splněny

následující

podmínky:

·

•Pro

celkový

soubor

otázek,

z

něhož

se

generují

jednotlivé

testy:

Pro

každé

kritérium

existuje

několik

otázek

·

•Pro

jednotlivé

vygenerované

testy:

Každý

uchazeč

má

ve

svém

testu

pro

každé

kritérium

(u

něhož

je

test

způsobem

ověření

a

v

návaznosti

na

pokyn

o

tom,

která

kritéria

je

třeba

u

zkoušky

splnit)

alespoň

čtyři

otázky

·

•Pro

úspěšné

splnění

požadavků

testu:

Za

úspěšné

splnění

testu

se

považuje

70

%

správně

zodpovězených

otázek

s

tím,

že

pro

každé

kritérium

musí

být

správně

zodpovězeno

alespoň

50

%

otázek

U

kritérií,

u

nichž

je

uvedeno

"Písemné

a

ústní

ověření",

autorizovaná

osoba

ověří

dané

kritérium

nejprve

písemnou

formou

(vč.

možnosti

použít

písemný

test

při

splnění

výše

uvedených

pravidel

jejich

aplikace)

a

po

vyhodnocení

písemné

formy

uchazeč

ústně

doplní

své

odpovědi.

U

kritérií,

u

nichž

je

uvedeno

"Praktické

předvedení",

předvede

uchazeč

návrh

evidence,

ověřování

a

postup

kalibrace

u

předložených

měřidel

(váha,

závaží,

měřidla

délky

a

úhlu,

teploty,

tlaku,

vlhkosti,

elektrických

veličin).

U

kritérií,

u

nichž

je

uvedeno

"Praktické

předevedení

s

ústní

obhajobou"

uchazeč

vypracuje

odpověď

podle

konkrétního

zadání

modelové

situace,

kterou

poté

ústně

obhájí.

Jedna

modelová

situace

může

ověřit

více

kritérií

z

několika

kompetencí.

Při

písemné

zkoušce

(testu)

uchazeč

volí

správnou

odpověď

ze

čtyř

možností.

Předseda

zkušební

komise

organizuje

písemnou

část

zkoušky

s

ohledem

na

nutnost

samostatné

práce

uchazeče.

V

průběhu

písemné

části

zkoušky

smí

uchazeč

používat

pouze

psací

potřeby.

Metrolog, 30.7.2026 10:09:00

Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Pro

písemnou

i

ústní

část

zkoušky

musí

autorizovaná

osoba

připravit

takový

počet

otázek,

aby

obsáhly

všechny

požadavky

uvedené

v

hodnoticím

standardu.

Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

•VŠ vzdělání magisterského stupně v technických, příp. interdisciplinárních oborech s délkou praxe v metrologii minimálně 5 let, z toho minimálně 1 rok v posledních 2 letech před podáním žádosti o autorizaci.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Metrolog, 30.7.2026 10:09:00

Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici toto materiálně-technické zázemí:

•Prostory odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

•Pracovní stoly a židle pro písemnou i ústní část zkoušky

•Zpětný projektor pro prezentaci výsledků písemné přípravy

•Flip-chart

•Měřicí přístroje (váha, závaží, měřidla délky a úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin)

•PC s programem na zpracování databází

•Sada testů obsahující nejméně 44 otázek, aby bylo možno každé kritérium, které se ověřuje testem, ověřit alespoň čtyřmi otázkami

•Sada vybraných státních etalonů ČR (hmotnost, tlak, síla, délka, teplota, elektrické veličiny) ke kalibraci měřicích přístrojů

•Sada nejméně 5 modelových příkladů (případových studií) pro kritéria, jejichž znalost se ověřuje na zadaném příkladu

K žádosti o udělení autorizace žadatel zároveň přiloží soubor otázek určených k realizaci zkoušky.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 60 až 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Metrolog, 30.7.2026 10:09:00

Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Avia Ashok Leyland Motors, s. r. o.

Česká společnost pro jakost

Gradua-CEGOS, s. r. o.

SITA, a. s.

Unipetrol, a. s.

HR expert (OSVČ)

Metrolog, 30.7.2026 10:09:00

Strana 9 z 9