Hodnotící standard

Metrolog (kód: 39-007-R)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39)
Týká se povolání:
Metrolog
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
6
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Provádění kalibrace a uživatelské údržby složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů
6
Zpracování složitých metrologických posudků či expertíz
6
Komplexní koordinace metrologických činností v organizaci
6
Aplikace požadavků norem ISO a odvětvových standardů
7
Řízení tvorby dokumentace dle požadavků norem ISO
7
Schvalování protokolů o výsledcích zkoušek výrobků
6
Provádění kontroly a evidence měřidel
5
Vedení požadovaných evidencí o metrologické činnosti
5
Provádění kontrolní a dozorčí činnosti v oblasti metrologických činností organizace
7
Zpracovávání návrhů kalibračních postupů
6
Provádění zaškolování v používání měřidel
6
Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
6
Platnost standardu
Standard je platný od: 26.04.2016 do: 19.08.2020
Metrolog, 13.9.2026 19:33:34
Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Provádění kalibrace a uživatelské údržby složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat a charakterizovat hlavní metody kalibrace, podmínky a lhůty kalibrace, volbu třídy přesnosti měřidel a poruchy měřidel
Písemné a ústní ověření
b) Vyjmenovat a zdůvodnit, jaké pomůcky jsou potřebné pro úspěšné provedení kalibrace, případně údržby měřidel
Písemné a ústní ověření
c) Vyjmenovat, za jakých podmínek bude prováděna kalibrace, případně údržba měřidel
Písemné a ústní ověření
d) Předvést postup kalibrace případně údržby měřicích přístrojů a zařízení
Praktické předvedení
e) Popsat náležitosti záznamu o provedené kalibraci či údržbě
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zpracování složitých metrologických posudků či expertíz
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní prvky metrologických posudků či expertiz
Písemné a ústní ověření
b) Zpracování posudku na základě zadaných dat
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Komplexní koordinace metrologických činností v organizaci
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat procesy, ve kterých se vyskytují metrologické činnosti
Ústní ověření
b) Popsat řízení metrologických činností v organizaci
Písemné ověření s ústní obhajobou
c) Rozdělit měřidla podle metrologické klasifikace
Praktické předvedení
d) Vypracovat seznam zkušebního zařízení pro zadaný typ laboratoře nebo zkušebny
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Stanovit lhůty kalibrací jednotlivých typů měřidel
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Navrhnout postup činností při nákupu nového měřidla
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Metrolog, 13.9.2026 19:33:34
Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Aplikace požadavků norem ISO a odvětvových standardů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat základní právní předpisy pro metrologii, včetně zákona 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění
Ústní ověření
b) Orientovat se v odvětvových standardech (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - ÚNMZ, Český metrologický institut - ČMI, Český institut pro akreditaci - ČIA apod.)
Ústní ověření
c) Popsat principy a požadavky systému managementu měření dle normy ČSN EN ISO 10012
Ústní ověření
d) Vypracovat část metrologického řádu pro konkrétní případ
Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Řízení tvorby dokumentace dle požadavků norem ISO
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat systém řízené dokumentace
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Vysvětlit rozdíly mezi interní a externí dokumentací, určit odpovědnosti pracovníků
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Vysvětlit proces tvorby dokumentace dle ISO (od požadavku na vznik dokumentace přes návrh dokumentace, zatřídění, až po jeho vydání, včetně změnového řízení a archivaci)
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Schvalování protokolů o výsledcích zkoušek výrobků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit principy schvalování protokolu o výsledcích zkoušek výrobku
Ústní ověření
b) Vysvětlit pojmy atest, výkres, protokol
Ústní ověření
c) Orientovat se v problematice tolerancí, nejistot, odchylek, nepřesností, statistických vyhodnocení variability měřicího systému
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění kontroly a evidence měřidel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit označení druhů měřidel ve společnosti (etalony, pracovní měřidla stanovená, pracovní měřidla nestanovená, certifikované a ostatní referenční materiály). Vysvětlit návaznost měřidel
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Charakterizovat základní předpisy organizace v oblasti metrologie a způsoby evidence lhůt pro ověření stanovených měřidel, kalibraci etalonů a pracovních měřidel
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Orientovat se v typech měřidel používaných pro různá měření
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Předvést kontrolní proceduru pro vybrané typy stanovených měřidel (váha, závaží, měřidla délky, úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin)
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Metrolog, 13.9.2026 19:33:34
Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Vedení požadovaných evidencí o metrologické činnosti
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit právní požadavky a požadavky organizace na nutnost a rozsah evidence
Ústní ověření
b) Sestavit návrh databáze měřidel v příslušném počítačovém software
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vypracovat návrh systému evidence zkušebního a měřicího zařízení a lhůt kalibrací pro konkrétní případ (váha, závaží, měřidla délky a úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění kontrolní a dozorčí činnosti v oblasti metrologických činností organizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v příslušných právních předpisech (Metrologicky zákon), vysvětlit pojmy správnost a přesnost měření
Ústní s písemnou přípravou
b) Orientovat se v provozních a laboratorních (příp. i jiných) předpisech se zaměřením na metrologii
Ústní s písemnou přípravou
c) Vypracovat návrh na způsob provádění auditů dodržování metrologického pořádku
Písemné ověření s ústní obhajobou
d) Popsat principy dozorčí činnosti v oblasti metrologie v organizaci
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zpracovávání návrhů kalibračních postupů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat principy kalibračních postupů
Ústní s písemnou přípravou
b) Zpracovat návrh kalibračního postupu pro zadané měřidlo (váha, závaží, měřidla délky a úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin)
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Provádění zaškolování v používání měřidel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat principy školení pracovníků v oblasti metrologie
Ústní s písemnou přípravou
b) Zpracovat návrh programu zaškolování uživatelů v používání měřidel
Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Metrolog, 13.9.2026 19:33:34
Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat a charakterizovat normu ISO 19011
Písemné ověření
b) Popsat a charakterizovat normu ISO 9001
Písemné ověření
c) Popsat a charakterizovat normu ISO 14001
Písemné ověření
d) Popsat a charakterizovat normu OHSAS 18001
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Metrolog, 13.9.2026 19:33:34
Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO).
Zdravotní
způsobilost
není
vyžadována.
 
Zkouška
se
skládá
z:
a)
písemné
části,
která
u
kompetencí
•
•Provádění
kalibrace
a
uživatelské
údržby
složitých,
technicky
náročných
a
vysoce
přesných
přístrojů
•
•Zpracování
složitých
metrologických
posudků
či
expertíz
•
•Komplexní
koordinace
metrologických
činností
v
organizaci
•
•Provádění
kontrolní
a
dozorčí
činnosti
v
oblasti
metrologických
činností
organizace
•
•Provádění
zaškolování
v
používání
měřidel
•
•Orientace
v
normách
ISO
19011,
ISO
9001,
ISO
14001,
OHSAS
18001
 
musí
mít
formu
testu
 
a)
ústní
části
(autorizovaná
osoba
může
povolit
písemnou
přípravu
k
ústním
otázkám)
b)
praktického
předvedení
na
konkrétním
případě
s
ústní
obhajobou
 
Doporučení
k
průběhu
zkoušky:
 
Na
počátku
zkoušky
je
uchazeč
seznámen
předsedou
zkušební
komise
s
průběhem
zkoušky.
 
Pravidla
pro
aplikaci
testů
jako
způsobu
ověřování
profesních
kvalifikací:
 
Soubor
otázek
pro
testy
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
a)
Testy
pro
jednotlivé
uchazeče
musí
být
generovány
z
dostatečně
velkého
souboru
otázek
(minimálně
44
otázek),
aby
bylo
možné
vytvářet
dostatečné
počty
různě
sestavených
testů.
b)
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu.
To
znamená,
že
v
případě,
kdy
se
některé
kompetence
nebo
kritéria
ověřují
pomocí
testů,
musí
být
splněny
následující
podmínky:
•
•Pro
celkový
soubor
otázek,
z
něhož
se
generují
jednotlivé
testy:
Pro
každé
kritérium
existuje
několik
otázek
•
•Pro
jednotlivé
vygenerované
testy:
Každý
uchazeč
má
ve
svém
testu
pro
každé
kritérium
(u
něhož
je
test
způsobem
ověření
a
v
návaznosti
na
pokyn
o
tom,
která
kritéria
je
třeba
u
zkoušky
splnit)
alespoň
čtyři
otázky
•
•Pro
úspěšné
splnění
požadavků
testu:
Za
úspěšné
splnění
testu
se
považuje
70
%
správně
zodpovězených
otázek
s
tím,
že
pro
každé
kritérium
musí
být
správně
zodpovězeno
alespoň
50
%
otázek
 
U
kritérií,
u
nichž
je
uvedeno
"Písemné
a
ústní
ověření",
autorizovaná
osoba
ověří
dané
kritérium
nejprve
písemnou
formou
(vč.
možnosti
použít
písemný
test
při
splnění
výše
uvedených
pravidel
jejich
aplikace)
a
po
vyhodnocení
písemné
formy
uchazeč
ústně
doplní
své
odpovědi.
 
U
kritérií,
u
nichž
je
uvedeno
"Praktické
předvedení",
předvede
uchazeč
návrh
evidence,
ověřování
a
postup
kalibrace
u
předložených
měřidel
(váha,
závaží,
měřidla
délky
a
úhlu,
teploty,
tlaku,
vlhkosti,
elektrických
veličin).
 
U
kritérií,
u
nichž
je
uvedeno
"Praktické
předevedení
s
ústní
obhajobou"
uchazeč
vypracuje
odpověď
podle
konkrétního
zadání
modelové
situace,
kterou
poté
ústně
obhájí.
Jedna
modelová
situace
může
ověřit
více
kritérií
z
několika
kompetencí.
 
Při
písemné
zkoušce
(testu)
uchazeč
volí
správnou
odpověď
ze
čtyř
možností.
Předseda
zkušební
komise
organizuje
písemnou
část
zkoušky
s
ohledem
na
nutnost
samostatné
práce
uchazeče.
V
průběhu
písemné
části
zkoušky
smí
uchazeč
používat
pouze
psací
potřeby.
 
Metrolog, 13.9.2026 19:33:34
Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Pro
písemnou
i
ústní
část
zkoušky
musí
autorizovaná
osoba
připravit
takový
počet
otázek,
aby
obsáhly
všechny
požadavky
uvedené
v
hodnoticím
standardu.
 
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:
 
·	•VŠ vzdělání magisterského stupně v technických, příp. interdisciplinárních oborech s délkou praxe v metrologii minimálně 5 let, z toho minimálně 1 rok v posledních 2 letech před podáním žádosti o autorizaci.
 
Další požadavky:
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Metrolog, 13.9.2026 19:33:34
Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici toto materiálně-technické zázemí:
·	•Prostory odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
·	•Pracovní stoly a židle pro písemnou i ústní část zkoušky
·	•Zpětný projektor pro prezentaci výsledků písemné přípravy
·	•Flip-chart
·	•Měřicí přístroje (váha, závaží, měřidla délky a úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin)
·	•PC s programem na zpracování databází
·	•Sada testů obsahující nejméně 44 otázek, aby bylo možno každé kritérium, které se ověřuje testem, ověřit alespoň čtyřmi otázkami
·	•Sada vybraných státních etalonů ČR (hmotnost, tlak, síla, délka, teplota, elektrické veličiny) ke kalibraci měřicích přístrojů
·	•Sada nejméně 5 modelových příkladů (případových studií) pro kritéria, jejichž znalost se ověřuje na zadaném příkladu
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel zároveň přiloží soubor otázek určených k realizaci zkoušky.
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 60 až 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).
Metrolog, 13.9.2026 19:33:34
Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Avia Ashok Leyland Motors, s. r. o.
Česká společnost pro jakost
Gradua-CEGOS, s. r. o.
SITA, a. s.
Unipetrol, a. s.
HR expert (OSVČ)
 
Metrolog, 13.9.2026 19:33:34
Strana 9 z 9