			Kvalifikační standard

Montér/montérka chladových a tepelných izolací pro TZB (kód: 23-108-H)

Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:	Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:	Montér tepelných izolací

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Orientace ve fyzikálních a technických požadavcích na chladové a tepelné izolace TZB					3
Příprava instalace chladových a tepelných izolací pro chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla					3
Upravování povrchů chladových a tepelných izolací					3
Orientace v technické dokumentaci instalace chladové a tepelné izolace na chladicích, klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech					3
Izolování potrubních konstrukcí chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel a izolace vzduchotechnických rozvodů					3
Instalace chladové nebo tepelné izolace na rovných a zakřivených plochách					3

Montér/montérka chladových a tepelných izolací pro TZB, 24.04.2024 19:11:07				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022

Montér/montérka chladových a tepelných izolací pro TZB, 24.04.2024 19:11:07				Strana 2 z 2