Hodnotící standard

Diagnostik kanalizační sítě (kód: 36-075-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Diagnostik kanalizační sítě

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technických podkladech kanalizační sítě

3

Obsluha, údržba  a drobné opravy zařízení pro diagnostiku kanalizační sítě

3

Diagnostika kanalizační sítě

3

Vyplňování a evidování záznamů výstupů z diagnostiky kanalizační sítě

3

Zjišťování výskytu balastních vod

3

Dodržování BOZP a požární ochrany při diagnostice kanalizačních sítí

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 29.10.2013 do: 20.10.2019

Diagnostik kanalizační sítě, 13.9.2026 18:12:26

Strana 1 z 7

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v technických podkladech kanalizační sítě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst v technických podkladech (situace, podélný profil, příčný řez) kanalizační sítě v papírové podobě

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Číst v technických podkladech kanalizační sítě v elektronické podobě

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit obě kritéria.

Obsluha, údržba  a drobné opravy zařízení pro diagnostiku kanalizační sítě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Předvést obsluhu softwaru kamery pro monitoring kanalizační sítě

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Popsat způsob opravy osvětlení monitorovacího zařízení

Písemné a ústní ověření

c) Popsat způsob údržby navijáku kabelu a podvozku monitorovacího zařízení

Písemné a ústní ověření

d) Popsat způsob manipulace s kamerou při vpouštění a vyjímání z kanalizační sítě a vyproštění při jejím zablokování

Písemné a ústní ověření

e) Popsat důvody výměny kol podvozku monitorovacího zařízení a způsob provedení

Písemné a ústní ověření

f) Předvést zjištění polohy kanalizačního potrubí pomocí signalizačního zařízení

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Diagnostika kanalizační sítě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsob informování příslušných úřadů a správců komunikací a pozemků o situaci v dané lokalitě

Písemné a ústní ověření

b) Popsat pracovní postupy při diagnostice kanalizační sítě

Písemné a ústní ověření

c) Popsat spolupráci s ostatními útvary (GIS, dispečink,…)

Písemné a ústní ověření

d) Popsat druhy materiálů, způsoby spojení a napojení kanalizačních přípojek a opotřebení materiálu kanalizačního potrubí

Písemné a ústní ověření

e) Určit druhy materiálů – dle záznamu kamery, způsoby spojení a napojení kanalizačních přípojek a opotřebení materiálu kanalizačního potrubí

Praktické předvedení s vysvětlením

f) Diagnostikovat možné druhy závad spojení a napojení kanalizačních přípojek a opotřebení materiálu kanalizace

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Diagnostik kanalizační sítě, 13.9.2026 18:12:26

Strana 2 z 7

Hodnotící standard

Vyplňování a evidování záznamů výstupů z diagnostiky kanalizační sítě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyplnit protokol dle modelové situace

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Popsat možnosti a způsoby evidence záznamů z diagnostiky kanalizační sítě

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Zjišťování výskytu balastních vod

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby vniknutí balastních vod do kanalizace

Písemné a ústní ověření

b) Zjistit výskyt balastních vod v daném úseku kanalizace

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit obě kritéria.

Dodržování BOZP a požární ochrany při diagnostice kanalizačních sítí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat bezpečnostní předpisy při práci

Ústní nebo písemné ověření

b) Vyjmenovat osobní ochranné pracovní pomůcky pro práci v kanalizační síti (obuv, rukavice, oděv, ochrana zraku, přilba,…)

Ústní nebo písemné ověření

c) Popsat obsluhu detektoru nebezpečných plynů

Ústní nebo písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Diagnostik kanalizační sítě, 13.9.2026 18:12:26

Strana 3 z 7

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102057&kod_sm1=44).

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

Kompetence

Vyplňování a evidování záznamů výstupů z diagnostiky kanalizační sítě

kritérium b)

- Bodové poškození kanalizačního potrubí

- Plošné poškození kanalizačního potrubí

- Závady spojů kanalizačních potrubí

- Způsoby vniknutí balastních vod do kanalizace

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Diagnostik kanalizační sítě, 13.9.2026 18:12:26

Strana 4 z 7

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání strojírenských nebo elektrotechnických nebo chemických nebo stavebních oborů + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti vodohospodářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve vodohospodářském oboru a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti vodohospodářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodohospodářství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c) Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti vodohospodářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodohospodářství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

- úsek kanalizační sítě pro předvedení praktické zkoušky

- monitorovací vůz s kamerou s kompletním vybavením

- technické podklady v papírové a elektronické podobě (projektová dokumentace, PC s instalovaným GIS)

- protokol záznamu výstupu z monitoringu

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Diagnostik kanalizační sítě, 13.9.2026 18:12:26

Strana 5 z 7

Hodnotící standard

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Diagnostik kanalizační sítě, 13.9.2026 18:12:26

Strana 6 z 7

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.

Diagnostik kanalizační sítě, 13.9.2026 18:12:26

Strana 7 z 7